| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife) cu lungimea partii de lucru 7.5 cm |  |  |  | 1. Ac paracenteza Trautmann in forma de baioneta (ear knife) cu lungimea partii de lucru 7.5 cm |  |  |  |  |  |
| 2. Pensa auriculara zimțată (ear forceps dismalting) cu lungimea 8 cm |  |  |  | 2. Pensa auriculara zimțată (ear forceps dismalting) cu lungimea 8 cm |  |  |  |  |  |
| 3. Tub de aspirație conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea 11 cm |  |  |  | 3. Tub de aspirație conic cu luer diametru 3.0 mm lungimea 11 cm |  |  |  |  |  |
| 4. Foarfece extradelicat curbat lungimea 10 cm |  |  |  | 4. Foarfece extradelicat curbat lungimea 10 cm |  |  |  |  |  |
| 5. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale, curbată, cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm |  |  |  | 5. Canula pentru irigarea sinusurilor paranazale, curbată, cu luer, lungimea 12,5 cm, diametrul 4 mm |  |  |  |  |  |
| 6. Mușcător în posterior al sinusurilor maxilare, puțin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea părții de lucru 10 cm |  |  |  | 6. Mușcător în posterior al sinusurilor maxilare, puțin curbat, posibilitatea de rotire la 360 grade, lungimea părții de lucru 10 cm |  |  |  |  |  |
| 7. Pensă nazală dreapta dupa Blakesley 0 grade cu lungimea de lucru 13 cm, mărimea 2 |  |  |  | 7. Pensă nazală dreapta dupa Blakesley 0 grade cu lungimea de lucru 13 cm, mărimea 2 |  |  |  |  |  |
| 8. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru 12,5 cm, marimea 2 |  |  |  | 8. Pensa nazala dupa Blakesley 45 grade cu lungimea de lucru 12,5 cm, marimea 2 |  |  |  |  |  |
| 9. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm |  |  |  | 9. Tub de aspiratie unghiular, cilindric 2,7 mm lungimea 80-100 mm |  |  |  |  |  |
| 10. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 mm |  |  |  | 10. Specul auricular diametrul 3 mm lunguimea 3 mm |  |  |  |  |  |
| 11. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 mm |  |  |  | 11. Specul auricular diametrul 4 mm lunguimea 3 mm |  |  |  |  |  |
| 12. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 mm |  |  |  | 12. Specul auricular diametrul 5 mm lunguimea 3 mm |  |  |  |  |  |
| 13. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 30 de grade |  |  |  | 13. Optica lungimea 18 cm diametru 4 mm unghiul de vedere 30 de grade |  |  |  |  |  |
| 14. Oglinzi laringiene diametru 20 mm |  |  |  | 14. Oglinzi laringiene diametru 20 mm |  |  |  |  |  |
| 15. Canula pentru spălarea sinusului maxilar (Ac Kulicovschi) |  |  |  | 15. Canula pentru spălarea sinusului maxilar (Ac Kulicovschi) |  |  |  |  |  |
| 16. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 |  |  |  | 16. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 |  |  |  |  |  |
| 17. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 |  |  |  | 17. Set din 10 buc capace de etanșare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 |  |  |  |  |  |
| 18. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 |  |  |  | 18. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul Richard Wolf diametrul de 10 mm 8923.014 |  |  |  |  |  |
| 19. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul richard wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 |  |  |  | 19. Set din 10 buc de garnituri inelare pentru trocar compatibile cu trocarul richard wolf diametrul de 5,5 mm 8921.052 |  |  |  |  |  |
| 20. Ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 |  |  |  | 20. Ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 |  |  |  |  |  |
| 21. Ansa-electrod de tăiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 |  |  |  | 21. Ansa-electrod de tăiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8674205 |  |  |  |  |  |
| 22. Tub de irigare compatibil cu stația laparoscopica Richard Wolf |  |  |  | 22. Tub de irigare compatibil cu stația laparoscopica Richard Wolf |  |  |  |  |  |
| 23. Capace de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421(portocaliu) |  |  |  | 23. Capace de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421(portocaliu) |  |  |  |  |  |
| 24. Membrane de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421 |  |  |  | 24. Membrane de etanșare compatibile cu ureteroscop Richard Wolf 8709.421 |  |  |  |  |  |
| 25. Set capace de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 |  |  |  | 25. Set capace de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 |  |  |  |  |  |
| 26. Set membrane de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 |  |  |  | 26. Set membrane de etanșare compatibile cu nefroscopul Richard Wolf 8964.401 |  |  |  |  |  |
| 27. Nefroscop lungimea părții de lucru 205 mm, diametru 20.8 fr, diametrul canalului pentru instrumente 3.5 mm (instrumentul vechi poate fi luat în schimbul celui nou) |  |  |  | 27. Nefroscop lungimea părții de lucru 205 mm, diametru 20.8 fr, diametrul canalului pentru instrumente 3.5 mm (instrumentul vechi poate fi luat în schimbul celui nou) |  |  |  |  |  |
| 28. Optica diametrul 4 mm, lungimea 302mm, unghiul de vedere 30 de grade, compatibilă cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  | 28. Optica diametrul 4 mm, lungimea 302mm, unghiul de vedere 30 de grade, compatibilă cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  |  |  |
| 29. Ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  | 29. Ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  |  |  |
| 30. Ansa-electrod de tăiere (loop electrode) înclinat la 30 grade, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  | 30. Ansa-electrod de tăiere (loop electrode) înclinat la 30 grade, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 |  |  |  |  |  |
| 31. Amplatz renal dilatator, diametrul 26 fr, lungimea 17 cm |  |  |  | 31. Amplatz renal dilatator, diametrul 26 fr, lungimea 17 cm |  |  |  |  |  |
| 32. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  |  |  | 32. Set din 10 buc capace de etanșare compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  |  |  |  |  |
| 33. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  |  |  | 33. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  |  |  |  |  |
| 34. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  |  |  | 34. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 5.5mm |  |  |  |  |  |
| 35. Set din 10 buc capace de etanșare, compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  |  |  | 35. Set din 10 buc capace de etanșare, compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  |  |  |  |  |
| 36. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  |  |  | 36. Set din 10 buc de garnituri (tip C) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  |  |  |  |  |
| 37. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  |  |  | 37. Set din 10 buc de garnituri (tip D) compatibile cu trocarul RZ cu diametrul de 11 mm |  |  |  |  |  |
| 38. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 10-11 mm, cu stilet piramidal |  |  |  | 38. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 10-11 mm, cu stilet piramidal |  |  |  |  |  |
| 39. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 5.5 mm cu stilet piramidal |  |  |  | 39. Trocar lungimea 90-110 mm, diametru de 5.5 mm cu stilet piramidal |  |  |  |  |  |
| 40. Disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action(disector curbat la 90 grade,cu fălci zimțate actiune dublă) lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm, monopolar cu cremalieră |  |  |  | 40. Disecting forceps 90° angled, fine serrated jaws, double action(disector curbat la 90 grade,cu fălci zimțate actiune dublă) lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm, monopolar cu cremalieră |  |  |  |  |  |
| 41. L-HOOK (cirlig pentru coagulare monopolara )lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm |  |  |  | 41. L-HOOK (cirlig pentru coagulare monopolara )lungimea de la 330 mm, diametrul 5 mm |  |  |  |  |  |
| 42. Atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing (pensă moale, monopolara cu cremalieră) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  | 42. Atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing (pensă moale, monopolara cu cremalieră) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  |  |  |
| 43. Grasping forceps with row of teeth, double-action(pensă cu rând de dinți, monopolară cu cremalieră) diametrul 5mm |  |  |  | 43. Grasping forceps with row of teeth, double-action(pensă cu rând de dinți, monopolară cu cremalieră) diametrul 5mm |  |  |  |  |  |
| 44. Atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action (pensă crocodil, cu margine ondulată a dinților, monopolară cu cremaliera) diametrul 5mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  | 44. Atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20 mm, double-action (pensă crocodil, cu margine ondulată a dinților, monopolară cu cremaliera) diametrul 5mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  |  |  |
| 45. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar cu cremaliera) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  | 45. Scissors curved, double-action (foarfece monopolar cu cremaliera) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  |  |  |
| 46. Spatel-Elektrode (pensa lopatica pentru coagulare manopolara )diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  | 46. Spatel-Elektrode (pensa lopatica pentru coagulare manopolara )diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  |  |  |
| 47. Button electrode (pensa pentru coagulare monopolară butonată) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  | 47. Button electrode (pensa pentru coagulare monopolară butonată) diametrul 5 mm, lungimea de la 330 mm |  |  |  |  |  |
| 48. Telescop cu lungimea părții de lucru 330 mm, diametru 4mm, unghiul de vedere 30 grade compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8680.225 |  |  |  | 48. Telescop cu lungimea părții de lucru 330 mm, diametru 4mm, unghiul de vedere 30 grade compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf 8680.225 |  |  |  |  |  |
| 49. Forceps rigid pentru extragerea pietrelor, lungimea părții de lucru 340 mm, diametrul 8 fr, compatibil cu nefroscop ultrafin Richard Wolf 8964.021 |  |  |  | 49. Forceps rigid pentru extragerea pietrelor, lungimea părții de lucru 340 mm, diametrul 8 fr, compatibil cu nefroscop ultrafin Richard Wolf 8964.021 |  |  |  |  |  |
| 50. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr, lungimea 550 mm, compatibil cu mâner Richard Wolf 8083.001 |  |  |  | 50. Pensa de apucare cu dinti aligator grosimea 5 fr, lungimea 550 mm, compatibil cu mâner Richard Wolf 8083.001 |  |  |  |  |  |
| 51. Set cu 6 inele pentru bandare elastică a varicelor. Certificate CE |  |  |  | 51. Set cu 6 inele pentru bandare elastică a varicelor. Certificate CE |  |  |  |  |  |
| 52. Forceps gastroscop ≤2.4mm. Pentru canal ≤2.6, certificate CE |  |  |  | 52. Forceps gastroscop ≤2.4mm. Pentru canal ≤2.6, certificate CE |  |  |  |  |  |
| 53. Papilotom arcuate 3-lumen. Cu certificare CE |  |  |  | 53. Papilotom arcuate 3-lumen. Cu certificare CE |  |  |  |  |  |
| 54. Forceps bronhoscop ≤1,8mm. Pentru canal ≤1,8, certificate CE |  |  |  | 54. Forceps bronhoscop ≤1,8mm. Pentru canal ≤1,8, certificate CE |  |  |  |  |  |
| 55. Mâner p/u litotripsie reutilizabil cu tub metallic, compatibil cu coșurile LTI -B20- XXX, certificate CE |  |  |  | 55. Mâner p/u litotripsie reutilizabil cu tub metallic, compatibil cu coșurile LTI -B20- XXX, certificate CE |  |  |  |  |  |
| 56. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE |  |  |  | 56. Detergent pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS)(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE |  |  |  |  |  |
| 57. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE |  |  |  | 57. Dezinfectant pentru dezinfectia/reprocesarea automată a endoscoapelor si instrumentelor chirurgicale (pentru mașini de spălat OLYMPUS )(ambalaj ≤ 5 litri), certificate CE |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |