## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea testelor și lancetelor conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Teste | Teste |  |  |  | Teste pentru măsurarea glicemiei: Corespunzătoare (compatibile cu glucometrului On Call Plus); Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. Operatorul economic va asigura cu 6 buc de glucometre cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Parametru de funcționare Interval de măsurare : 1,1 – 33,3 mmol/L Timp maxim de obținere a rezultatului : ≤ 5 secunde Volumul de sânge necesar: ≤ 1 µL Metoda de măsurare: electrotehnică
33100000-1 | 1.2 | Lancete | Lancete |  |  |  | Lancete – dispozitive pentru înțepare compatibile cu glucometrele ofertate cu titlul gratuit, sterile.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea testelor și lancetelor conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1.1 | Teste | Teste | 3: bucată; 4: 4000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 1.2 | Lancete | Lancete | 3: bucată; 4: 4000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului.
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________