# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Serviciilor de deservire si intretinere a havuzului (inclusiv deconservarea si setarea utilajului dupa sezonul rece si pregatire pentru sezonul rece a anului)

Denumirea autorității contractante: Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare

- IDNO: 1007601010493

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 33

- Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 25 01, Fax: 022 22 01 72

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achiziţii.dglca@cmc.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenul de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50800000-3 | Servicii de deservire si intretinere a havuzului (inclusiv deconservarea si setarea utilajului dupa sezonul rece si pregatire pentru sezonul rece a anului) |  |  |  |
| 1. | Deconservare havuzului după sezonul rece al anului |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de incepere |
| 1.1. | Montarea si conectarea pompelor | Buc. | 10 |  |
| 1.2. | Montarea si conectarea pompelor submersibile | Buc. | 2 |  |
| 1.3. | Montarea si conectarea proiectorului DMX | Buc. | 45 |  |
| 1.4. | Montarea duzei havuzului | Buc. | 45 |  |
| 1.5. | Montarea si conectarea instalatie de filtrare | Buc. | 1 |  |
| 1.6. | Montarea si conectarea blocului DMX | Buc. | 6 |  |
| 1.7. | Montarea si conectarea boxei audio | Buc. | 18 |  |
| 1.8. | Schimb elementului de filtrare | Buc. | 1 |  |
| 1.9. | Lucrari de pornire si setare a utilajului havuzului | Buc. | 1 |  |
| 1.10. | Programare regimului de functionare | Buc. | 1 |  |
| 1.11. | Serviciu de deservire pe intreaga perioada functionarii in 2020 (inclusiv solutionarea in regim de urgenta a oricaror probleme legate de functionarea utilajului) |  | 1 |  |
| 2. | Lucrari de pregătire a havuzului pentru sezonul rece a anului |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de începere |
| 2.1. | Demontarea pompelor | Buc. | 10 |  |
| 2.2. | Demontarea pompelor submersibile | Buc. | 2 |  |
| 2.3. | Demontarea proiectorului DMX | Buc. | 45 |  |
| 2.4. | Demontarea duzei havuzului | Buc. | 45 |  |
| 2.5. | Demontarea instalatie de filtrare | Buc. | 1 |  |
| 2.6. | Demontarea blocului DMX | Buc. | 6 |  |
| 2.7. | Demontarea boxei audio | Buc. | 18 |  |
| 3. | Bunuri: |  |  |  |
| 3.1. | Melpool WIC | L | 5 | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.2. | Melpool 90/G | Kg | 5 | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.3. | Pluta de compensare | Buc. | 40 | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.4. | Nisip cuartos (25kg) | Sac | 9 | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.5. | Melpool pH- | Kg | 225 | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.6. | Melpool MF200 | Kg | 20 | 5 zile din momentul semnarii contractului |
|  | Suma totală estimativă a lotului: |  |  | 86000,00 |

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | da |
|  | Extras din Registrul persoanelor juridice | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | da |
|  | Specificații tehnice și de preț | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
|  | Experiența similară | Să prezinte dovada de executare a lucrărilor de întreținere similară pentru cel puțin un havuz de tip pietonal uscat cu jocul jeturilor de apă în ritmul muzicii | da |

Conducătorul grupului de lucru:

BURDIUMOV Ion

Membrii grupului de lucru:

DUBIȚA Ghenadie	 		___________________

EFROS Vasile 			___________________

DICUSAR Lidia 			___________________

ZIMINA Liubovi 			___________________

SAVIŢCHI Iurie 			___________________

Secretarul grupului de lucru

BELEUȚA Alexandru 		___________________

Specificații tehnicee și de preț

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 50800000-3 | Servicii de deservire si intretinere a havuzului (inclusiv deconservarea si setarea utilajului dupa sezonul rece și pregătire pentru sezonul rece a anului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deconservare havuzului după sezonul rece al anului |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de începere |
| 1.1. | Montarea si conectarea pompelor | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Montarea si conectarea pompelor submersibile | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Montarea si conectarea proiectorului DMX | Buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Montarea duzei havuzului | Buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Montarea si conectarea instalatie de filtrare | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Montarea si conectarea blocului DMX | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Montarea si conectarea boxei audio | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Schimb elementului de filtrare | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Lucrari de pornire si setare a utilajului havuzului | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Programare regimului de functionare | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Serviciu de deservire pe intreaga perioada functionarii in 2020 (inclusiv solutionarea in regim de urgentă a oricaror probleme legate de funcționarea utilajului) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lucrari de pregătire a havuzului pentru sezonul rece a anului |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de începere |
| 2.1. | Demontarea pompelor | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului si primirii ordinului de începere |
| 2.2. | Demontarea pompelor submersibile | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Demontarea proiectorului DMX | Buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Demontarea duzei havuzului | Buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Demontarea instalatie de filtrare | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Demontarea blocului DMX | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Demontarea boxei audio | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bunuri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Melpool WIC | L | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.2. | Melpool 90/G | Kg | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.3. | Pluta de compensare | Buc. | 40 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.4. | Nisip cuartos (25kg) | Sac | 9 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.5. | Melpool pH- | Kg | 225 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului |
| 3.6. | Melpool MF200 | Kg | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 zile din momentul semnarii contractului |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |