## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ) |  |  |  | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori, Bucată
33100000-1 | 2 | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ) | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ) |  |  |  | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ), Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K, Bucată
33100000-1 | 3 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ) |  |  |  | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi
33100000-1 | 4 | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ) | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ) |  |  |  | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi
33100000-1 | 5 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ) |  |  |  | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi
33100000-1 | 6 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) |  |  |  | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată
33100000-1 | 7 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ) | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ) |  |  |  | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie, Bucată
33100000-1 | 8 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) |  |  |  | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată
33100000-1 | 9 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ) | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ) |  |  |  | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 10 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ) | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ) |  |  |  | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 11 ml Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată
33100000-1 | 11 | Fire ECG ( 007018 ) | Fire ECG ( 007018 ) |  |  |  | Fire ECG ( 007018 ), Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată, Bucată
33100000-1 | 12 | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ) | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ) |  |  |  | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ), parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720, Bucată
33100000-1 | 13 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ) | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ) |  |  |  | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată
33100000-1 | 14 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ) | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ) |  |  |  | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată
33100000-1 | 15 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ) | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ) |  |  |  | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ), Rolă lăţimea 200 mm lungimea 70 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată
33100000-1 | 16 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ) | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ) |  |  |  | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ), Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta., Bucată
33100000-1 | 17 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) |  |  |  | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ), Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta., Bucată
33100000-1 | 18 | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ) | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ) |  |  |  | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ), Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml, de unică folosință, Bucată
33100000-1 | 19 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ) |  |  |  | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ), Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus, Bucată
33100000-1 | 20 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 ) | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 ) |  |  |  | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată
33100000-1 | 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test
33100000-1 | 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test
33100000-1 | 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ) |  |  |  | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată
33100000-1 | 29 | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ) | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ) |  |  |  | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată
33100000-1 | 30 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ) |  |  |  | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set
33100000-1 | 31 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ) |  |  |  | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set
33100000-1 | 32 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ) | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ) |  |  |  | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ), Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata), Bucată
33100000-1 | 33 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ) |  |  |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ), Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania, Bucată
33100000-1 | 34 | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ) | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ) |  |  |  | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ), Ac pentru blocaj nervos de unică folosință inclinare acului 30° diametru acului 20G lungumea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU, Bucată
33100000-1 | 35 | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ) | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ) |  |  |  | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ), Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată
33100000-1 | 36 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ) |  |  |  | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m, Bucată
33100000-1 | 37 | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ) |  |  |  | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ), Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770, Bucată
33100000-1 | 38 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ) |  |  |  | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată
33100000-1 | 39 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) |  |  |  | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ), Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată
33100000-1 | 40 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ) |  |  |  | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A, Bucată
33100000-1 | 41 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ) |  |  |  | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V, Bucată
33100000-1 | 42 | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ) | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ) |  |  |  | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ), Căciuliță EEG preasamblată cu 41 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) si firele localizate extern, Bucată
33100000-1 | 43 | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ) | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ) |  |  |  | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată
33100000-1 | 44 | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ) | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ) |  |  |  | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare ASTRA, Bucată
33100000-1 | 45 | Electrod de coagulare ( 007263 ) | Electrod de coagulare ( 007263 ) |  |  |  | Electrod de coagulare ( 007263 ), Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţionată pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF, Bucată
33100000-1 | 46 | Electrod de taiere ( 007264 ) | Electrod de taiere ( 007264 ) |  |  |  | Electrod de taiere ( 007264 ), Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţioanată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF, Bucată
33100000-1 | 47 | Fixativ ( 007294 ) | Fixativ ( 007294 ) |  |  |  | Fixativ ( 007294 ), Canistre de 5 L , fixativ pentru procesare manuala, litru
33100000-1 | 48 | Gel lubrificant ( 007296 ) | Gel lubrificant ( 007296 ) |  |  |  | Gel lubrificant ( 007296 ), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată
33100000-1 | 49 | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ) | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ) |  |  |  | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ), Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ref: 80665023, Bucată
33100000-1 | 50 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) |  |  |  | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm, Bucată
33100000-1 | 51 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ) |  |  |  | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ), Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată
33100000-1 | 52 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ) |  |  |  | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ), Kit-ul de mentenanta 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată
33100000-1 | 53 | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ) | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ) |  |  |  | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ), Kit de mentenanta pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată
33100000-1 | 54 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ) | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ) |  |  |  | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată
33100000-1 | 55 | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ) | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ) |  |  |  | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosința, in ambalaj steril, Bucată
33100000-1 | 56 | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ) | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ) |  |  |  | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ), Pelicula X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi, Bucată
33100000-1 | 57 | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ) | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ) |  |  |  | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie ( MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată
33100000-1 | 58 | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ) | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ) |  |  |  | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ), Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set
33100000-1 | 59 | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ) | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ) |  |  |  | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ), semirigide, 3.3 Fr., adaptabile pentru generator Calcusplit Karl Storz, Bucată
33100000-1 | 60 | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ) | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ) |  |  |  | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ), 55℃ (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată
33100000-1 | 61 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ) |  |  |  | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată
33100000-1 | 62 | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ) | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ) |  |  |  | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată
33100000-1 | 63 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ) |  |  |  | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ), Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, Bucată
33100000-1 | 64 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ) |  |  |  | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ), Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată
33100000-1 | 65 | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) |  |  |  | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată
33100000-1 | 66 | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ) |  |  |  | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ), Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire Compatibil cu EDAN-SE-3 Standard de culori IEC, Bucată
33100000-1 | 67 | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ) | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ) |  |  |  | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată
33100000-1 | 68 | Electrod bipolar ( 007419 ) | Electrod bipolar ( 007419 ) |  |  |  | Electrod bipolar ( 007419 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului Olympus, Bucată
33100000-1 | 69 | Electrod monopolar ( 007420 ) | Electrod monopolar ( 007420 ) |  |  |  | Electrod monopolar ( 007420 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului, Bucată
33100000-1 | 70 | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ) | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ) |  |  |  | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ), Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati, Bucată
33100000-1 | 71 | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ) | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ) |  |  |  | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată
33100000-1 | 72 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ) |  |  |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, linie de marcaj compatibilă cu Sonicaid FM800, Bucată
33100000-1 | 73 | Parafină terapeutică pentru termoterapie | Parafină terapeutică pentru termoterapie |  |  |  | Parafină terapeutică pentru termoterapie, kg
33100000-1 | 74 | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie |  |  |  | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie, kg
33100000-1 | 75 | Piesă Air-Flow | Piesă Air-Flow |  |  |  | Aparat de profilaxie cu bicarbonat, ergonomic, autoclavabil la max1340C, Duze prophy cu lungime și curbură ce permit accesul ușor în zonele posterioare. Design special cu mâner ergonomic, cu părți simetrice antistropire cu dispozitiv de absorbire. Conectare la terminalul turbinei de la unit cu 4 intrări, nu necesită conexiuni externe la apă sau aer, funcționează cu toate tipurile de piesă de mână
33100000-1 | 76 | Piesă de turbină | Piesă de turbină |  |  |  | Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav
33100000-1 | 77 | Piesă contraunghi | Piesă contraunghi |  |  |  | Piesa contraunghi 1:1, din material de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu push button. Metoda de sterilizare: autoclav și chimic Viteza de rotație aproximativ 20000RPM. Diametru freză: 2,345 ~2,355mm. Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului.Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesă <70dB. Presiunea aer < 0,3Mpa
33100000-1 | 78 | Dispozitiv pentru tăierea gutapercii | Dispozitiv pentru tăierea gutapercii |  |  |  | Dispozitiv pentru îndepărtarea rapidă și în siguranță a excesului de gutapercă plasat în canal. Timp de încălzire: 2 sec Temperatura de lucru: 160 ºC culoare alba Tip: Wireless; Baterie: 1.2V 2400mAh; Tensiune de intrare incarcator: 220-240V, 50-60Hz; Putere: 2,5 W; Greutate: 500 gr. Prezentarea: - baza încărcător; - cuțit termic cu baterie încorporată; 4 duze
33100000-1 | 79 | Micromotor pneumatic | Micromotor pneumatic |  |  |  | Micromotor pneumatic , din oțel inoxidabil< viteza de rotație, răcire internă, presiune aer:0,3Mpa. Conexiune-4 canale, funcție revers. Sterilizare – autoclav la t-1340C.
33100000-1 | 80 | Oglindă stomatologică fără mâner | Oglindă stomatologică fără mâner |  |  |  | Oglindă stomatologică plană, indicată pentru examinarea cavității bucale. Dimensiuni0mm, grosimea 4mm Prezentare: cutie x12 bucăți
33100000-1 | 81 | Menținător de spațiu arcadic | Menținător de spațiu arcadic |  |  |  | Este un dispozitiv stomatologic reutilizabil, sterilizabil, utilizat pentru a menține spațiul dintre dinții arcadelor în timpul unor tratamente sau a facilita accesul în cavitatea bucală. Este fabricat din cauciuc elastic, durabil, ergonomic și previne iritațiile bucale, contribuind la confortul pacientului în timpul procedurilor stomatologice.Mărime:S,M Mod de sterilizare – autoclav
33100000-1 | 82 | Mulaj stomatologic | Mulaj stomatologic |  |  |  | Model dentar didactic profiaxie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexsibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC
33100000-1 | 83 | Mâner pentru oglinzi | Mâner pentru oglinzi |  |  |  | Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune
33100000-1 | 84 | Fuluar netezitoare | Fuluar netezitoare |  |  |  | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări.diametru 1,5
33100000-1 | 85 | Fuluar netezitoare | Fuluar netezitoare |  |  |  | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări 2 capeteun cap sferic situat ân raport cumînerrul la unghi 45,a doua partesub formă de misterie amplasată la un unghi de 45 față de mâner diametru 2,5 mm
33100000-1 | 86 | Fuluar compozitcondensare și modelare | Fuluar compozitcondensare și modelare |  |  |  | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , formă conică,mâner anatomic,fabricat din oțel inoăidabil.rezistent la coroziune
33100000-1 | 87 | Fuluar compozit | Fuluar compozit |  |  |  | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , vârf torpilă /ascuțit,mâner anatomic,fabricat din oțel inoăidabil.rezistent la coroziune
33100000-1 | 88 | Fuluar dublu compozitromd plat | Fuluar dublu compozitromd plat |  |  |  | Fuluar dublu compozitromd plat,2 capete,foma romb plate,orientate perpendicilar unul față de celălalt
33100000-1 | 89 | Excavator, 1mm | Excavator, 1mm |  |  |  | Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlaturarea țesuturilor dentare necroticate. Lațimea parții active 1 mm
33100000-1 | 90 | Netezitoare seceră | Netezitoare seceră |  |  |  | Instrument medical din material de calitate (inclusiv din oțeluri aliate), care îndeplinesc standardele internaționale și îndeplinesc cerințele ridicate ale domeniului de aplicare. Lațimea părții active 1 - 3,0 mm; Lațimea părții active 2 - 3,0 mm
33100000-1 | 91 | Set de irigatie reutilizabil pentru Turn de tip Aesculap | Set de irigatie reutilizabil pentru Turn de tip Aesculap |  |  |  | Set de irigatie reutilizabil cu Luer Lock (Spikes) REF пr. luпgimе 450 mm, autoclavabil pentru pompa universala de irigație cu aspirare Aesculap Multi Flow Plus ( ref. PG145)
33100000-1 | 92 | Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring | Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring |  |  |  | Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator de model MBC-200, Soring
33100000-1 | 93 | Electrod neutru din cauciuc, MBC-200, Soring | Electrod neutru din cauciuc, MBC-200, Soring |  |  |  | Electrod neutru din cauciuc electroconductor cu cablu de interconectare compatibil cu electrocoagulator de model Soring MBC-200, Soring

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
33100000-1 | 1 | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire ( 006939 ), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori, Bucată | Bucată | 43 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 39416.8083
33100000-1 | 2 | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ) | Electrod EEG, ureche, EEG-1200K ( 006953 ), Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K, Bucată | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1333.3417
33100000-1 | 3 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Chinesport Medic Stim 4 ( 006964 ), Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50, Perechi | Pereche | 106 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7597.0167
33100000-1 | 4 | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ) | Electrozi din cauciuc, 80x120, Chinesport Medic Stim 4 ( 006965 ), compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120, Perechi | Pereche | 104 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10400
33100000-1 | 5 | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ) | Electrozi din cauciuc, 50x50, Neurodin 5103 ( 006966 ), compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm, Perechi | Pereche | 100 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 7167
33100000-1 | 6 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ) | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. ( 006986 ), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 7 | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ) | Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ( 006989 ), Film radiologic cu baza verde 24 x 30 cm ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie, Bucată | Bucată | 21200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 106340
33100000-1 | 8 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ) | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale ( 007006 ), Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoare chirurgicale, diametru conector 8 mm , Bucată | Bucată | 5390 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 269500
33100000-1 | 9 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ) | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult ( 007010 ), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată | Bucată | 58200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1751820
33100000-1 | 10 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ) | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal ( 007011 ), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 11 ml Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată | Bucată | 550 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 11676.5
33100000-1 | 11 | Fire ECG ( 007018 ) | Fire ECG ( 007018 ), Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată, Bucată | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1071.3
33100000-1 | 12 | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ) | Hârtie termosensibilă, 50mm x25m, Cybov Reader 720 ( 007031 ), parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720, Bucată | Bucată | 180 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1566
33100000-1 | 13 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ) | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii ( 007095 ), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Bucată | 620 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2325
33100000-1 | 14 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ) | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m ( 007102 ), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată | Bucată | 38 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4205.8417
33100000-1 | 15 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ) | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă ( 007112 ), Rolă lăţimea 200 mm lungimea 70 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară, Bucată | Bucată | 52 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5725.2
33100000-1 | 16 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ) | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL ( 007113 ), Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta., Bucată | Bucată | 55 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2521.2
33100000-1 | 17 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ) | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden ( 007114 ), Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta., Bucată | Bucată | 590 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 29500
33100000-1 | 18 | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ) | Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml ( 007119 ), Seringa pentru infuzomat, 30-60 ml, de unică folosință, Bucată | Bucată | 5650 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6610.5
33100000-1 | 19 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ) | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) ( 007125 ), Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus, Bucată | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 633360
33100000-1 | 20 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor B. Braun ( 007127 ) | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon ( 007127 ), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip B. Braun., Bucată | Bucată | 1163 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 872250
33100000-1 | 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern ( 007133 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 54000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6490.8
33100000-1 | 21 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ) | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern și Registru REGISTRU ( 007134 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 54 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru Test-indicator sterilizare 121/20 min ( 007139 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. ., Test | Test | 71000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8534.2
33100000-1 | 22 | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ) | Test-indicator sterilizare 121/20 min și Registru REGISTRU ( 007140 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 71 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru Test-indicator sterilizare 132° ( 007141 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 112000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13462.4
33100000-1 | 23 | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ) | Test-indicator sterilizare 132° și Registru REGISTRU ( 007142 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 112 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern ( 007143 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 477000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 47700
33100000-1 | 24 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ) | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern și Registru REGISTRU ( 007144 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 482 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern ( 007145 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 1282000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 154096.4
33100000-1 | 25 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ) | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru REGISTRU ( 007146 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 1282 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern ( 007147 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 229000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 56105
33100000-1 | 26 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ) | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU ( 007148 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 229 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru Test-indicator sterilizare 180° intern ( 007161 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 570000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 68514
33100000-1 | 27 | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ) | Test-indicator sterilizare 180° intern și Registru REGISTRU ( 007162 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 569 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern ( 007163 ), Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru., Test | Test | 828000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 99525.6
33100000-1 | 28 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ) | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern și Registru REGISTRU ( 007164 ), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată | Bucată | 828 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 29 | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ) | Gel EEG, EMG, 250 ml ( 007169 ), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată | Bucată | 1977 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 109822.35
33100000-1 | 30 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml ( 007170 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set | Set | 1350 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 100344.96
33100000-1 | 31 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ) | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml ( 007171 ), Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J", set | Set | 1000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 72249.6
33100000-1 | 32 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ) | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole ( 007172 ), Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata), Bucată | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 500
33100000-1 | 33 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ) | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 ( 007184 ), Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania, Bucată | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3666.6333
33100000-1 | 34 | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ) | Ac pentru blocaj nervos de unică folosință ( 007187 ), Ac pentru blocaj nervos de unică folosință inclinare acului 30° diametru acului 20G lungumea 100 mm Echivalent cu model ULTRAPLEX 360, 30° 20GX100MM-EU, Bucată | Bucată | 1040 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 186336.8
33100000-1 | 35 | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ) | Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu sistem de umidificare SH530 pentru Ventilator Mindray SV 650 ( 007189 ), Adaptor pentru firul de încălzire compatibil cu circuite de multiplă utilizare și compatibil cu sistem de umidificare SH530 PN:400SH511, Bucată | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 161416.75
33100000-1 | 36 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ) | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H ( 007195 ), Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H. Lungimea de 2,5m, Bucată | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4144.5333
33100000-1 | 37 | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ) | Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770 ( 007198 ), Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitorul ECG BISTOS BT-770, Bucată | Bucată | 57 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 95000.1917
33100000-1 | 38 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan ( 007199 ), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.7
33100000-1 | 39 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ) | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray ( 007202 ), Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray, Bucată | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16666.7
33100000-1 | 40 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A ( 007203 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A, Bucată | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 53333.3583
33100000-1 | 41 | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ) | Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V ( 007204 ), Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V, Bucată | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 53333.3583
33100000-1 | 42 | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ) | Căciuliță EEG set (XS,S,M,L) ( 007206 ), Căciuliță EEG preasamblată cu 41 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) si firele localizate extern, Bucată | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 200000
33100000-1 | 43 | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ) | Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 ( 007210 ), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 116602.9708
33100000-1 | 44 | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ) | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) ( 007214 ), utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent, Adult, compatibile cu ventilatoare ASTRA, Bucată | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 9000
33100000-1 | 45 | Electrod de coagulare ( 007263 ) | Electrod de coagulare ( 007263 ), Electrod de coagulare,cu capătul de lucru sub formă de bilă de 5mm, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţionată pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca ch, RICHARD WOLF, Bucată | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 57500.1
33100000-1 | 46 | Electrod de taiere ( 007264 ) | Electrod de taiere ( 007264 ), Electrod de taiere ,cu capătul de lucru sub formă de unghi, cu indicele de culoare verde, cu tija direcţioanată, pentru elementul de lucru a rezectoscopului cu teaca 24Ch, RICHARD WOLF, Bucată | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 38333.4
33100000-1 | 47 | Fixativ ( 007294 ) | Fixativ ( 007294 ), Canistre de 5 L , fixativ pentru procesare manuala, litru | Litru | 720 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 9856.8
33100000-1 | 48 | Gel lubrificant ( 007296 ) | Gel lubrificant ( 007296 ), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată | Bucată | 426 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 40116.42
33100000-1 | 49 | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ) | Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ( 007297 ), Ghid de lumina reutilizabil compatibil cu ENDOLIGHT LED 1.3 Richard Wolf ref: 80665023, Bucată | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 16940
33100000-1 | 50 | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ) | Infusomat Space Line Standart ( 007304 ), Sisteme pentru infuziea lichidelor ,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore.Tub de silicon, rezistentla presiune .PVC-free.Lungimea 300 cm, Bucată | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 789
33100000-1 | 51 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu masina de anestezie Mindray Seria WATO ( 007308 ), Kit de mentenanta((115-021121-00) pentru 1 an compatibil cu masinile de anestezie Mindray seria Wato, Bucată | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 226300
33100000-1 | 52 | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ) | Kit de mentenanta anuala compatibil cu ventilatorul Mindray SV650,600 ( 007309 ), Kit-ul de mentenanta 1 an (echivalent cu model 115-049765-00) , compatibil cu ventilator SV650,600 Mindray in set cu sensor O2 , Bucată | Bucată | 74 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 725422
33100000-1 | 53 | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ) | Kit de mentenanta compatibil cu ventilatorul Savina 300 ( 007310 ), Kit de mentenanta pentru 2 ani MX08860 PM kit for Savina 300, Bucată | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 17906.4
33100000-1 | 54 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ) | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S ( 007312 ), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată | Bucată | 130 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 48750
33100000-1 | 55 | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ) | Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 ( 007313 ), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosința, in ambalaj steril, Bucată | Bucată | 230 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 57500
33100000-1 | 56 | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ) | Pelicula X-ray 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY ( 007334 ), Pelicula X-ray (radiologică) 8x10 inch, compatibilă cu imprimanta medicală HQ-460DY, ambalare de până la 100 foi, Bucată | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 42500.1
33100000-1 | 57 | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ) | Service Kit pentru 3 ani compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius ( 007356 ), Service Kit pentru 3 ani, set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer şi O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aier, baterie ( MX08153) compatibil cu masina de anestezie Drager Fabius, Bucată | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 153266.6833
33100000-1 | 58 | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ) | Set conectoare "Olympus" ( 007357 ), Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare, set | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 59180
33100000-1 | 59 | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ) | Sonde de litotripsie pneumatica ( 007376 ), semirigide, 3.3 Fr., adaptabile pentru generator Calcusplit Karl Storz, Bucată | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20000
33100000-1 | 60 | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ) | Test indicator 55℃ ( interne) ( 007379 ), 55℃ (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea., Bucată | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 40500
33100000-1 | 61 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ) | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil ( 007121 ), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 960
33100000-1 | 62 | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ) | Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm ( 007397 ), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată | Bucată | 1450 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5437.5
33100000-1 | 63 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 ( 007400 ), Cablu electrozi EKG (rosu, galbem, verde, alb, negru) reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, Bucată | Bucată | 59 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 20650
33100000-1 | 64 | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ) | Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 ( 007402 ), Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1750
33100000-1 | 65 | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ) | Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 ( 007403 ), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4146.72
33100000-1 | 66 | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ) | Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan SE-3 ( 007411 ), Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire Compatibil cu EDAN-SE-3 Standard de culori IEC, Bucată | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2288.34
33100000-1 | 67 | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ) | Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare ( 007412 ), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4583.35
33100000-1 | 68 | Electrod bipolar ( 007419 ) | Electrod bipolar ( 007419 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului Olympus, Bucată | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1666.6833
33100000-1 | 69 | Electrod monopolar ( 007420 ) | Electrod monopolar ( 007420 ), Diametru pînă la 7 Fr. compatibil cu teacă histeroscopului, Bucată | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 3333.3583
33100000-1 | 70 | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ) | Film radiologic stomatologic, 3 x 4 cm ( 007421 ), Film radiologic stomatologic 3x4 cm, ambalaj până la 150 bucati, Bucată | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6000.0333
| 71 | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ) | Filtru antibacterial, de unica folosința compatibil cu Pony FX ( G48040 ), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată | Bucată | 800 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 26400
| 72 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ) | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, Sonicaid FM830 ( G48041 ), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 128mm x150mm х300P tip: pliată, linie de marcaj compatibilă cu Sonicaid FM800, Bucată | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2743
| 73 | Parafină terapeutică pentru termoterapie | Parafină terapeutică pentru termoterapie, kg | kg | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 5208.3333
33100000-1 | 74 | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie | Ozocerită medicală pentru proceduri de termoterapie, kg | kg | 50 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6250
33100000-1 | 75 | Piesă Air-Flow | Aparat de profilaxie cu bicarbonat, ergonomic, autoclavabil la max1340C, Duze prophy cu lungime și curbură ce permit accesul ușor în zonele posterioare. Design special cu mâner ergonomic, cu părți simetrice antistropire cu dispozitiv de absorbire. Conectare la terminalul turbinei de la unit cu 4 intrări, nu necesită conexiuni externe la apă sau aer, funcționează cu toate tipurile de piesă de mână | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 6804
33100000-1 | 76 | Piesă de turbină | Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 39600
33100000-1 | 77 | Piesă contraunghi | Piesa contraunghi 1:1, din material de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu push button. Metoda de sterilizare: autoclav și chimic Viteza de rotație aproximativ 20000RPM. Diametru freză: 2,345 ~2,355mm. Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului.Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesă <70dB. Presiunea aer < 0,3Mpa | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 23840
33100000-1 | 78 | Dispozitiv pentru tăierea gutapercii | Dispozitiv pentru îndepărtarea rapidă și în siguranță a excesului de gutapercă plasat în canal. Timp de încălzire: 2 sec Temperatura de lucru: 160 ºC culoare alba Tip: Wireless; Baterie: 1.2V 2400mAh; Tensiune de intrare incarcator: 220-240V, 50-60Hz; Putere: 2,5 W; Greutate: 500 gr. Prezentarea: - baza încărcător; - cuțit termic cu baterie încorporată; 4 duze | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 4690
33100000-1 | 79 | Micromotor pneumatic | Micromotor pneumatic , din oțel inoxidabil< viteza de rotație, răcire internă, presiune aer:0,3Mpa. Conexiune-4 canale, funcție revers. Sterilizare – autoclav la t-1340C. | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 9480
33100000-1 | 80 | Oglindă stomatologică fără mâner | Oglindă stomatologică plană, indicată pentru examinarea cavității bucale. Dimensiuni0mm, grosimea 4mm Prezentare: cutie x12 bucăți | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1600
33100000-1 | 81 | Menținător de spațiu arcadic | Este un dispozitiv stomatologic reutilizabil, sterilizabil, utilizat pentru a menține spațiul dintre dinții arcadelor în timpul unor tratamente sau a facilita accesul în cavitatea bucală. Este fabricat din cauciuc elastic, durabil, ergonomic și previne iritațiile bucale, contribuind la confortul pacientului în timpul procedurilor stomatologice.Mărime:S,M Mod de sterilizare – autoclav | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1128
33100000-1 | 82 | Mulaj stomatologic | Model dentar didactic profiaxie, pentru a demonstra pacienților tehnici corecte de periaj dentar. Setul conține un model gigant al danturii umane, 32 dinți, cu articulație flexsibilă și o perie de curățare a dinților. Material: vinil rezistent; peria-plastic PVC | Bucată | 13 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 14170
33100000-1 | 83 | Mâner pentru oglinzi | Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1020
33100000-1 | 84 | Fuluar netezitoare | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări.diametru 1,5 | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 590
33100000-1 | 85 | Fuluar netezitoare | Fuluar netezitoare, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la restaurări 2 capeteun cap sferic situat ân raport cumînerrul la unghi 45,a doua partesub formă de misterie amplasată la un unghi de 45 față de mâner diametru 2,5 mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 590
33100000-1 | 86 | Fuluar compozitcondensare și modelare | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , formă conică,mâner anatomic,fabricat din oțel inoăidabil.rezistent la coroziune | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 590
33100000-1 | 87 | Fuluar compozit | Fuluar compozit condensare și modelare,2 capete , vârf torpilă /ascuțit,mâner anatomic,fabricat din oțel inoăidabil.rezistent la coroziune | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 590
33100000-1 | 88 | Fuluar dublu compozitromd plat | Fuluar dublu compozitromd plat,2 capete,foma romb plate,orientate perpendicilar unul față de celălalt | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 590
33100000-1 | 89 | Excavator, 1mm | Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlaturarea țesuturilor dentare necroticate. Lațimea parții active 1 mm | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 1650
33100000-1 | 90 | Netezitoare seceră | Instrument medical din material de calitate (inclusiv din oțeluri aliate), care îndeplinesc standardele internaționale și îndeplinesc cerințele ridicate ale domeniului de aplicare. Lațimea părții active 1 - 3,0 mm; Lațimea părții active 2 - 3,0 mm | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 540
33100000-1 | 91 | Set de irigatie reutilizabil pentru Turn de tip Aesculap | Set de irigatie reutilizabil cu Luer Lock (Spikes) REF пr. luпgimе 450 mm, autoclavabil pentru pompa universala de irigație cu aspirare Aesculap Multi Flow Plus ( ref. PG145) | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 93333.3
33100000-1 | 92 | Electrod activ cu miner, MBC-200, Soring | Electrod activ cu miner, cu butoane tăiere și coagulare, cu cablu de interconectare, reutilizabil compatibil cu electrocoagulator de model MBC-200, Soring | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8333.34
33100000-1 | 93 | Electrod neutru din cauciuc, MBC-200, Soring | Electrod neutru din cauciuc electroconductor cu cablu de interconectare compatibil cu electrocoagulator de model Soring MBC-200, Soring | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 8333.34
[6 empty] | Suma totală |  | 0 | 0 |  | 7301649.2158

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________