- Lot 2

- Cântar analytic

Scopul achiziției : achiziționarea unui cântar analitic cu precizia de cântărire de 0,0000 g cu urmăroarele caracteristici:

| Capacitatea maximă de cântărire, g: | 210 |
| --- | --- |
| Valoarea diviziunii de verificare (е), g: | 0.0001 |
| Valoarea diviziunii reale (d), g: | 0.0001 |
| Limita maximă de cântărire, g: | 210 |
| Timpul de conectare, sec: | <=5 |
| Timpul de stabilizare, sec: | <=4 |
| Temperatură de funcționare, C: | De La +5 Pînă +40 |
| Alimentare de la reţea: | 220V(+10%;-15%); 50 Hz +/-2%; |
| Interfețe: | 1хRS 232 |
| Dimensiuni de gabarit – receptorul de sarcină, mm: | D90 |
| Dimensiuni de gabarit – box anti-praf, mm: | 185x155x210 |
| Dimensiuni de gabarit, mm: | 410x195x280 |
| Masa balanţei, kg: | 8 |
| Clasa de exactitate a balanţei: | Special (I) |