| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1720423784911__________din 08.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament geodezic: telemetre laser cu vizor optic. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Echipament geodezic: telemetre laser cu vizor optic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echipament geodezic: telemetre laser cu vizor optic |  |  |  | Precizie: +/- 1.0 mm Distanța de măsurare: minimă 200 m Minim /maxim distanțe: da Memoria de date: minim 30 de măsurători / ultimele rezultate de calcul cu elemente grafice Clasa de protecție IP: minim IP65 (EN 60529) Clasa de laser: <1 mW, 635 nm Clasa 2 (IEC 60825-1: 2007), clasa II (FDA CFR 21 art. 1040) Temperatura de operare: -10 °C – + 50 °C Husă: da Vizor optic: da |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________