# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea: Piese de schimb pentru autoclave și consumabile conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

- Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-44-05

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imspscto@ms.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://scto.imsp.md/

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr | Denumirea serviciilor | Descrierea cerinţelor | Cantitatea U/M |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1– Piese de schimb pentru sterilizator cu aburi, model S1008, Matachana Spania |  |  |  |
| 1 | Filtru de aer steril (ST6) | Compatibil cu dispozitivul medical existent | 2 buc |
| 2 | Sensor de presiune absoluta pentru camera de strerilizare |  | 3 buc |
| 3 | Sensor de presiune absoluta pentru generator de aburi |  | 2 buc |
| 4 | Comutator de presiune de siguranță pentru generator de aburi |  | 2 buc |
| 5 | Manometru de presiune în camera de strerilizare |  | 4 buc |
| 6 | Manometru de presiune în generatorul de abur |  | 2 buc. |
| 7 | Pompa generatorului de abur |  | 1 buc. |
| Valoarea estimativă 68555,00 lei fără TVA |  |  |  |
| Lotul 2 Coș de depozitare/ sterilizare pentru autoclave |  |  |  |
| 1 | Coș de depozitare/ sterilizare pentru autoclave |  | 15 buc. |
| - Descriere: Coș (tavă) din oțel inoxidabil pentru sterilizare instrumentar medical. Destinat depozitării și sterilizării instrumentarului medical în autoclav, precum și pentru transportul sigur al instrumentelor. Caracteristici tehnice: Cerință; Specificație. Material; Oțel inoxidabil AISI 304 (sau echivalent superior), lucios sau satinat. Dimensiuni; 580 × 300 × 280 mm ; Toleranță admisă: ±5%. Tip structură; Fund și părți laterale plasă metalică; structură deschisă pentru circulația eficientă a aburului/ aerului. Mânere; Mânere fixe sau rabatabile, rezistente și ergonomice. Capacitate termică; Rezistență la temperaturi de până la ≥ 134°C. Compatibilitate; Potrivite pentru sterilizare în autoclav, sterilizare cu plasmă. Igienizare; Ușor de curățat manual sau automat în mașini de spălat instrumentar; fără colțuri închise, care să rețină umezeala; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat; rezistență la substanțe dezinfectante agresive. Durabilitate; Rezistență la min. 1000 cicluri de sterilizare fără deformări, fisuri sau coroziune. Fără elemente din plastic sau cauciuc. Standarde de calitate: EN ISO 13485 – Sisteme de management al calității pentru dispozitive medicale ISO 14937 – Sterilizare echipamente medicale – cerințe generale ISO 11134 / ISO 11138 – Cerințe pentru sterilizarea cu abur Marcaj: denumirea producătorului, lotul, anul fabricației; Marcaj CE Garanție și service: Garanție minimă: 12 luni Înlocuirea produselor defecte în perioada de garanție |
| Valoarea estimativă 37500,00 lei fără TVA |  |  |  |
| Lotul 3 Coș pentru spălare/sterilizare instrumentar medical |  |  |  |
| 1 | Coș pentru spălare/sterilizare instrumentar medical |  | 25 buc. |
| - Descriere: Coș (tavă) din oțel inoxidabil pentru spălare/sterilizare instrumentar medical. Destinat depozitării, spălării instrumentarului medical în mașina de spălare /dezinfecție a instrumentariului medical și sterilizării în autoclav Caracteristici tehnice: Cerință; Specificație. Material; Oțel inoxidabil AISI 304 (sau echivalent superior), lucios sau satinat. Dimensiuni; 480 × 250 × 50 mm ; Toleranță: ±5%. Tip structură; Fund și părți laterale plasă metalică; structură deschisă pentru circulația eficientă a aburului/ aerului. Mânere; Mânere fixe sau rabatabile, rezistente și ergonomice. Capacitate termică; Rezistență la temperaturi de până la ≥ 134°C. Compatibilitate; Potrivite pentru sterilizare în autoclav, sterilizare cu plasmă. Igienizare; Ușor de curățat manual sau automat în mașini de spălat instrumentar; fără colțuri închise, care să rețină umezeala; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat; rezistență la substanțe dezinfectante agresive. Durabilitate; Rezistență la min. 1000 cicluri de sterilizare fără deformări, fisuri sau coroziune. Fără elemente din plastic sau cauciuc. Standarde de calitate: EN ISO 13485 – Sisteme de management al calității pentru dispozitive medicale ISO 14937 – Sterilizare echipamente medicale – cerințe generale ISO 11134 / ISO 11138 – Cerințe pentru sterilizarea cu abur Marcaj: denumirea producătorului, lotul, anul fabricației; Marcaj CE Garanție și service: Garanție minimă: 12 luni Înlocuirea produselor defecte în perioada de garanție |
| Valoarea estimativă 37500,00 lei fără TVA |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală 143555,00 lei fără TVA |  |  |  |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: maxim  10 zile din momentul semnării contractului.

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

27. Ofertele întîrziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

29.  Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

30.  Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

32.  În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

33. Alte informații relevante:

34. Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor ______________________