	Nr. d/o
	Materiale
	u.m.
	Cantitatea
	 Preț unitar, lei, fără TVA 

	1. 
	Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție cu semnalizare Ø57*4,0/125
	m.l.
	143
	308,87

	2. 
	Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare  Ø57*4,0/125
	m.l.
	110
	308,87

	3. 
	Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare  Ø45*4,0/110
	m.l.
	30
	280,95

	4. 
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 50/125
	buc.
	18
	804,96

	5. 
	Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 40/110
	buc.
	2
	672,72

	6. 
	Suport fix preizolat cu poliuretan rigid  DN 50/125
	buc.
	6
	1 821,83

	7. 
	Set de izolare îmbinărilor   DN 50/125
	set
	66
	225,97

	8. 
	Set de izolare îmbinărilor   DN 40/110
	set
	6
	194,37

	9. 
	Căciulă de capăt  DN 50/125
	buc.
	8
	141,34

	10. 
	Căciulă de capăt  DN 40/110
	buc.
	4
	105,63

	11. 
	Inel de cauciuc  DN 125
	buc.
	8
	70,56

	12. 
	Inel de cauciuc  DN 110
	buc.
	8
	65,15

	13. 
	Element de amortizare din polietilena expandat
	buc.
	12
	43,72

	14. 
	Banda de semnalizare
	m
	90
	3,90

	15. 
	Banda glisantă (10 m)
	rol
	2
	274,91

	16. 
	Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan 
DN 50/125
	buc.
	48
	294,42

	17. 
	Talpă de reazem OP-1
	buc.
	48
	160,00


ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:
Renovarea rețelei termice subterane existente de la CT-301/2-2.11 până la PTIA-38 din 
str. Saharov, 16, proiectul – 04/25-RT.
