| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție cu semnalizare Ø57*4,0/125 | m.l. | 143 | 308,87 |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø57*4,0/125 | m.l. | 110 | 308,87 |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø45*4,0/110 | m.l. | 30 | 280,95 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 50/125 | buc. | 18 | 804,96 |
|  | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN 40/110 | buc. | 2 | 672,72 |
|  | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN 50/125 | buc. | 6 | 1 821,83 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 50/125 | set | 66 | 225,97 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 40/110 | set | 6 | 194,37 |
|  | Căciulă de capăt DN 50/125 | buc. | 8 | 141,34 |
|  | Căciulă de capăt DN 40/110 | buc. | 4 | 105,63 |
|  | Inel de cauciuc DN 125 | buc. | 8 | 70,56 |
|  | Inel de cauciuc DN 110 | buc. | 8 | 65,15 |
|  | Element de amortizare din polietilena expandat | buc. | 12 | 43,72 |
|  | Banda de semnalizare | m | 90 | 3,90 |
|  | Banda glisantă (10 m) | rol | 2 | 274,91 |
|  | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 50/125 | buc. | 48 | 294,42 |
|  | Talpă de reazem OP-1 | buc. | 48 | 160,00 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelei termice subterane existente de la CT-301/2-2.11 până la PTIA-38 din

str. Saharov, 16, proiectul – 04/25-RT.