Anexa nr. 1

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

- Denumirea operatorului economic: _______________________________________________________

- Codul fiscal: ________________________________________________________________________

- Decizia de  înregistrare________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării, instituţia emitentă)

- Domeniile principale de activitate:________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

- Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) _________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

- Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: ______________________________________________

(denumirea, adresa)

- Structuri, întreprinderi afiliate: ___________________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ ________________________________________

(de indicat valoarea şi data)

- Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _________________________________________________ mii lei

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

- Datoriile totale ale operatorului economic __________ mii lei, inclusiv: față de buget _________ mii lei.

- Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI

Către „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea __________________________________ ____________________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 3.1

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN

- SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ALE UNEI ORGANIZAŢII SAU

- GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPŢIE, FRAUDĂ ŞI/SAU SPĂLARE DE BANI.

Subsemnatul, _____________________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____ _________ ____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: |  |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| Denumirea operatorului economic: |  |
| IDNO al operatorului economic: |  |

Anexa nr. 3.2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ

PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,

DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE)

PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,

PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA

NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, ___________________ reprezentant împuternicit al SC „______________________” SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr.____________________________ din data ______________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscriși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării: ______________

Nume/Prenume:

Funcția:

Denumirea operatorului economic:

IDNO al operatorului economic:

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020

CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: ________________________________________________________________________

Subsemnatul,______________________, reprezentantul legal al ________________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                       (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție___________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: | ____________________________ |
| Operatorul economic: | ____________________________ (semnătura) |
| Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția: |  |
| ____________________________________________________________________________________ |  |
| ____________________________________________________________________________________ |  |
| ____________________________________________________________________________________ |  |

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTELOR SIMILARE CA COMPLEXITATE

ȘI PREȚ EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE

Prezentarea unui contract de bunuri similare a cărui valoare să fie cel puțin egală cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu valoarea viitorului contract

| Nr. d/o | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 2

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 3

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: APARAT DE MĂSURAT GROSIMI CU ULTRASUNETE + PALPATORI

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| Nr. crt. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Descrierea bunului (caracteristici funcționale) | Aparat de măsurat grosimi de perete cu ultrasunete, utilizând traductori interschimbabili. |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea | 2 unități |  |  |  |  |  |
|  | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia | Aparat destinat inspectării nedistructive a structurilor, care evaluează pierderile de grosime ale materialelor fără a provoca daune, contribuind la evaluarea integrității și stării materialelor. Proiectat pentru funcționarea în condiții de mediu solicitante, permițând efectuarea măsurătorilor grosimii pereților conductelor, rezervoarelor, recipientelor sub presiune utilizate în industria petrolului și gazelor naturale. Conceput pentru detectarea coroziunii, uzurii sau alte forme de degradare, direct la locul instalării, permițând evaluarea stării tehnice și raportarea în timp real a rezultatelor examinării. Echipamentul trebuie să fie versatil, adecvat atât pentru utilizare în atelier, cât și în condiții de teren. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind caracteristicile tehnice a bunului | Carcasă: robustă; Afișaj: LCD cu iluminare de fundal; Operare/comenzi: prin tastatură cu butoane fizice cu membrană; Rezoluția afișajului: minim 53x27 mm; Rezoluția de măsurare: selectabil valori măsurate cu zecimale sau sutimi; Unități de măsurare minime: milimetri (mm), inch (in); Afișarea ultimei citiri: cifre pline sau goale care indică starea cuplată sau decuplată; Rezoluția vitezei: minimum 1 m/s; Metode de calibrare disponibile: - calibrare la punct; - calibrare la bloc (on-block); - calibrare în afara blocului (off-block); - calibrare la două puncte. Moduri de afișaje a valorilor măsurate: - valoarea măsurată a grosimii; - valoarea minimă a grosimii (funcția permite utilizatorului să ruleze traductorul pe suprafața peretelui, iar după perioada de evaluare este afișată grosimea minimă măsurată); - valoarea maximă a grosimii (funcția permite utilizatorului să ruleze traductorul pe suprafața peretelui, iar după perioada de evaluare este afișată grosimea maximă măsurată); - compară valoarea grosimii măsurate cu o grosime nominală specificată de utilizator (este afișată diferența dimensională dintre cele două valori, precum și diferența procentuală); - afișează o reprezentare grafică care arată valorile minime ale grosimii (graficul este obținut prin măsurarea și înregistrarea valorilor la deplasarea traductorului pe suprafața materialului). Capacități de măsurare ale grosimii: - măsurători ale grosimii pe metale fără acoperire (vopsea); - măsurători ale grosimii pe metale acoperite cu vopsea (fără a îndepărta stratul de protecție). Alarme programabile: praguri minime și maxime; Alimentare: baterii alcaline AA sau AAA; Timp de operare (battery life): minim 60 h; Interval de temperatură de operare: minim -10 °C până la +45 °C; Interval de temperatura pentru depozitare: minim -20 °C până la +60 °C; Rezistență la șocuri: conform IEC 68-2-27 Ea și MIL-STD-810C; Grad de protecție: minim IP54 (conform IEC 529); Greutatea (cu baterii incluse): maxim 250 g; Conectivitate: - port USB pentru transfer de date; - conectori compatibili cu diferiți traductori. Aparatul de măsurare a grosimilor trebuie să stocheze în memoria internă parametrii tuturor traductorilor interschimbabili compatibili. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe minime privind dotarea bunului | Traductor: Domeniul de măsurare: 1-50 mm sau mai larg; Posibilitatea de cuplare pe țevi cu diametrul exterior: minim 20 mm; Rezoluția de măsurare: valori măsurate cu zecimale sau sutimi; Interval de temperatură de operare: minim -10 °C până la +70 °C; Traductorul care însoțește aparatul trebuie să fie compatibil și interschimbabil. Accesorii: - Cabluri de conectare pentru traductori; - Cablu USB pentru conectare la PC sau alte dispozitive; - Valiză pentru păstrare, transport de protecție recomandată de producător; Baterii de alimentare incluse, gata de utilizare. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind starea bunului livrat | Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind transportarea și ambalarea bunului | Ambalare de fabrică și transport la locația indicată. Pentru a garanta integritatea produsului pe parcursul livrării este important ca transportarea să se realizeze utilizând un ambalaj special, inclusiv valiza de transport recomandată de producător pentru a asigura protecția optimă împotriva șocurilor și loviturilor. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind conformitatea cu standardele | EN ISO 17025; EN 15317. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind documentele de însoțire a bunului la livrare | - Manualul de operare (instrucțiuni de utilizare și exploatare); - Specificații tehnice; - Certificat de conformitate; - Certificat de calitate; - Certificat de garanție, - Certificat de etalonare emis de către un laborator acreditat conform standardului EN ISO 17025. Toate documentele se vor prezenta în limba română. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind punerea în funcțiune a bunului | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului, prin configurarea acestuia, efectuarea de teste demonstative și confirmarea funcționării corespunzătoar, la sediul Beneficiarului. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind instruirea personalului | Furnizorul va realiza instruirea personalului desemnat de către Beneficiar, prin personal calificat, care va include partea teoretică și partea practică, fiind structurate în următoarele etape: - Prezentarea echipamentului în funcțiune: Se va face o descriere detaliată a părților componente, setărilor și reglajelor, precum și a modului de funcționare. Vor fi discutate principiile de operare și realizarea analizelor, inclusiv interpretarea erorilor de funcționare; - Reguli de exploatare și întreținere: Vor fi prezentate instrucțiuni detaliate de utilizare a bunului, inclusiv de calibrare, setare și întreținere. De asemenea, vor fi descrise situații specifice care pot provoca erori în măsurări sau defecțiuni ale echipamentului. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind mentenanța bunului pe perioada de garanție sau post-garanție | Furnizorul trebuie să dețină sau să aibă încheiat acord de colaborare cu un service autorizat situat pe teritoriul Republicii Moldova sau Uniunii Europene, pentru intervenții pe perioada de garanție. Ofertantul va prezenta la ofertare dovada acestei cerințe prin copia autorizației service-ului propriu sau copia acordului de colaborare valabil semnat cu un service autorizat. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind termenul de livrare și locația livrării bunului | Termen de livrare: 180 zile de la semnarea contractului de achiziție. Locația livrării: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind calitatea și buna funcționare a bunului | Calitatea și buna funcționare a bunului vor fi garantate pentru o perioadă de 24 luni. |  |  |  |  |  |
|  | Alte cerințe: | Vor fi luate în considerare doar ofertele care sunt însoțite de documentație completă redactată în limba română. |  |  |  |  |  |

* Notă pentru ofertanți:

Completarea prezentului tabel cu cerințele tehnice și semnarea acestuia de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită a ofertantului echivalează cu o declarație pe proprie răspundere privind conformitatea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Ofertantul este obligat să indice informațiile complete privind caracteristicile tehnice ale bunurilor propuse și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din Specificația tehnică prin documente justificative corespunzătoare.

Pentru cerințele tehnice ce presupun valori, caracteristici sau performanțe măsurabile (ex.: presiune, productivitate, capacitate etc.), precum și pentru cele referitoare la documente doveditoare (ex.: certificate de conformitate, acorduri de service, garanții, instruire, punere în funcțiune etc.), ofertantul trebuie să anexeze documente justificative relevante (ex.: fișe tehnice, cataloage, certificate, declarații, angajamente etc.).

Lipsa documentelor justificative pentru aceste cerințe poate conduce la respingerea ofertei, fiind considerată ca neconformă.

| Semnat: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: | ____________________________ |
| Ofertantul: | ____________________________ |
| Adresa: | ____________________________ |
| Data: | _____ _________________ _____ |

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: ________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice şi/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr._______ din _____________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ______________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi _____________________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Cu stimă, |  |
| Ofertant/candidat | ____________________________ (semnătura autorizată) |

| Denumirea operatorului economic | ____________________________________ |
| --- | --- |
| adresa completă | ____________________________________ |
| tel, fax, e-mail | ____________________________________ |

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _____________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

- __________________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________

(suma în litere şi în cifre)

MDL/USD/EURO, fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de _____________________MDL/USD/EURO,

(suma în litere şi în cifre)

TOTAL __________________________ MDL/USD/EURO cu TVA

III. Termeni de plată: _______________________

IV. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): ____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) ___________________

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

| ________________________________________________ Data completării: |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): |  |
| ________________________________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

OBIECTUL: APARAT DE MĂSURAT GROSIMI CU ULTRASUNETE + PALPATORI

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Aparat de măsurat grosimi cu ultrasunete + palpatori | unitate | 2 |  |  |  |  |
| Valoarea totală (MDL/USD/EURO): |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat: |  |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: |  |
| Ofertantul | ____________________________ |
| Adresa |  |
| Data completării: | _____ _________________ _____ |