| Model |  | LOTUL 8 Frigider pentru laborator 758 L | LOTUL 9 Frigider pentru laborator 130 L | LOTUL 10 Congelator pentru laborator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuniexterne (mm) |  | 1010x750x2033 ± 50 mm | 505x525x925 ± 50 mm | 575x500835 ± 50 mm |
| Dimensiuni interne |  |  | 385x356x737 ± 50 mm |  |
| Capacitatea |  | 758 L ±5 L | 130 L ± 5 L | 100 L ± 5 L |
| Diapazonultemperaturii de lucru |  | 2 – 8 C | 2 – 8 C | - 10 C -40 C |
| Acurateteadiapazonului de temperature de lucru |  | 0,1 C | 0,1 C | 0,1 C |
| Sistemul de control |  | Control Microprocesorsiecran LED | Control Microprocesorsiecran LED | Control Microprocesorsiecran LED |
| Alarma |  | Acustica sivizualapentru: temperaturiridicatasijoasa, system, sensor defect, usaintredischisa, pana de curent | Acustica sivizualapentru: temperaturiridicatasijoasa, system, sensor defect, Alarmeoptionale: usaintredischisa, pana de curent | Acustica sivizualapentru: temperaturiridicatasijoasa, system, sensor defect, eroarecondensator usaintredischisa, pana de curent |
| Tipul de refregerare |  | Sistem de racire cu air fortat | Sistem de racire cu air fortat | Raciredirecta |
| Tipulrefregerantului |  | R 134a, CFC liber | R 134a/R600a, CFC liber | R404a, CFC - liber |
| CondensaresiEvaporare |  | Condenser cu racire cu aer cu eficientainalta, din cupru | Condenser cu racire cu aer cu eficientainalta, din cupru | Fabricat din cupru |
| Dezgetare |  | Automat |  |  |
| Decondensare |  |  | Manual |  |
| Usa |  | sticla | sticla |  |
| Constructie | Structura | Poliuretan rigid | Poliuretan rigid | Poliuretan rigid |
|  | Material Intern | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti-bacteriana | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti-bacteriana | Aluminiu |
|  | Material Extern | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti -bacteriana | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti -bacteriana | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti -bacteriana |
| Rafturi |  | Ajustabile, fabricate din fire de otel de inaltacalitate - 16 | Ajustabile, fabricate din fire de otel de inaltacalitate - 4 | Cos 1 unitate |
| Consum maxim |  | 585 W | 90 W | 120 W |
| Alimentareelectrica |  | 220V±10%, 50/60 Hz | 220V±10%, 50/60 Hz | 220V±10%, 50/60 Hz |
| Accesoriistandart |  | Lampa LED, rafturi, cheipentruusa, printer |  |  |
| Optiuni |  | Dezghetare automata, Inchidereausii la chee | Dezghetare automata, Inchidereausii la chee |  |
| Greutateabruta |  | 172 kg ± 10 kg | 58 kg ± 10 kg | 29,5 kg ± 10 kg |
| Data producerii |  | După 2016 | După 2016 | După 2016 |
| Garanția |  | Nu maipuțin de 2ani | Nu maipuțin de 2ani | Nu maipuțin de 2ani |