ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparație în secția internare

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul raional Sîngerei

2. IDNO 1003602150743

3. Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

4. Numărul de telefon/fax 026284463// 026284407

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: srsingerei@ms.md, www.srsingerei.som

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție medico-sanitară publică ce prestează servicii medicale _

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 71200000-0 | Servicii de proiectare a lucrărilor de reparație în secția internare | 1 | buc | Conform cerințelor din Caietul de sarcini | 120 000,00 |
| Valoarea estimativă totală | 120 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Serviciile de proiectare se vor presta_în termen de 90 zile de la semnarea contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 10.07.2024-30.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Documente obligatorii care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare |
| --- |
| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 1 | Specificaţii tehnice | Anexa nr. 22. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Anexa nr. 23. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Obligatoriu |
| Cerințe de calificare obligatorii |
| 4 | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Formular informativ despre ofertant | Completat si semnat electronic. Anexa nr. 3 la anunț. | Obligatoriu |
| 6 | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice și anexarea Certificatului de atestare a proiectantului (architect- după necesitate). | Obligatoriu |
| 7 | Graficul de execuție a proiectului cu definirea fiecarei etape. | Completat si semnat electronic | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): se licitaţia electronică va utiliza licitația electronică. va utiliza licitația electronică.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD       16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ, pentru operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

18. Termenullimită de depunere/deschidere a ofertelor:

conform SIA RSAP până la: (ora exactă)

pe: (data) SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat 23. Alte informaţii relevante:

Operatorul economic, în decurs de 24 de ore (în cazul utilizării licitației electronice) din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei (HG nr. 870 din  14.12.2022).

Toate documente vor fi semnate electronic, de catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita. In cazul delegarii sau imputernicirii unei alte persoane, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire.

Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare.

Conducătorul grupului de lucru: Tabarcea Vitalie

Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE

Denumirea obiectului - Servicii de proiectare a lucrărilor de reparatie în secția internare.

- Amplasarea obiectului: Or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51, blocul therapeutic, etajul I

- Beneficiar/investitor IMSP Spitalul Raional Sîngerei.

Termenul de executare a serviciilor de proiectare: 90  zile.

- La elaborarea proiectului tehnic pe obiectul Reparația capitală a secției radiologice se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare ce reglementează domeniul dat.

- Descrierea obiectului: Suprafața ce urmează a fi supusă proiectării este de 489,5 m2.

- Beneficiarul va prezenta avize de la furnizori energie electrică, apă, canalizare obținute de la organile abilitate.

Compartimente pentru proiectare:

1.Soluții tehnologice

2.Soluții arhitectural –constructive

3.Rețele de apă și canalizare interioare.

4.Rețele încălzire și ventilare

5. Rețele electrice

6.Rețele telefonie fixă și internet

7.Instalarea sistemei antiincendiare

9.Executarea devizului proiectului

10. Deviz general și local pe toate compartimentele.

Descrierea lucrărilor

1. Soluții arhitectural-constructive-reparații în încăperile ce urmează a fi amplasată Secția radiologică, replanificarea încăperilor, conform cerințelor egienico-sanitare și normativelor în vigoare.

2. Schimbarea geamurilor termopan și ușilor în toate încăperile.

3. Rețele de apă și canalizare interioare - schimbarea rețelelor interioare cu altele noi,

4. Rețele de încălzire - schimbarea rețelei de încălzire de la punctul interior de racordare.

5. Proiectarea sistemului de ventilare, conform cerințelor normative.

5. Rețele electrice interioare - se va schimba rețelele de electricitate de iluminare

6. Rețele telefonie fixă  și internet.

7.Instalarea sistemei antiincendiare

- 9. Deviz generat și local pe toate compartimentele.

Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect.

Înainte de începerea proiectului se va elabora o schiță de proiect. Documentația de proiect va fi recepționată de beneficiar după obținerea de către proiectant a tuturor avizelor și verificărilor.

Verificarea Documentaţiei de proiect şi deviz – va fi efectuată de Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”,

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 3 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ) +  format electronic.

Proiectantul, în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării documentației solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize, expertize și verificări).

Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

Director IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Tabarcea Vitalie

Executor: Meghega Iutie

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Spitalul Raional Sîngerei,

MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 3

## Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________