ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea „Componente pentru sistemele de semnalizare (repetat)”

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

2. IDNO: 1006601001012

3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -830, 022 - 409 -748

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md; http://anp.gov.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; mariana.leu@anp.gov.md

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea, UM | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31400000-0 | Acumulator | 36 bucăți | 1.Tensiune: 12V DC. 2.Intensitate: 2-2,6 A/h. 3.Dimensiuni: 178mm; 35mm; 61mm/±5mm | 9 000,00 |
| 2. | 35121700-5 | Modul de extindere | 10 bucăți | 1. Pentru centrala alarmă Satel Integra 128, 256 Plus. 2.Tip: INT-E. 3. Zone cu fir programabile- 8 4.Valoare nominală programabilă a rezistențelor. 5.Posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație. 6.Posibilitate de conectare la șina RS-485. 7.Tensiune de alimentare: 12VDC +/-15%. 8.Curent maximal consumat: 80 mA. | 8 333,33 |
| 3. | 31321200-4 | Cablu electric | 4 000 metri | 1.Pentru lucrări externe. 2.Analogic VVGng 3x1. 3.Număr conductoare: 3. 4.Secțiune conductor: 1mm². 5.Tip conductor: cupru. 6.În role a câte cel puțin 100 metri. 7.Tensiune: 0.6/1KV. 8.Frecvență: 50Hz | 33 333,33 |
| 4. | 31321210-7 | Cablu semnal | 5 000 metri | 1.Pentru lucrări externe. 2.Patru perechi torsadate. 3.Secțiune fir: 0.50-0.51mm² (24AWG). 4.Tip conductor: cupru. 5.Ecranat cu folie de aluminiu. 6.Tip material izolație externă: polietilenă (PE). 7.În role a câte 305 metri. 8.Frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). | 41 666,66 |
| 5. | 31321210-7 | Cablu semnal | 5000 metri | 1.Pentru lucrări externe. 2.Analogic КПП-ВП. 3.2 perechi torsadate. 4.Secțiune fir: 0.50-0.51mm² (24AWG). 5.Tip conductor: cupru. 6.Ecranat cu folie de aluminiu. 7.Tip material izolație externă: polietilenă (PE). 8.În role a câte 500 metri. 9.Tensiune: 72V DC. | 16 666,66 |
| 6. | 31216100-4 | Accesorii pentru împământare | 2 seturi | 1.Lungime totală: 6m divizate în 4 bare/tije a câte 1,5m. 2.Diametru: 20mm. 3.Material: cupru. 4.În set cu elemente de fixare a șinei. | 8 333,33 |
| Valoarea estimativă totală: 117 333,31 lei |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta: pentru mai multe loturi

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: 20 decembrie 2023, or. Chișinău, str. Budăi 2B.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Completată conform anexei - confirmat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
| 2. | Dovada înregistrării de stat | Emis de organul abilitat– confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 4. | Declarație de eligibilitate | Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
| 5. | Garanție pentru echipament | 12 luni – pentru lotul „Acumulator” și „Modul de extindere” - confirmat prin semnătură electronica; | Obligatoriu |
| 6. | Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor” | În conformitate cu art. 12 alin (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile; art. 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018- confirmat prin semnătura electronică; | Obligatoriu |

- 13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza: licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -

15. Ofertele se prezintă în valută: MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate .

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18.Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP” (achiziții.md)

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP” (achiziții.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

23. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru

Alexandru ADAM                                                                                      ______________________________.

Anexa

OFERTA

| CPV | Denumirea bunului | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică deplină propusă de ofertant | Termenul/ locul de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31400000-0 | Acumulator | 36 bucăți |  |  |  |  | 1.Tensiune: 12V DC. 2.Intensitate: 2-2,6 A/h. 3.Dimensiuni: 178mm; 35mm; 61mm/±5mm |  | 20 decembrie 2023, or. Chișinău, str. Budăi 2B. |
| 35121700-5 | Modul de extindere | 10 bucăți |  |  |  |  | 1.Pentru centrala alarmă Satel Integra 128, 256 Plus. 2.Tip: INT-E. 3. Zone cu fir programabile- 8 4.Valoare nominală programabilă a rezistențelor. 5.Posibilitate de conectare a senzorilor de vibrație. 6.Posibilitate de conectare la șina RS-485. 7.Tensiune de alimentare: 12VDC +/-15%. 8.Curent maximal consumat: 80 mA. |  |  |
| 31321200-4 | Cablu electric | 4 000 metri |  |  |  |  | 1.Pentru lucrări externe. 2.Analogic VVGng 3x1. 3.Număr conductoare: 3. 4.Secțiune conductor: 1mm². 5.Tip conductor: cupru. 6.În role a câte cel puțin 100 metri. 7.Tensiune: 0.6/1KV. 8.Frecvență: 50Hz |  |  |
| 31321210-7 | Cablu semnal | 5 000 metri |  |  |  |  | 1.Pentru lucrări externe. 2.Patru perechi torsadate. 3.Secțiune fir: 0.50-0.51mm² (24AWG). 4.Tip conductor: cupru. 5.Ecranat cu folie de aluminiu. 6.Tip material izolație externă: polietilenă (PE). 7.În role a câte 305 metri. 8.Frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). |  |  |
| 31321210-7 | Cablu semnal | 5000 metri |  |  |  |  | 1.Pentru lucrări externe. 2.Analogic КПП-ВП. 3.2 perechi torsadate. 4.Secțiune fir: 0.50-0.51mm² (24AWG). 5.Tip conductor: cupru. 6.Ecranat cu folie de aluminiu. 7.Tip material izolație externă: polietilenă (PE). 8.În role a câte 500 metri. 9.Tensiune: 72V DC. |  |  |
| 31216100-4 | Accesorii pentru împământare | 2 seturi |  |  |  |  | 1.Lungime totală: 6m divizate în 4 bare /tije a câte 1,5m. 2.Diametru: 20mm. 3.Material: cupru. 4.În set cu elemente de fixare a șinei. |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat:_______________

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________