| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль c релейными выходами IFM4R ) | buc | 3,0000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( резервированный источник питания РИП-7А/h ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) | buc | 4,0000 |
| 8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль импульсного питания IFM24160 ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100 ) Коэффициент к трудозатратам=0,5000 | buc | 1,9600 |
| 10 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ( адресный тепловой извещатель в комплекте с базой ) | buc | 3,0000 |
| 11 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020 ) | buc | 25,0000 |
| 12 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 224,0000 |
| 13 | 08-03-593-10 apl | Indicatori de iluminat de perete ( индикатор выносной светодиодный ) | 100 buc | 0,2100 |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( светозвуковой оповещатель наружного исполнения ) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220 ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 17,0500 |
| 17 | Pret furnizor | Кабель c изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0 | m | 1 850,0000 |
| 18 | Pret de piata | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 | m | 40,0000 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 19,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Труба ПЕ для электромонтажа д. 20 mm | m | 1 890,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm | m | 10,0000 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,1000 |
| 23 | Pret furnizor | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm | m | 10,0000 |
| 24 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,1050 |
| 25 | Pret de piata | Profil perforat 50x100x3000 | m | 21,0000 |
| 26 | Pret de piata | Крепеж, расходные материалы | buc | 60,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 27 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( Прибор приемно-контрольный охранный, 4 шлейфа сигнализации РС-585 ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 10-04-014-01 | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 ( transformator TR-30VA ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( резервированный источник питания РИП-7А/h ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) | buc | 2,0000 |
| 31 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( радиопередатчик 1-канальный ATS-100H ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla ( detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 33 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector de contact magnetic ) | buc | 3,0000 |
| 34 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico-sonor de alarma cu maiac HC-103 ) | buc | 2,0000 |
| 35 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,2000 |
| 36 | Pret furnizor | Cablu ecranat CORэ 6x0,22 | m | 20,0000 |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4500 |
| 38 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 45,0000 |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,6500 |
| 40 | Pret furnizor | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm | m | 65,0000 |
| 41 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0020 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistem de alarma de incendiu |  |  |
| 42 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( комплекс оповещения в моноблочном исполнении, настенный, Веллез - 120 - 100 ) | buc | 1,0000 |
| 43 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere ( акустическая система настенного монтажа 3/1AS100FW, 96gb ) | buc | 30,0000 |
| 44 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare ( коробка огнестойкая КВР 01/30 -100В ) | buc | 10,0000 |
| 45 | 10-04-067-17 | Aparataj de televiziune color: Pupitrul regizorului de sunet, cantitate intrari, pina la: 20 ( пульт микрофонный ПМН-4 ) | buc | 2,0000 |
| 46 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,2200 |
| 47 | Pret furnizor | Cablu de semnalizare incendiu JE-H(St)H Bd E 90 2x2x0.8 mm Коэффициент к трудозатратам=0,8000 | m | 580,0000 |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,5500 |
| 49 | Pret furnizor | Cablu FTP 8x0.22 mm Коэффициент к трудозатратам=0,8000 | m | 55,0000 |
| 50 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 6,3500 |
| 51 | Pret furnizor | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm | m | 635,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий, 24B, степень защиты IP-30, INIM - Previdia C216 | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret furnizor | Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Mодуль c релейными выходами IFM4R | buc | 3,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Mодуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Pезервный источник питания РИП-7А/h | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 7 А/h | buc | 4,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Mодуль импульсного питания IFM24160 | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Aдресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100 | buc | 218,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Aдресный тепловой извещатель в комплекте с базой | buc | 3,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Aдресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020 | buc | 25,0000 |
| 63 | Pret furnizor | База для установки извещателей | buc | 224,0000 |
| 64 | Pret furnizor | Индикатор выносной светодиодный | buc | 21,0000 |
| 65 | Pret furnizor | Cветозвуковой оповещатель наружного исполнения | buc | 1,0000 |
| 66 | Pret furnizor | Щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный охранный, 4 зоны DKS РС-585 | buc | 1,0000 |
| 68 | Pret furnizor | Трансформатор TR-30VA | buc | 1,0000 |
| 69 | Pret furnizor | Pезервный источник питания РИП-7А/h | buc | 1,0000 |
| 70 | Pret furnizor | Аккумулятор 12V, 7 А/h | buc | 2,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Радиопередатчик 1-канальный ATS-100H | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Detector de contact magnetic | buc | 3,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor de alarma cu maiac HC-103 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistem de alarma de incendiu |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Комплекс оповещения в моноблочном исполнении, настенный, Веллез - 120 - 100 | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Aкустическая система настенного монтажа 3/1AS100FW, 96gb | buc | 30,0000 |
| 77 | Pret furnizor | Коробка огнестойкая КВР 01/30 -100В | buc | 10,0000 |
| 78 | Pret furnizor | Пульт микрофонный ПМН-4 | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.