CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie SAL

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Cimislia, or. Cimislia, str. V. Alecsandri nr.42 (faza 2).

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Система охранного телевидения

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj de centrala: Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт echivalent ВР-ТМК4432 ЭВФРГФЭ | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск HDD 6Tb | buc | 4,0000 |
| 3 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит echivalent TL-SG1008D "TP-Link" | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-02-016-03 | Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит echivalent DE-M1008PSE "TP-Link" | buc | 3,0000 |
| 5 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка echivalent DH-IPC-HFW1320S "Dahua" | buc | 3,0000 |
| 6 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио echivalent DH-IPC-HF5200Р "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 7 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм echivalent DH-IPC-HDBW1220E "Dahua" | buc | 14,0000 |
| 8 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции echivalent DH-IPC-HFW4421D "Dahua" | buc | 6,0000 |
| 9 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм, echivalent DH-IR02812G "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 10 | 10-01-039-03 | Piese diverse: Кронштейн echivalent SAB-06 "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Микрофон echivalent GK-801 "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 12 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервный источник питания 12В 1А РИП-12 | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-01-121-1 | Acumulator / Акумуляторная батарея 12В, 7А | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 18 |  | Видеорегистратор на 32 канала до 24 Тбайт echivalent DH-NVR4432 "DAHUA" | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Жесткий диск HDD 6Tb | buc | 4,0000 |
| 20 |  | Сетевой коммутатор на 8 портов 1 Гбит echivalent TL-SG1008D "TP-Link" | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Сетевой коммутатор на 8 портов PoE + 2 порта № Гбит echivalent DE-M1008PSE "TP-Link" | buc | 3,0000 |
| 22 |  | Видеокамера уличная 3 мегапикселя, 2.8 мм, ИК-подсветка echivalent DH-IPC-HFW1320S "Dahua" | buc | 3,0000 |
| 23 |  | Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, аудио echivalent DH-IPC-HF5200Р "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 24 |  | Видеокамера внутренняя корпусная 2 мегапикселя, 2.8 мм echivalent DH-IPC-HDBW1220E "Dahua" | buc | 14,0000 |
| 25 |  | Видеокамера антивандальная, 4 мегапикселя, 3.6 мм, смарт-функции echivalent DH-IPC-HFW4421D "Dahua" | buc | 6,0000 |
| 26 |  | Сьемный варифокальный объектив 2.8-12 мм, echivalent DH-IR02812G "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 27 |  | Кронштейн echivalent SAB-06 "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 28 |  | Микрофон echivalent GK-801 "Dahua" | buc | 4,0000 |
| 29 |  | Резервный источник питания 12В 1А РИП-12 | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Аккумуляторная батерея 12В, 7А | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Система радиотрансляций и оповещения

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Мултипроигрыватель echivalent Т-2129 "ITC" | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения echivalent Т-6203S "ITC" | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat / Микшерный усилитель echivalent TI-550 "ITC" | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Настольный микрофон echivalent Т-511F "ITC" | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 8 |  | Мултипроигрыватель echivalent Т-2129 "ITC" | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Панель аварийного оповещения echivalent Т-6203S "ITC" | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Микшерный усилитель echivalent TI-550 "ITC" | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Настольный микрофон echivalent Т-511F "ITC" | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Система экстренного вызова

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: System switch "Schrack-Seconet" | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Staff Terminal "Schrack-Seconet" | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Connection Module "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 4 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Room Terminal "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: I/O Module "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 6 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Light Module "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Cancel Button "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 10 |  | System switch "Schrack-Seconet" | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Staff Terminal "Schrack-Seconet" | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Connection Module "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 13 |  | Room Terminal "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 14 |  | I/O Module "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 15 |  | Light Module "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |
| 16 |  | Cancel Button "Schrack-Seconet" | buc | 6,0000 |