LOTUL 12  Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Unitatea de măsură | necesitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei nesteril 150 ml | bucăţi | 2000 |
| 2. | Eprubete cu tampon steril pentru lavaj perianal | bucăţi | 500 |
| 3. | Eprubete cu citrat de Na pentru coagulogramă, volumul de sânge 2,5 ml, capac de cauciuc cu valvă cu etichetă | bucăţi | 10000 |
| 4. | Eprubete plastic cu capac ,cu etichetă 10ml. | bucăţi | 5000 |
| 5. | Eprubete Epindorf | bucăţi | 1000 |
| 6. | Eprubete plastic cu gel pentru separarea serului volumul 10 ml cu capac cauciuc cu valvă cu etichetă | bucăţi | 20000 |
| 7. | Eprubeta K3EDTA volum sânge 1ml capac caciuc cu valvă cu etichetă | bucăţi | 4000 |
| 08. | Eprubete K3EDTA volum 100mkl sînge | bucăți | 1500 |
| 9. | Eprubete porosilicate pentru Stat Fax | bucăţi | 100 |
| 10. | Emplastru bactericid (6x10 cm) | bucăţi | 100 |
| 11. | Lampa halogen displai optic 20 W | bucăţi | 2 |
| 12. | Lampa halogen displai optic 10 W pentru microscoape şi Stat Fax | bucăţi | 2 |
| 13. | Perii mici pentru spălarea aprubetelor | bucăţi | 10 |
| 14. | Planşete pentru efectuarea testului TPHA 96 godeuri | bucăţi | 50 |
| 15. | Creion chimic pentru sticlă | bucăţi | 5 |
| 16. | Tamponaşe îmbibate cu alcool 70 grade, cu ambalaj care permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte şi după procedurile intravenoase, ambalate câte unul | bucăţi | 30 |
| 17. | Termoindicatoare 180 grade | bucăţi | 1000 |
| 18. | Hârtie Kraft | kg | 3 |
| 19. | Hârtie de filtru | kg | 3 |
| 20. | Vârfuri plastic 5-200 mkl | bucăţi | 10 000 |
| 21. | Vârfuri plastic volumul 0-1000mkl | bucăţi | 2000 |
| 22. | Pipete automat dozator cu un canal 100-1000mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detaşator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie ±0,3 – ±0,8; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparaţie şi schimb a pieselor uzabile. | bucăţi | 3 |
| 23. | Pipete automat dozator cu un canal 1-20-200 mkl volum variabil, posibilitate de autoclavare totală, detaşator pentru vârfuri, verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport, marcare colorată, sa dispună număr încorporat de la producător, precizie ±0,3 – ±0,8; CV % 1,0 – 0,2, posibilitatea de reparaţie şi schimb a pieselor uzabile. | bucăţi | 2 |

CERINŢE SPECIFICE:Vârfurile să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hailton, Lenpipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerinţi pentru şerveţele îmbibate cu alcool: să posede în mod obligatoriu certificate de confirmare igienică. Recipiente pentru deşeuri de culoare galben cu simbolul pericol biologic. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.Pentru reactivii chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică, unde este cazul, calificatul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate.