|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653052604656/ 21056900, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile și piese de schimb pentru dispozitivele de climatizare » |  |  |  |  |
| Cod CPV 42512500-3 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Agent frigorific R410a în butelii cîte 11-13 kg | 1.Agent frigorific R410a în butelii cîte 11-13 kg |  |  |
| 2 | 2.Banda de protectie vinil | 2.Banda de protectie vinil 10cm latime |  |  |
| 3 | 3.Banda izolantă culoare alba | 3.Banda izolantă culoare alba |  |  |
| 4 | 4.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v | 4.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v |  |  |
| 5 | 5.Contractor HDC-3201 220V/230V 50Hz | 5.Contractor HDC-3201 220V/230V 50Hz |  |  |
| 6 | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | 6.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm |  |  |
| 6 | 6.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | 6.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) |  |  |
| 7 | 7.Manometru de verificat presiunea | 7.Manometru de verificat presiunea |  |  |
| 8 | 8. Curea de transmie SPA | 8.1.Curea de transmisie SPA 1120 |  |  |
| 8 | 8. Curea de transmie SPA | 8.2.Curea de transmisie SPA 1757 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.1.Curea de transmisie SPZ 1237 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.2.Curea de transmisie SPZ 800 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.3.Curea de transmisie SPZ 987 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.4.Curea de transmisie SPZ 850 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.5.Curea de transmisie SPZ 1487 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.6.Curea de transmisie SPZ 1000 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.7.Curea de transmisie SPZ 1250 |  |  |
| 9 | 9. Curea de transmisie SPZ | 9.8.Curea de transmisie SPZ 825 |  |  |
| 10 | 10.Soclu pentru siguranță DP 33 gabarit 00 160A | 10.Soclu pentru siguranță DP 33 gabarit 00 160A |  |  |
| 11 | 11.Siguranță Fuzibilă PPNI-33, gab.00, 63А | 11.Siguranță Fuzibilă PPNI-33, gab.00, 63А |  |  |
| 12 | 12.Nituri | 12.1.Nituri 3,2x10mm |  |  |
| 12 | 12.Nituri | 12.2.Nituri 4x10mm |  |  |
| 13 | 13.Scara multifunctionala cu 4 laturi | 13.Scara multifunctionala cu 4 laturi |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653052604656/ 21056900, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile și piese de schimb pentru dispozitivele de climatizare » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 42512500-3 | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Agent frigorific R410a în butelii cîte 11-13 kg | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Banda de protectie vinil 10cm latime | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Banda izolantă culoare alba | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Contactor electric,trifazat KMH-11210/le 12A/Uc 230v | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.Contractor HDC-3201 220V/230V 50Hz | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1.Cuțit cu lamă de rupere 18mm | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.2.Set lame cuțit 18*0.6mm (10 lame) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.Manometru de verificat presiunea | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.1.Curea de transmisie SPA 1120 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.2.Curea de transmisie SPA 1757 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.1.Curea de transmisie SPZ 1237 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.2.Curea de transmisie SPZ 800 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.3.Curea de transmisie SPZ 987 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.4.Curea de transmisie SPZ 850 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.5.Curea de transmisie SPZ 1487 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.6.Curea de transmisie SPZ 1000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.7.Curea de transmisie SPZ 1250 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9.8.Curea de transmisie SPZ 825 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.Soclu pentru siguranță DP 33 gabarit 00 160A | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11.Siguranță Fuzibilă PPNI-33, gab.00, 63А | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.1.Nituri 3,2x10mm | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12.2.Nituri 4x10mm | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13.Scara multifunctionala cu 4 laturi | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________