	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 7-1-1
Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

Coeficient  la salariului de baza=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari

	
	
	

	1
	RpDC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi 
Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300


	m
	309,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	131,48

	
	2881116002721
	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1
	buc
	1,114

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	12,731

	
	2940520007684
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP
	h-ut
	131,48

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	131,48

	2
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  

	m2
	80,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,211

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,56

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	1,674

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,674

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	1,674

	3
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12m 

	m3
	285,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	524,40

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	6,26

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	254,006

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	254,006

	4
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12...0.30m  

	m3
	232,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	426,88

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	5,096

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	206,77

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	206,77

	5
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din trotuar,  h=0.20m  

	m3
	94,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	172,96

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,065

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	83,777

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	83,777

	6
	RpCS19G


	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru drumuri 

	m
	230,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	68,77

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	68,77

	7
	RpCS19G


	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru trotuar 

	m
	50,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	14,95

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	14,95

	8
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 

	100 m3
	0,310

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,977

	9
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol) 

	100 m3
	0,310

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,802

	10
	TsI51B10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 

	t
	52,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	5,751

	11
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri) 

	100 m3
	6,150

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	15,913

	12
	TsI51B10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 

	t
	1 374,750

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	150,033

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	2. Terasamente

	
	
	

	13
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

	100 m3
	0,400

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,035

	14
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	68,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	5,943

	15
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,400

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,166

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,184

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Terasamente
	            
	

	 
	
	3. Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1 

	
	
	

	16
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.=25-32 (LA30) conform SM SR EN 13242 + A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 

	m3
	664,720

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	229,328

	
	14111222016416
	Piatra sparta fr.=25-32 (LA30)
	m3
	844,194

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	33,236

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	32,106

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	166,645

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	3,822

	17
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 

	t
	1,424

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,467

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,491

	18
	DB19H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica  

	m2
	2 374,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	191,107

	
	1111000100013118
	Mixtura asfaltica cu criblura BAD 22,4
	t
	391,71

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	7,122

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	45,106

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	25,117

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	25,117

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	25,117

	19
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 

	t
	0,712

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,733

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,246

	20
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 
Coef=1,2500


	m2
	2 374,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	170,631

	
	1111000100013200
	Mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70
	t
	278,945

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	8,902

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	32,642

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	18,087

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	18,087

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	18,087

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1 
	            
	

	 
	
	4. Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1 

	
	
	

	21
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 

	m3
	28,020

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	9,667

	
	14111222016421
	Pietris
	m3
	35,585

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,401

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,353

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	7,025

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,161

	22
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 

	m3
	23,250

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	9,893

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	5,394

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	30,481

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	4,091

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,615

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,283

	23
	CG48A


	Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 
Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200


	m2
	467,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	418,899

	
	26631021000023
	Beton cl.C10/12,5
	m3
	96,697

	
	28721220054523
	Plasa VR 100x100 d.4mm
	kg
	895,519

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	2 143,53

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	24,77

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	12,385

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	71,451

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	1,81

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	138,139

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	9,146

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	271,514

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	1,905

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,074

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	10,848

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	22,019

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	6,445

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,074

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	8,808

	24
	CG48A1


	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=8 
Coef=8,0000


	m2
	-467,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-63,157

	
	26631021000023
	Beton cl.C10/12,5
	m3
	-38,107

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	-4,296

	
	2940420007696
	Taietor de rosturi
	h-ut
	-4,296

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	-4,296

	25
	CG50B


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm 

	m2
	467,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 025,228

	
	26701122020525
	Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm
	m2
	474,005

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	2 008,10

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	93,40

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	9,34

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,868

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	24,489

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,23

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	2,846

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1 
	            
	

	 
	
	5. Imbracaminte pentru pereu tip B-2

	
	
	

	26
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 

	m3
	7,920

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,732

	
	14111222016421
	Pietris
	m3
	10,058

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,396

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,383

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,986

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,046

	27
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 

	m3
	6,600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,808

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,531

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	8,653

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,161

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,175

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,364

	28
	CG48A


	Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 
Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200


	m2
	132,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	118,404

	
	26631021000023
	Beton cl.C10/12,5
	m3
	27,332

	
	28721220054523
	Plasa VR 100x100 d.4mm
	kg
	253,123

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	605,88

	
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	7,001

	
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	3,501

	
	2430117326845
	Lac-retinerea apei  MASTERKURE-113
	l
	20,196

	
	2430226100802
	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110
	l
	0,512

	
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	39,046

	
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	2,585

	
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	76,745

	
	2881116002697
	Disc din diamant  D-350 mm
	buc
	0,539

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,304

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	3,066

	
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	6,224

	
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	1,822

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,304

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	2,49

	29
	CG48A1


	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 
Coef=10,0000


	m2
	-132,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	-22,315

	
	26631021000023
	Beton cl.C10/12,5
	m3
	-13,464

	
	2952270003103
	Vibrator 
	h-ut
	-1,518

	
	2940420007696
	Taietor de rosturi
	h-ut
	-1,518

	
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	-1,518

	30
	CG50B


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm 

	m2
	132,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	289,786

	
	26701122020525
	Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm
	m2
	133,98

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	567,60

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	26,40

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	2,64

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,528

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	6,922

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,761

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,805

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Imbracaminte pentru pereu tip B-2
	            
	

	 
	
	6. Borduri

	
	
	

	31
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C16/20 XF1 

	m
	256,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	44,16

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	129,536

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20 XF1
	m3
	11,52

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	747,52

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,048

	
	26661228002823
	Bordura pentru drum BP 100.30.15
	m
	257,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,536

	32
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C16/20 XF1 

	m
	65,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,97

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	13,455

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20 XF1
	m3
	3,12

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	66,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,195

	
	26661228003232
	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8
	m
	65,325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,195

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Borduri
	            
	

	 
	
	7. Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare

	
	
	

	33
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

	100 m3
	0,240

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,621

	34
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	38,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	3,356

	35
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

	100 m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,099

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,11

	36
	
	Argila (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera) 

	m3
	24,000

	
	60036
	Argila
	m3
	24,00

	37
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	24,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,556

	38
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

	100 m3
	0,240

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,434

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,603

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare
	            
	

	 
	
	8. Spatii verzi

	
	
	

	39
	TsG08A


	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm 

	buc
	13,000

	
	6141120100300
	Stivuitor
	h-om
	2,841

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	16,296

	
	7422090100200
	Corhonitor
	h-om
	5,232

	
	2955270002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)
	h-ut
	1,435

	40
	TsG06A


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm 

	buc
	13,000

	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	3,737

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	13,006

	41
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m 

	t
	1,950

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,96

	42
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	1,950

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,009

	43
	TsI51B10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km 

	t
	1,950

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,213

	44
	TsH05A


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime 

	m2
	100,000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	12,65

	45
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  

	100m2
	1,000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	5,543

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,96

	46
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 

	100m2
	1,000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,759

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,00

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,444

	47
	TsH238B


	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu 

	buc
	17,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,121

	48
	TsH24C


	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Tuie varsta 6 ani 

	buc
	17,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,782

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	14,662

	
	1111000100037
	Tuie varsta 6 ani
	buc
	17,68

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,034

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	6,80

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,68

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,68

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Spatii verzi
	            
	

	 
	
	9. Marcaje rutiere

	
	
	

	49
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile  (alb) 

	m2
	37,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,169

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,829

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	27,01

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	12,95

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	2,042

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Marcaje rutiere
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total cu Cr
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total cu Bd
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


