| ____Lucrari de reparatie a sectiei Lauzie si Nou-Nascuti nr.1, et.4 din cadrul IMSP Institutul Mamei si Copilului, str. Burebista 93, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 128,60 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (inclusiv coroburi) | m2 | 48,20 |
| 3 | RpCK42E k=0.1 | Desfacerea plinte, | m | 396,00 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (saloane, coridor) | m2 | 735,00 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Blocuri sanitare, sala de proceduri, sufrageria) | m2 | 114,60 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Blocuri sanitare, sala de proceduri, sufrageria) | m2 | 114,60 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 620,80 |
| 8 | CL20A | Demontare grile de ventilatie k=0.5 | buc | 21,00 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 565,92 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 665,00 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane k-0.5 (coridor pe alocuri) | m2 | 60,00 |
| 12 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 55,80 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 68,00 |
| 14 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilit | m2 | 72,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 185,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 665,00 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 665,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 665,00 |
| 19 | CK26D Aplicativ | Coltare din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 156,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 665,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 665,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 665,00 |
| 23 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,50 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 665,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 1 565,92 |
| 26 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,25 |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 427,00 |
| 28 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 427,00 |
| 29 | CK18B | Montarea coltare din mase plastice | m | 54,00 |
| 30 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 138,92 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 138,92 |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 138,92 |
| 33 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -1 138,92 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 138,92 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 138,92 |
| 36 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarket antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica)), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fire de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete) | m2 | 115,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 023,92 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex) | m2 | 1 023,92 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 250*250 | buc | 21,00 |
| 40 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 17,50 |
| 41 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м) | m | 132,00 |
| 42 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 108,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 216,00 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex) | m2 | 216,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardosele |  |  |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 850,00 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 850,00 |
| 47 | CG01A1 k-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 115,00 |
| 48 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 115,00 |
| 49 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 115,00 |
| 50 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2mm si stratul de protectie => 0,8mm, calitate superioara, temelie tare (inclusiv plinta) | m2 | 735,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii |  |  |
| 51 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 26,00 |
| 52 | CK03A | Usi din lemn (MDF inclusiv toc telescopic, lacata,minerele,balamale, cilindru) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 102,40 |
| 53 | CK18A | Ancandrament | m | 320,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisarea glafurilor |  |  |
| 54 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 63,40 |
| 55 | CK26D Aplicativ | Coltare din aluminiu la ferestre sau usi din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 312,00 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,40 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,40 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,40 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 59 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 10,00 |
| 60 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10,00 |
| 61 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Sistema de Incalzire |  |  |
| 62 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 101,52 |
| 63 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 116,60 |
| 64 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 66,00 |
| 65 | IB05A | Radiatoare Bimetal, corpul de radiator avind pina 8 elemente (376 secti), inclusiv | buc | 47,00 |
| 66 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 34,00 |
| 67 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 94,00 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" alb PPR | buc | 47,00 |
| 69 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 54,00 |
| 70 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 154,00 |
| 71 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (cot 90 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 180,00 |
| 72 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (cot 45 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 104,00 |
| 73 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.25x3/4 fe) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 47,00 |
| 74 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder ppr d.32x1) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |
| 75 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu holinder ppr d.25x3/4 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 47,00 |
| 76 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.25x3/4 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 47,00 |
| 77 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 350,00 |
| 78 | IC38B | Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 68,00 |
| 79 | ID04A | Robinet de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 12,00 |
| 80 | IC50B | Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1" | m | 4,00 |
| 81 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 208,00 |
| 82 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 208,00 |
| 83 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 208,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Canalizare si instalatii sanitare |  |  |
| 84 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 14,00 |
| 85 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 3,00 |
| 86 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 17,00 |
| 87 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 6,00 |
| 88 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |
| 89 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 26,00 |
| 90 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 64,00 |
| 91 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 64,00 |
| 92 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 26,00 |
| 93 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 18,00 |
| 94 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |
| 95 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 48,00 |
| 96 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 40,00 |
| 97 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FI-FE | buc | 32,00 |
| 98 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 10,00 |
| 99 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 3,00 |
| 100 | RpSE27A | Montarea distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 14,00 |
| 101 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 10,00 |
| 102 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 10,00 |
| 103 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,00 |
| 104 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (padon 0.8x0.8) | buc | 10,00 |
| 105 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m p/u cada | m3 | 1,54 |
| 106 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 107 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1000*800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 108 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 109 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 70,00 |
| 110 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 62,00 |
| 111 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,00 |
| 112 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm | m | 250,00 |
| 113 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 250,00 |
| 114 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,00 |
| 115 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |
| 116 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,40 |
|  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 117 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-36з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,00 |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ВН32-3P-100; ВН32/3P/63; АД12M-2P C16A 30mA; BA47-29/1/B/10 | buc | 16,00 |
| 119 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-36з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,00 |
| 120 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ВН32-3P-100; ВН32/3P/63 ; АД12M-2P C16A 30mA; BA47-29/1/B/10 | buc | 18,00 |
| 121 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-36з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,00 |
| 122 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ВН32-3P-100; ВН32/3P/63 ; АД12M-2P C16A 30mA; BA47-29/1/B/10 | buc | 18,00 |
| 123 | 08-03-591-10 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ | 100 buc | 0,36 |
| 124 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 78,00 |
| 125 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ41001 | buc | 60,00 |
| 126 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie ''Exit'' Led 8W IP31 cu acumulator | 100 buc | 0,08 |
| 127 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДПО 4004 18W IP31 | 100 buc | 0,19 |
| 128 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛПО LED 2X18W, IP20 | 100 buc | 0,68 |
| 129 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat ДВО-40304 30W IP40 | 100 buc | 0,36 |
| 130 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛБА 3923 A 2-8W IP31 , cu acumulator (pentru iluminar de avarie) | 100 buc | 0,09 |
| 131 |  | Lampa LED -18W 1200mm | buc | 136,00 |
| 132 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 18,00 |
| 133 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 1 800,00 |
| 134 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 8,50 |
| 135 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 850,00 |
| 136 | 08-02-409-1 k-0,5 ma | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (k-0,5 manopera, utilaj) | 100 m | 26,50 |
| 137 |  | Tub flexibil D=16-25 | m | 2 650,00 |
| 138 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 17,00 |
| 139 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ | buc | 25,00 |
| 140 |  | Шина на DIN рейку в корпусе ( кросс-модулъ) 3L+PEN4*11 | buc | 3,00 |
| 141 |  | шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8x12-24-У2-Ж | buc | 3,00 |
| 142 |  | DIN рейка (20 cm) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Utilaj |  |  |
| 143 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРВ-36з-1 IP31; 585x310x130, | buc | 3,00 |
| 144 | Pret de piata | Automat ВН32-3P-100 | buc | 3,00 |
| 145 | Pret de piata | Automat ВН32/3P/63 | buc | 3,00 |
| 146 | Pret de piata | Automat diferential АД12M-2P C16A 30mA | buc | 30,00 |
| 147 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 5. Gaze medicale |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Трубопроводы кислорода Р=0,4 МПа |  |  |
| 148 | F E03 B | Teava de cupru, 8 x 1mm | m | 48,00 |
| 149 | F E10 A | Robinet cu bila din alama Dy1/2', Py16 | buc | 1,00 |
| 150 | VC32A | Distribution bend, manual connection O2 | buc | 1,00 |
| 151 | SA37A | Bratara d=10-12 mm | buc | 40,00 |
| 152 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 153 | 03-01-065-01 | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | buc | 3,00 |
| 154 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm-Priza externa gaze medicale O2 | buc | 3,00 |
| 155 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. Utilaj |  |  |
| 156 | Pret de piata | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | buc | 3,00 |
| 157 | Pret de piata | Priza externa gaze medicale O2 ''Forano'' | buc | 3,00 |
| 158 | Pret de piata | Manometru pina la 10 bari | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 6. Semnalizare de incendiu (SIP) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de montare (se admite inlocuirea echipamentului, conform standardului EN-54, corespunzator anexei "B" din normativul NCM E.03.03:2018) |  |  |
| 159 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze SmartLine020-4 | buc | 1,00 |
| 160 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,00 |
| 161 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: SmartLine/8Z | buc | 2,00 |
| 162 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12V | buc | 4,00 |
| 163 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, | buc | 1,00 |
| 164 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100 | buc | 40,00 |
| 165 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: IL0010 | buc | 18,00 |
| 166 |  | Baza de montare pentru detector EB0030 | buc | 40,00 |
| 167 |  | Baza pentru detector EB0010 | buc | 40,00 |
| 168 | 10-01-039-06 | Piese diverse: buton IC0010 | buc | 8,00 |
| 169 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc IS0020RE | buc | 5,00 |
| 170 |  | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 5,00 |
| 171 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,40 |
| 172 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,70 |
| 173 | 08-02-409-1 k-0,5 ma | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (De creat resursa) k-0,5 man., utilaj | 100 m | 3,40 |
| 174 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 340,00 |
| 175 |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 90,00 |
| 176 |  | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485, JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0.8 | m | 80,00 |
| 177 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,00 |
| 178 |  | Rezistor 3.9 ohm | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Utilaj |  |  |
| 179 | Pret de piata | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 -Smart Line020-4 | buc | 1,00 |
| 180 | Pret de piata | Panou repetor LCD pentru centrala- SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,00 |
| 181 | Pret de piata | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu -SmartLine/8Z | buc | 2,00 |
| 182 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 4,00 |
| 183 | Pret de piata | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,00 |
| 184 | Pret de piata | Detector optic de fum (+10%)- ID100 | buc | 40,00 |
| 185 | Pret de piata | Indicator paralel LED de tipul, -IL0010 | buc | 18,00 |
| 186 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu -IС010 | buc | 8,00 |
| 187 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior -IS0020RE | buc | 5,00 |