| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| LOT 1 - Robinete sferice „capete sudură” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.1 Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 29 |  |  |  |  | Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului. Locul unde va fi livrat bunul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  | În termen de pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.2 Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.3 Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.4 Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.5 Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.6 Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.7 Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.8 Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.9 Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.10 Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.11 Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.1 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FI (Filet Exterior-Filet Interior), full bore | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.2 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior- Filet Interior), full bore | buc | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.3 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FE-FE (Filet Exterior- Filet Exterior), full bore, cu manetă | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.4 Robinet sferic DN15, PN25 cu filet FI-FI (Filet Interior - Filet Interior), full bore, cu manetă | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.5 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.6 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.7 Robinet sferic DN25, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.8 Robinet sferic DN32, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.9 Robinet sferic DN40 PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.10 Robinet sferic DN40, PN25 cu filet FE-FI, full bore, cu manetă | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.11 Robinet sferic DN50, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | Robinete sferice cu filet, pentru gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.12 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.13 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.14 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FE-FI, full bore | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 2.15 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 cu filet FI-FI, full bore | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - Vane din oțel / fontă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.1 Vana de oțel cu flanșe DN80, PN25 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.2 Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.3 Vana de oțel cu flanșe DN200 PN25, L=400 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.4 Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.5 Vana din fontă cu flanșe DN80, PN16 | buc | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.6 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.7 Vana din fontă cu flanșe DN125, PN16 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.8 Vana din fontă cu flanșe DN150, PN16 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.9 Vana din fontă cu flanșe DN200, PN16 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.10 Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 L=190 mm. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 3.11 Vană din fontă cu flanșe și hidro-acțiune DN200, PN16 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 - Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 4.1 Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 4.2 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 4.3 Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 4.4 Vana triplu excentrică DN400, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 4.5 Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 4.6 Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN300, PN25 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 - Ventile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.1 ventil din oțel DN 10, PN250, capete sudură | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.2 ventil din oțel DN 20, PN40, capete sudură | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.3 ventil din oțel DN 50, PN40, capete sudură | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.4 Ventil din fontă cu mufă DN15, PN10 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.5 Ventil din fontă cu mufă DN20, PN10 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.6 Ventil din fontă cu mufă DN25, PN10 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.7 Ventil din fontă cu mufă DN32, PN10 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.8 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.9 ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.10 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16 (15б3р sau echivalent) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.11 ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 25 (15б3р sau echivalent) | buc | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 5.12 ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN25 (15б3р sau echivalent) | buc | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 - Robinete și accesorii pentru instalații de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.1 Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.2 Robinet alamă cu sertar DN15, PN25, filet FI-FI | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.3 Robinet alamă cu sertar DN20, PN25, filet FI-FI | buc | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.4 Robinet alamă cu sertar DN25, PN25, filet FI-FI | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.5 Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN16 | buc | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.6 Evacuator de aer automat DN15, PN10 | buc | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 6.7 Filtru apă din fontă cu flanșe DN50, PN16 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 - Filtre pentru apă din oțel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 7.1 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN100, PN25, debit nominal 35 - 45m3/h, capete sudură | buc | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 7.2 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN125, PN25, debit nominal 55 - 65 m3/h, capete sudură | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 7.3 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN150, PN25, debit nominal 85 - 95 m3/h, capete sudură | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 7.4 Filtru pentru apă din oțel (Separator de nămol) DN200, PN25, debit nominal 150 - 170 m3/h, capete sudură | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |