| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| 1.Fortan, 120/200x200x400 |  |  |  | 1.Fortan, 120/200x200x400 |  |  |  |  |  |
| 2.Var stins, ambalat în sac |  |  |  | 2.Var stins, ambalat în sac |  |  |  |  |  |
| 3.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm |  |  |  | 3.Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm |  |  |  |  |  |
| 4.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm |  |  |  | 4.Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm |  |  |  |  |  |
| 5.Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm |  |  |  | 5.Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| 6.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm |  |  |  | 6.Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| 7.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm |  |  |  | 7.Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| 8.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm |  |  |  | 8.Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm |  |  |  |  |  |
| 9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN |  |  |  | 9.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN |  |  |  |  |  |
| 10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene |  |  |  | 10.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene |  |  |  |  |  |
| 11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi |  |  |  | 11.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi |  |  |  |  |  |
| 12.Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Trmen de garantie :minim 30luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. |  |  |  | 12.Grunt pentru pereti. Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termen de garantie: minim 24 luni. Termen de valabilitate restant la livrare minim 12 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. |  |  |  |  |  |
| 13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. Caracteristici principale - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabiliotate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orce natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterrii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapgylococcus Aureus. Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. Ambalaj: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 30 luni |  |  |  | 13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. Caracteristici principale - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabiliotate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orce natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterrii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapgylococcus Aureus. Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. Ambalaj: 6-14 kg Termen de garantie: minim 24 luni. Termen de valabilitate restant la livrare minim 12 luni |  |  |  |  |  |
| 14.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp |  |  |  | 14.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culoare alba rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp |  |  |  |  |  |
| 15.Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp |  |  |  | 15.Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp |  |  |  |  |  |
| 16.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul) |  |  |  | 16.Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul) |  |  |  |  |  |
| 17.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul) |  |  |  | 17.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanțe de marmură (culoarea va fi coordonată cu beneficiarul) |  |  |  |  |  |
| 18.Adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior, saci fasonați de 25 kg |  |  |  | 18.Adeziv pentru gresie și faianţă pentru lucrări la interior şi exterior, saci fasonați de 25 kg |  |  |  |  |  |
| 19.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci |  |  |  | 19.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci |  |  |  |  |  |
| 20.Cornier din aluminiu standard, 3m |  |  |  | 20.Cornier din aluminiu standard, 3m |  |  |  |  |  |
| 21.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, volum 400-500 ml |  |  |  | 21.Adeziv universal în tuburi pentru baghete, volum 400-500 ml |  |  |  |  |  |
| 22.Silicon sanitar Alb 280ml |  |  |  | 22.Silicon sanitar Alb 280ml |  |  |  |  |  |
| 23.Silicon universal transparent 280ml |  |  |  | 23.Silicon universal transparent 280ml |  |  |  |  |  |
| 24.Dizolvant White Spirit, 0,9 l |  |  |  | 24.Dizolvant White Spirit, 0,9 l |  |  |  |  |  |
| 25.Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm |  |  |  | 25.Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm |  |  |  |  |  |
| 26.Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm |  |  |  | 26.Rulou velur cu mîner 150/15/4 mm |  |  |  |  |  |
| 27.Rulou velur cu mîner de d6 30x100 mm |  |  |  | 27.Rulou velur cu mîner de d6 30x100 mm |  |  |  |  |  |
| 28.Rulou velur cu mîner de d 6 10cm (gubca) |  |  |  | 28.Rulou velur cu mîner de d 6 10cm (gubca) |  |  |  |  |  |
| 29.Rulou velur cu mîner de d 6 15*100-4mm (gubca) |  |  |  | 29.Rulou velur cu mîner de d 6 15*100-4mm (gubca) |  |  |  |  |  |
| 30.Tava pentru vopsea 360x360 mm |  |  |  | 30.Tava pentru vopsea 360x360 mm |  |  |  |  |  |
| 31.Tava pentru vopsea 150x320 mm |  |  |  | 31.Tava pentru vopsea 150x320 mm |  |  |  |  |  |
| 32.Tava pentru vopsea 360x260 mm |  |  |  | 32.Tava pentru vopsea 360x260 mm |  |  |  |  |  |
| 33.Pensula Economic 20x15 mm |  |  |  | 33.Pensula Economic 20x15 mm |  |  |  |  |  |
| 34.Pensula Economic 30x15 mm |  |  |  | 34.Pensula Economic 30x15 mm |  |  |  |  |  |
| 35.Pensula Economic 40x15 mm |  |  |  | 35.Pensula Economic 40x15 mm |  |  |  |  |  |
| 36.Pensula Economic 70x20 mm |  |  |  | 36.Pensula Economic 70x20 mm |  |  |  |  |  |
| 37.Perie mare pentru var 170mm x70mm |  |  |  | 37.Perie mare pentru var 170mm x70mm |  |  |  |  |  |
| 38.Banda de mascat +60c 25mm x 50m |  |  |  | 38.Banda de mascat +60c 25mm x 50m |  |  |  |  |  |
| 39.Banda de mascat perfect Liuc 88mmx50m |  |  |  | 39.Banda de mascat perfect Liuc 88mmx50m |  |  |  |  |  |
| 40.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă |  |  |  | 40.Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mîner din plastic, suprafața dreaptă |  |  |  |  |  |
| 41.Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă |  |  |  | 41.Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă |  |  |  |  |  |
| 42.Ciocan pentru lacatus miner lemn 500g |  |  |  | 42.Ciocan pentru lacatus miner lemn 500g |  |  |  |  |  |
| 43.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg |  |  |  | 43.Ciocan pentru lacatus miner lemn 1 kg |  |  |  |  |  |
| 44.Ușiță din plastic 30 x 30 culoare albă |  |  |  | 44.Ușiță din plastic 30 x 30 culoare albă |  |  |  |  |  |
| 45.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm |  |  |  | 45.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm |  |  |  |  |  |
| 46.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm |  |  |  | 46.Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm |  |  |  |  |  |
| 47.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm |  |  |  | 47.Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm |  |  |  |  |  |
| 48.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm |  |  |  | 48.Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm |  |  |  |  |  |
| 49.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm |  |  |  | 49.Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm |  |  |  |  |  |
| 50.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60/6x80mm |  |  |  | 50.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60/6x80mm |  |  |  |  |  |
| 51.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80/8x100mm |  |  |  | 51.Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80/8x100mm |  |  |  |  |  |
| 52.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton |  |  |  | 52.Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton |  |  |  |  |  |
| 53.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25 |  |  |  | 53.Surub gips-carton cu filet pentru metal KMGM-3.5x25 |  |  |  |  |  |
| 54.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16 |  |  |  | 54.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x 16 |  |  |  |  |  |
| 55.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5х41 |  |  |  | 55.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5х41 |  |  |  |  |  |
| 56.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51 |  |  |  | 56.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x51 |  |  |  |  |  |
| 57.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55 |  |  |  | 57.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 3.5x55 |  |  |  |  |  |
| 58.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70 |  |  |  | 58.Surub autofiletante KGD lemn-g.c. 4.2*70 |  |  |  |  |  |
| 59.Șaibă zincată plată PON 6 mm |  |  |  | 59.Șaibă zincată plată PON 6 mm |  |  |  |  |  |
| 60.Șaibă zincată plată POD 6 mm |  |  |  | 60.Șaibă zincată plată POD 6 mm |  |  |  |  |  |
| 61. Șaibă zincată plată PON 8 mm |  |  |  | 61. Șaibă zincată plată PON 8 mm |  |  |  |  |  |
| 62.Șaibă zincată plată POD 8 mm |  |  |  | 62.Șaibă zincată plată POD 8 mm |  |  |  |  |  |
| 63. Șaibă zincată plată PON 10 mm |  |  |  | 63. Șaibă zincată plată PON 10 mm |  |  |  |  |  |
| 64. Șaibă zincată plată POD 10 mm |  |  |  | 64. Șaibă zincată plată POD 10 mm |  |  |  |  |  |
| 65. Șaibă zincată plată PON 12 mm |  |  |  | 65. Șaibă zincată plată PON 12 mm |  |  |  |  |  |
| 66. Șaibă zincată plată POD 12 mm |  |  |  | 66. Șaibă zincată plată POD 12 mm |  |  |  |  |  |
| 67.Șaibă grover 6 mm |  |  |  | 67.Șaibă grover 6 mm |  |  |  |  |  |
| 68.Șaibă grover 8 mm |  |  |  | 68.Șaibă grover 8 mm |  |  |  |  |  |
| 69.Șaibă grover 10 mm |  |  |  | 69.Șaibă grover 10 mm |  |  |  |  |  |
| 70.Șaibă grover 12 mm |  |  |  | 70.Șaibă grover 12 mm |  |  |  |  |  |
| 71.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm |  |  |  | 71.Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm |  |  |  |  |  |
| 72.Piulite hexagonale NM 8mm |  |  |  | 72.Piulite hexagonale NM 8mm |  |  |  |  |  |
| 73.Burghiu SDSD plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm |  |  |  | 73.Burghiu SDSD plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm |  |  |  |  |  |
| 74.Burghiu SDSD plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm |  |  |  | 74.Burghiu SDSD plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm |  |  |  |  |  |
| 75.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa |  |  |  | 75.Burghiu SDS plus Ø12mm * minim 400 mm, produs în Europa |  |  |  |  |  |
| 76.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm |  |  |  | 76.Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm |  |  |  |  |  |
| 77.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2 |  |  |  | 77.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2 |  |  |  |  |  |
| 78.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40/60/80 |  |  |  | 78.Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulatie 40/60/80 |  |  |  |  |  |
| 79.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180 |  |  |  | 79.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180 |  |  |  |  |  |
| 80.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220 |  |  |  | 80.Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 220 |  |  |  |  |  |
| 81.Set carotă diamant p/u faianța 8 buc |  |  |  | 81.Set carotă diamant p/u faianța 8 buc |  |  |  |  |  |
| 82.Burghiu metal 3-4 mm |  |  |  | 82.Burghiu metal 3-4 mm |  |  |  |  |  |
| 83.Electrozi sudură inox 3 mm |  |  |  | 83.Electrozi sudură inox 3 mm |  |  |  |  |  |
| 84.Electrozi sudură universal 3 mm |  |  |  | 84.Electrozi sudură universal 3 mm |  |  |  |  |  |
| 85.Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi |  |  |  | 85.Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi |  |  |  |  |  |
| 86.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal. |  |  |  | 86.Pistol pentru spumă poliuritanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal. |  |  |  |  |  |
| 87.Curățitor de spumă, 500 ml |  |  |  | 87.Curățitor de spumă, 500 ml |  |  |  |  |  |
| 88.Spumă pentru pistol |  |  |  | 88.Spumă pentru pistol |  |  |  |  |  |
| 89.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vîrful benzii existența magneților. |  |  |  | 89.Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vîrful benzii existența magneților. |  |  |  |  |  |
| 90.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90” |  |  |  | 90.Cheie reglabilă pentru țevi 1” - 90” |  |  |  |  |  |
| 91.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90” |  |  |  | 91.Cheie reglabilă pentru țevi 2” - 90” |  |  |  |  |  |
| 92.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg) |  |  |  | 92.Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg) |  |  |  |  |  |
| 93.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg |  |  |  | 93.Roată pivotantă/fixă întărită d125 mm,Suprafata rulare 35mm, marimea placii 100x80mm,Inaltimea totala 160mm, Sarcina 100kg |  |  |  |  |  |
| 94.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg |  |  |  | 94.Roată pivotantă/fixă întărită d.100 mm,cu suport rotativ, tampon de fixare sub 4 suruburi, Rulment cu bile, Materialul rotii - poliamida,Suprafata rulare 32mm, tamponul de fixare 105x85mm,Inaltimea totala 128mm, Sarcina 150kg |  |  |  |  |  |
| 95.Lame cuter, 8mm set 10 buc |  |  |  | 95.Lame cuter, 8mm set 10 buc |  |  |  |  |  |
| 96.Pistol manual pentru tub silicon |  |  |  | 96.Pistol manual pentru tub silicon |  |  |  |  |  |
| 97.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame |  |  |  | 97.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame |  |  |  |  |  |
| 98.Nivela cu 3 indicatori 100cm |  |  |  | 98.Nivela cu 3 indicatori 100cm |  |  |  |  |  |
| 99.Set trasare |  |  |  | 99.Set trasare |  |  |  |  |  |
| 100.Spaclu 450 mm |  |  |  | 100.Spaclu 450 mm |  |  |  |  |  |
| 101.Spaclu 350 mm |  |  |  | 101.Spaclu 350 mm |  |  |  |  |  |
| 102.Spaclu 150 mm |  |  |  | 102.Spaclu 150 mm |  |  |  |  |  |
| 103.Spaclu 125 mm |  |  |  | 103.Spaclu 125 mm |  |  |  |  |  |
| 104.Spaclu 100 mm |  |  |  | 104.Spaclu 100 mm |  |  |  |  |  |
| 105.Spaclu 75 mm |  |  |  | 105.Spaclu 75 mm |  |  |  |  |  |
| 106.Spaclu 60 mm |  |  |  | 106.Spaclu 60 mm |  |  |  |  |  |
| 107.Spaclu 40 mm |  |  |  | 107.Spaclu 40 mm |  |  |  |  |  |
| 108.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul |  |  |  | 108.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul |  |  |  |  |  |
| 109.Miner din inox d 50, L-550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit) |  |  |  | 109.Miner din inox d 50, L-550 mm fixare in doua talpi a cite 3 dibluri fiecare (drept sau cotit) |  |  |  |  |  |
| 110.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg |  |  |  | 110.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg |  |  |  |  |  |
| 111.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. |  |  |  | 111.Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA. |  |  |  |  |  |
| 112.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm) |  |  |  | 112.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm) |  |  |  |  |  |
| 113.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC) |  |  |  | 113.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC) |  |  |  |  |  |
| 114.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură) |  |  |  | 114.Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură) |  |  |  |  |  |
| 115.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare |  |  |  | 115.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare |  |  |  |  |  |
| 116.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip ”GUARDIAN” cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere |  |  |  | 116.Lăcată de suvald cu mîner pentru ușă centrală de tip ”GUARDIAN” cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere |  |  |  |  |  |
| 117.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 550 mm) |  |  |  | 117.Lacăt central pentru uși din lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei (Broască îngropată cu mînere; gabaritele interne ale lacătului 850x1500mm; lungimea plăcii exterioare 2000 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 17,8 mm; distanța dintre marginea exterioară a lăcății și centrul cilindrului 550 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 550 mm) |  |  |  |  |  |
| 118.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde. |  |  |  | 118.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde. |  |  |  |  |  |
| 119.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate. |  |  |  | 119.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mîner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mînerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mînere și cilindru este rotundă fiind separate. |  |  |  |  |  |
| 120.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. |  |  |  | 120.Mîner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcasei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mîner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt. |  |  |  |  |  |
| 121.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere |  |  |  | 121.Lacăt pentru mobilă crom cu minim 2 chei, cu platformă pătrată cu 4 orificii pentru fixarea cu șuruburi, inclusiv plăcuța de prindere |  |  |  |  |  |
| 122.Lăcată cu mîner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm |  |  |  | 122.Lăcată cu mîner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mînerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mînerelor 190 mm |  |  |  |  |  |
| 123.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  | 123.Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat |  |  |  |  |  |
| 124.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata |  |  |  | 124.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata |  |  |  |  |  |
| 125.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m,cheie plata |  |  |  | 125.Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, 50m,cheie plata |  |  |  |  |  |
| 126.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm |  |  |  | 126.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |