Construcţia sistemului de încălzire la casa de cultură din s.Climăuţii de Jos	                                                              WinСмета 
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL 

Valoarea de deviz  142 595,28 Lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,14	52,57	690,77	
 2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60	52,57	241,82	
 3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	124,58	52,57	6 549,17	
 4.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	81,00	52,57	4 258,19	
 5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	52,57	94,63	
 6.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	43,20	52,57	2 271,02	
		Total manopera				14 105,60	
			Materiale:
 1.	1113156713800	Niplu z 1 1/4	buc	1,00	32,56	32,56	
 2.	1262611554	Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180	buc	1,00	1 568,35	1 568,35	
 3.	126295	Cos de fum de inox 200/280	set	1,00	18 452,30	18 452,30	
 4.	126549++5	Vana anticondensare ICMA 45*C/D32	buc	1,00	1 536,20	1 536,20	
 5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	215,30	2,15	
 6.	16495444	Teu Z redus 11/2*11/4	buc	1,00	18,64	18,64	
 7.	165+54959	Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari	buc	1,00	725,60	725,60	
 8.	16514454	Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S	buc	1,00	26 854,30	26 854,30	
 9.	1659594441	Niplu de otel 11/2	buc	1,00	16,54	16,54	
 10.	16599544	Reductie Z MF 11/2*3/4	buc	1,00	12,38	12,38	
 11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,96	33,85	32,48	
 12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,37	26,78	143,84	
 13.	222235274205100	Robinet cu mufa 1 1/4" FADO sau echivalent	buc	2,00	287,65	575,30	
 14.	222334110102	Cot PPR 90 FF 25+	buc	30,00	9,56	286,80	
 15.	2320116200573	Benzina auto	l	0,42	18,26	7,70	
 16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,36	28,32	38,49	
 17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,05	23,45	24,61	
 18.	2510321156713800	Teu z redus 1 1/4*1	buc	1,00	55,20	55,20	
 19.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,31	45,85	14,21	
 20.	252111123710000	Teava PPR fibra 40 PN 25	m	20,60	63,45	1 307,07	
 21.	252145542+52	Teava PPR fibra 25 PN 25	m	41,20	33,47	1 378,96	
 22.	2521653425871	Teava PPR fibra 32 PN 25	m	61,80	43,56	2 692,01	
 23.	2522644556713800	Teu Z redus 11/2*11/4	buc	1,00	53,87	53,87	
 24.	2523156722	 Reductie z mf 1 1/2*1 1/4	buc	1,00	26,80	26,80	
 25.	25244456213800	Reductie Z MF 11/2*3/4	buc	1,00	36,45	36,45	
 26.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,00	5,65	169,50	
 27.	255552313800	Niplu bronz 1 1/4*1	buc	1,00	33,50	33,50	
 28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,50	3,45	139,72	
 29.	266699910102	Mufa PPR 25+	buc	15,00	10,23	153,45	
 30.	28111210102	 Cot PPR 45 FF 32 +	buc	10,00	8,45	84,50	
 31.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,25	28,50	64,13	
 32.	282211556900	Radiatoare otel  T 22 500*1800	buc	10,00	1 387,50	13 875,00	
 33.	2822115663300	Radiatoare otel  T 22 500*700	buc	1,00	812,60	812,60	
 34.	2822115778555	Radiatoare otel  T 22 500*800	buc	3,00	895,30	2 685,90	
 35.	2833324110102	 Reductie PPR p/m M 20 * 1/2+	buc	30,00	23,60	708,00	
 36.	283674204000	Colier teava z 1  cu garnitura 	buc	15,00	10,20	153,00	
 37.	285666619000	Niplu de otel 1	buc	1,00	20,10	20,10	
 38.	2861255665454	Reductie PPR p/m M 40*1 1/4+	buc	4,00	23,60	94,40	
 39.	2866556652700	Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent	buc	15,00	86,30	1 294,50	
 40.	286663334110102	 Teu PPr redus 40*32*40	buc	1,00	23,50	23,50	
 41.	2866677710102	Cot PPR 90 FF 40+	buc	8,00	12,40	99,20	
 42.	28666910102	Olandez PPR p/m F32*1+	buc	1,00	86,40	86,40	
 43.	286698110102	Mufa PPR 32+	buc	15,00	11,20	168,00	
 44.	2873334205100	Robinet bila PPR 25+	buc	1,00	88,70	88,70	
 45.	2874115802013	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,08	1,32	5,39	
 46.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	30,00	1,75	52,50	
 47.	2874115840559	Piulita M16	buc	4,08	0,65	2,65	
 48.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,00	0,54	16,20	
 49.	28752722222	Teu PPR redus 25*20*25+	buc	4,00	10,80	43,20	
 50.	2875274037000	Racord olandez N2 	buc	4,00	25,60	102,40	
 51.	2875274114811	Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2"	buc	1,00	16,45	16,45	
 52.	2875274117992	Cot A1 D 1 1/4"	buc	1,00	13,60	13,60	
 53.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	236,50	236,50	
 54.	287527456200	Colier teava z 1 1/4 cu garnitura 	buc	15,00	11,60	174,00	
 55.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	78,00	2,65	206,70	
 56.	287527632202	Reductie PPR MF 40*25	buc	8,00	8,45	67,60	
 57.	2875276633	Cot PPR 45 FF 25+	buc	10,00	7,64	76,40	
 58.	2875441110102	Mufa PPR 40+	buc	15,00	9,36	140,40	
 59.	2876633102	Teu PPR redus 32*25*32	buc	5,00	11,50	57,50	
 60.	2876663310102	Teu PPR redus 40*20*40	buc	6,00	19,87	119,22	
 61.	2876698519000	 Zgon de otel 1 1/4	buc	1,00	55,30	55,30	
 62.	287669990102	Cot PPR 90 FF 32+	buc	30,00	10,36	310,80	
 63.	28884110102	Racord PPR cu olandez 25*3/4	buc	1,00	72,65	72,65	
 64.	2896855700000	 Radiatoare otel  T 22 500*1600	buc	1,00	1 256,30	1 256,30	
 65.	2899964110102	Teu PPR redus 32*20*32+	buc	8,00	12,30	98,40	
 66.	29241211136	Filtru y 1	buc	1,01	95,60	96,56	
 67.	29669327322065	 Filtru Y 1 1/4SD	buc	1,01	163,20	164,83	
 68.	3220137315778	Decapant	kg	1,73	25,40	43,94	
 69.	33333623156	Niplu de otel 11/2	buc	1,00	48,30	48,30	
 70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,56	19,36	127,00	
 71.	5552374110102	Reductie PPR MF 32*25	buc	5,00	21,30	106,50	
 72.	55558274202700	Robinet colt 1/2 tur SD FORTE sau echivalent	buc	15,00	85,30	1 279,50	
 73.	595955262567	Vas de expansiune incalzire 60l	buc	1,00	1 145,30	1 145,30	
 74.	66335274110102	Cot PPR 45 FF 40+	buc	6,00	10,60	63,60	
 75.	669977274110102	Teu PPR redus 32*25*25	buc	5,00	13,65	68,25	
 76.	899995274110102	Reductie PPR p/m M 32*1 +	buc	1,00	18,56	18,56	
 77.	9977274110102	Reductie PPR MF 40*32+	buc	8,00	10,36	82,88	
		Total materiale de construcţii				83 016,29	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,54	68,32	36,89	
 2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,81	85,30	410,30	
 3.	2952270003302	Electropompa de apa 	h-ut	6,60	92,45	610,17	
 4.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	63,45	22,84	
 5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,35	95,70	129,19	
 6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,10	62,30	442,33	
 7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	71,23	17,81	
		Total utilaje de construcţii				1 669,53	

	Total	 Lei			118 829,40	
	TVA	20 %			23 765,88	
	Total deviz:				142 595,28	

Intocmit 	Director SRL ,, BECAD ,,                          I.Platon	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)