# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor, dezinfectanților și reactivilor pentru anul 2019
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

- IDNO: 1003600150554

- Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3

- Numărul de telefon/fax: 022 85-72-39, 022 75-15-69

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp_scp@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Consumabile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Bonete medicale bufante | buc (obligatoriu să fie divizibil la 100 | 1000 | 1.Unică folosință 2.Material nețesut care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena) 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 60cm 4.Ambalate câte 100 buc. 5.Greutatea unitatii nu mai putin de 3,8 g. 6.Culoare: albastru Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 350,00 lei |
| 2 | 33600000-6 | Cateter de aspiratie (mărimi disponibile) CH 14; 16; 18 | buc | 30 | 1.Marimea: CH 14; 16; 18 (F), lungumea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 68,00 lei |
| 3 | 33600000-6 | Cateter i/v periferic (mărimi disponibile) 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26G | buc | 500 | 1.Dimensiune: 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9.Amalaj individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 4 000,00 lei |
| 4 | 33600000-6 | Container (colector) mase fecale | buc | 6000 | 1.Volum ~ 30ml 2.Cu lopățică 3.Cu etichetă 4.Capac filetat Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 7 140,00 lei |
| 5 | 33600000-6 | Container pentru urina | buc | 3500 | 1.Volum: 100-150ml 2.Gradație de 10ml până la 100ml 3.Loc pentru marcare 4.Steril 5.Capac filetat 6.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 6 000,00 lei |
| 6 | 33600000-6 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale ~ 10 litri | buc | 1000 | 1.Volumul ~ 10 litri 2.Fabricate din carton triplu 3.Dotate cu saci Biohazard ~ 50μm 4.Preponderent culoare galbenă 5.Cu pictograma "Pericol biologic" 6.Forma paralelipipedica 7.Cu mâner și fantă izolantă 8.Cu instrucțiuni de folosire inscripționate pe cutie 9.Cu semne avertizoare privind continutul cutiei Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 6 500,00 lei |
| 7 | 33600000-6 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale ~ 20 litri | buc | 200 | 1.Volumul ~ 20 litri 2.Fabricate din carton triplu 3.Dotate cu saci Biohazard ~ 50μm 4.Preponderent culoare galbenă 5.Cu pictograma "Pericol biologic" 6.Forma paralelipipedica 7.Cu mâner și fantă izolantă 8.Cu instrucțiuni de folosire inscripționate pe cutie 9.Cu semne avertizoare privind continutul cutiei Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 1 400,00 lei |
| 8 | 33600000-6 | Electrozi ECG (adulți) | buc | 120 | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 150,00 lei |
| 9 | 33600000-6 | Emplastru ~ 2.5x500cm | buc | 600 | 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 3 660,00 lei |
| 10 | 33600000-6 | Garou hemostatic cu fixator | buc | 50 | 1.Dimensiuni: lungimea ~ 40cm; lățimea - 2.5cm 2.Fixator din pastic de înaltă calitate 3.Cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapid 4.Dezinfectarea prin utilizarea de produse standard sau autoclavare 5.Material - țesut Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 825,00 lei |
| 11 | 33600000-6 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml | buc | 7 | 1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 5.8 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 800,00 lei |
| 12 | 33600000-6 | Lame pentru bisturiu (dimensiuni disponibile) nr.10; 11; 12; 15; 20; 21; 22; 23 | buc | 1 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10; 11; 12; 15 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.3) și 20; 21; 22; 23 - (compatibil cu mâner bisturiu nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 80,00 lei |
| 13 | 33600000-6 | Masca de examinare avansată | buc | 6000 | 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la respiratie 1,5 mm H2O/ cm2 . 2.Hipoalergica 3.Cusuta cu ultrasunet pentru fixare, 4.Fără latex, 5.Fără fibră de sticlă 6.Cu elastic si banda pentru fixare la nas, 7.Cu indicator de aplicare a mastii. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 19 500,00 lei |
| 14 | 33600000-6 | Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac (mărimi disponibile) 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27G | buc | 500 | 1.Dimensiune: 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27G 2.Ac fabricat din otel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.Conexiune sigura cu aripile si tubulatura 4.Lungimea tubulaturii ~ 315 mm fabricat din PVC, transparent, moale, non-toxic, flexibil, prevazut cu conector luer-lock si capacel de inchidere 5.Steril 6.Cod in culorile internationale conform cu marimea Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 450,00 lei |
| 15 | 33600000-6 | Peroxid de hidrogen 30-33% (medicinal) | litri | 60 | Certificări: - declarație de la producător despre disponibilitatea de a livra produsul pe parcursul perioadei contractului și în volumul deplin al contractului - original de la producător cu semnătură și ștampilă a producătorului și ofertantului - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv şi/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu şi /sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - vas 20-40 litri, ambalaj întunecat, cu supapă pentru presiune și inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 30-33% - produs concentrat lichid - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an | 880,00 lei |
| 16 | 33600000-6 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri | buc | 150 | 1.Volum 2 litri 2.Steril 3.Cu valvă de evacuare 4.Material: PVC medical, rezistent, transparent, nonpirogen 5.Gradate (g.,l.) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonde urinare) 7.Ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 780,00 lei |
| 17 | 33600000-6 | Set ginecologic | buc | 500 | 1.Oglindă vaginală tip Cusco, din plastic dur, trasparent, cu depărtător tip „șurub”, steril, ambalată individual - 1buc. (non-toxice, hipoalergice, nepirogene) - mărimile disponibile S, M, L 2.Mănuși unică folosință - 2buc. 3.Periuță cito-brush combi, sterilă - 1 buc. 4.Cearșaf (de așternut) 5.Ambalat individual (set) Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 5 400,00 lei |
| 18 | 33600000-6 | Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | buc | 30 | 1.Dimensiuni: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 242,00 lei |
| 19 | 33600000-6 | Spatule din lemn (apăsătoare de limbă), sterile | buc | 6 | 1.Material: lemn de calitatea superioară, margini și suprafețe fin șlefuite 2.Steril 3.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm 4.Ambalate individual 5.Set câte 100 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 220,00 lei |
| 20 | 33600000-6 | Tampoane impregnate cu alcool | buc | 100 | 1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm 2.Alcool izopropilic 70% 3.Material nețesut 4.Ambalate individual 5.Utilizare: pentru curățarea pielii, înainte de injecții 6.Set câte 100 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 1 200,00 lei |
|  | 33600000-6 | Dezinfectanți |  |  |  |  |
| 21 | 33600000-6 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 50 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) sau declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la prima livrare (semnată și ștampilată de către participant); - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Didecildimetilammoniu clorid 7,0%-9,0%, - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut): ≤ 60 min Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru)- 20 000 | 6 300,00 lei |
| 22 | 33600000-6 | Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 50 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) sau declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la prima livrare (semnată și ștampilată de către participant); - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut): ≤ 30 min Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) - 20 000 | 9 400,00 lei |
| 23 | 33600000-6 | Sterilizarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale (ambalaj ≤1 kg) | kilogram | 60 | Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă bactericidă tuberculocidă, fungicida, sporicida Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) sau declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la prima livrare (semnată și ștampilată de către participant); - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanțe active perborat de sodiu (acid peracetic) şi tetraacetiletilen diamină - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 kg inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru)- 6000 | 29 800,00 lei |
| 24 | 33600000-6 | Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe (ambalaj ≤1 kg ) | kilogram | 225 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv şi/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu şi /sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru)- 400 000 | 92 000,00 lei |
| 25 | 33600000-6 | Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l) | litri | 700 | Certificări: - declarație de la producător despre disponibilitatea de a livra produsul pe parcursul perioadei contractului și în volumul deplin al contractului - original de la producător cu semnătură și ștampilă a producătorului și ofertantului - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv şi/sau eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu şi /sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 6% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an | 10 150,00 lei |
| 26 | 33600000-6 | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru) | litri | 160 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) sau declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la prima livrare (semnată și ștampilată de către participant); - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec | 13 500,00 lei |
|  | 33600000-6 | Reactivi |  |  |  |  |
| 27 | 33600000-6 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) | mililitri | 500 | Marcaj: CE Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,5 g/l lipemie trigliceride pînă la 2 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. | 1 525,00 lei |
| 28 | 33600000-6 | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lăţimea - 2,5cm | buc | 2000 | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lăţimea - 2,5cm; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 960,00 lei |
| 29 | 33600000-6 | Creioane pe sticlă | buc | 10 | Creioane pe sticlă; culori disponibile: roșu și albastru | 50,00 lei |
| 30 | 33600000-6 | Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben) | buc | 20000 | Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben); Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 1 120,00 lei |
| 31 | 33600000-6 | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | buc | 10000 | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre);Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 570,00 lei |
| 32 | 33600000-6 | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate | buc | 1000 | Eprubete sticlă p/u centrifugare negradate; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 1 970,00 lei |
| 33 | 33600000-6 | Eprubete Eppendorf 1,5 ml | buc | 2000 | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu capac rotator; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 4 000,00 lei |
| 34 | 33600000-6 | Lancete sterile Ambalaj 1 unitate | buc | 100 | Lancete sterile; Ambalaj 1 unitate; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 11,00 lei |
| 35 | 33600000-6 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | buc | 8500 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 4 850,00 lei |
| 36 | 33600000-6 | Eprubetă cu gel separator, volum sînge 8-10 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | buc | 8500 | Eprubetă cu gel separator, volum sînge 8-10 ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 15 300,00 lei |
| 37 | 33600000-6 | Saci pentru autoclav, 50 kg | buc | 350 | Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 1 915,00 lei |
| 38 | 33600000-6 | Ochelari de protecţie | buc | 10 | Ochelari de protecţie; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. | 200,00 lei |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 253 266,00 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În decurs de 10 zile de la solicitarea instituției, cu transportul furnizorului, anul 2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 2 | Specificații tehnice | Conform Formularului F4.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 3 | Specificații de preț | Conform Formularului F4.2 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Se depune pe contul autorității contractante, odată cu oferta. | DA |
| 5 | Formularul informativ despre ofertant | Original, potrivit Formularului F3.3 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 6 | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Potrivit Formularului F3.4 din documentele de atribuire, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | DA |
| 7 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic | Potrivit Formularului F3.5 din documentele de atribuire, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | DA |
| 8 | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau decizia de înregistrare a operatorului economic | În original sau copie, actualizate și autentificate prin inscripția și semnătura operatorului economic. | DA |
| 9 | Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila operatorului economic. | DA |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila operatorului economic. | DA |
| 11 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerinţelor IF al RM) confirmată prin semnătura și ştampila Participantului. | DA |
| 12 | Ultimul raport financiar | Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | DA |
| 13 | Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat care atestă calitatea produsului, eliberat de către producător | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. | DA |
| 14 | Notă | Formularul F3.1, F3.3, F4.1, F4.2 și garanția pentru ofertă se va depune în mod obligatoriu la etapa depunerii ofertei. Următoarele documente de atribuire se vor solicita (după caz) ca o dovadă justificativă a informațiilor cuprinse în DUAE. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 10:00

- pe: [data] 27.02.2019

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15.02.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:  Iurie PAVLOV ________________________

L.Ș.