„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

                                                                                                       _____________O.Crudu

                                                                                                               din_________2026                
Lista
dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic
în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

	Nr.
	Tipul dispozitivului medical
	Nr. de unităţi
	Periodicitatea

(luni)
	Suma

Fără TVA
	Suma

Cu TVA

	1
	Dispozitive de resp. Artificială
	27
	24
	44820
	53784

	2
	Dispozitive de electrochirurgie 
	8
	24
	22472
	26966,4

	3
	Pompe de infuzie, seringă
	125
	24
	124750
	149700

	4
	Dispozitive ultrasonografie 
	12
	24
	35400
	42480

	5
	Sterilizatoare cu aer uscat 
	6
	24
	8700
	10440

	6
	Sterelizator cu aburi 
	4
	24
	5800
	6960

	7
	Termostat 
	14
	24
	20300
	24360

	8
	Frigider de laborator
	8
	24
	11700
	14040

	9
	Baie de apa
	1
	24
	1420
	1704

	10
	Set de lentile de testare oftalmologica (266)
	1
	24
	9576
	11491,2

	11
	Balanta analitica Clasa II
	1
	12
	1499
	1798,8

	12
	Etalonare set greutati Clasa M1
	16
	12
	7552
	9062,4

	13
	Alcootester Alcotest 6820
	1
	12
	2200
	2640

	14
	Spirometru Spirolab III
	1
	24
	1700
	2040

	
	Total
	
	
	297889,00
	357466,8


  Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii              
  Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn
