Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  reagenților,accesorii și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2022, repetat,   prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

1.Denumirea autorităţii contractante: Instituția Medico Sanitară Publică  ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI.

2.  IDNO 1003600153212.

3.Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11

4. Tel: 022497742, Fax: 022497742

5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii pe SIA “RSAP”.

7. Tipul autorității contractante: Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul |
|  | Lotul nr.1 |  |  |  |  |  | 601151,31 |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 19 | set | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automatA 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 19 | set | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 4 | set | ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 16 | set | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 17 | set | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 75 ml | 33696500-0 | 2 | set | α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 14 | set | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 14 | set | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 5 | set | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 13 | set | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 9 | set | CREATININE set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 6 | set | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 17 | set | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 6 | set | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 4 | set | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 24 ml | 33696500-0 | 26 | set | LIPASE set 2 fl. x 24 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 3 | set | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 10 | set | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 15 | set | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 9 | set | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 27 | set | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 27 | set | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml | 33696500-0 | 2 | set | LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml | 33696500-0 | 2 | set | LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 6 | set | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, 1 fl. x 1ml | 33696500-0 | 2 | ml | Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml | 33696500-0 | 2 | set | Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | 33696500-0 | 6 | set | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | 33696500-0 | 8 | set | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | 33696500-0 | 8 | set | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 72 ml | 33696500-0 | 18 | set | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml | 33696500-0 | 7 | set | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml | 33696500-0 | 7 | set | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 x 0,5 ml | 33696500-0 | 3 | set | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard fl. 100 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 6 | amb. | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard fl. 1000 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 4 | amb. | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | hîrtie specific p/u printerul analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 20 | buc. | PAPER FOR ANALYZER |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific p/u A 15 set 10 buc., compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 130 | set | Rotor de reacţie p/u analizator A-15 set 10 buc. |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. | 33696500-0 | 35 | set | Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc. |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | 33696500-0 | 8 | set | PROTEIN (URINE) |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml |  | 8 | set | ASSAYED CONTROL URINE |  |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 12 fl. X 5 ml | 33696500-0 | 1 | set | Human Biochemistry Prevecal |  |
|  | Lotul nr.2 |  |  |  |  |  | 41464,46 |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | timp de lucru >2000 ore, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 4 | buc. | PHOTOMETRIC LAMP |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | compatibil cu canistrele existente, analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 4 | buc. | CAP BOTTLE |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | 2 buc/set, compatibile cu analizatorul biochimic automat A-15 | 33696500-0 | 1 | set | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | material: oțel inoxidabil, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 1 | buc. | THICK PROBE |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Ø int.7,57 mm, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 2 | buc. | DISPENSING PUMP SEAL |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific p/u procesorul analizatorului biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 4 | buc. | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | cablu cu tub PTEE p/u regenți, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 1 | buc. | OPERATING ARM HOSE |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | set de rulmenți, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 2 | set | BEARING SET |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | acumulator pentru analizator, compatibil cu analizatorul biochimic automat A 15 | 33696500-0 | 4 | buc. | POWER SUPLY ACCUMULATOR |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific pentru printerul analizatorului automat A 15 |  | 2 | buc. | Cartus p/u A15 |  |
| 2 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | specific pentru printerul analizatorului automat A 15 | 33696500-0 | 1 | buc. | DISPENSING PUMP MOTOR |  |
|  | Lotul nr.3 |  |  |  |  |  | 68015 |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. şi ISI nu mai mic de 1,1 fl. pînă la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | 33696500-0 | 1300 | ml | Tromboplastină p/u COATRON M 1 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu regentul de lucru, de la același producător. | 33696500-0 | 30 | ml | Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | 33696500-0 | 160 | ml | Fibrinogen + imidazol compatibil ,cantitate suficientă |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | fl. pînă la 125 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | 33696500-0 | 525 | ml | Imidazol, compatibil cu reagentul de lucru fibrinogen |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. pînă la 1000 buc. | 33696500-0 | 26000 | buc. | Cuve p/u COATRON M1 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu COATRON M 1 | 33696500-0 | 50 | buc. | Eprubete pentru reagent COATRON M 1 |  |
|  | Lotul nr.4 |  |  |  |  |  | 13080 |
| 4 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | 33696500-0 | 1 | buc. | CR 720-16 Print - lever |  |
| 4 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | 33696500-0 | 1 | buc. | Lampă p/u Cybow Reader 720 |  |
| 4 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | 33696500-0 | 1 | buc. | Modul p/u p/u Cybow Reader 720 |  |
| 4 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | 33696500-0 | 1 | buc. | Mechanism Assemmbly for Cybow Reader 720 |  |
|  | Lotul nr.5 |  |  |  |  |  | 198496,88 |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 1700 | ml | Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) fl . pînă la 5 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 260 | ml | Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1, fl. pînă la 2 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 440 | ml | Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2, fl. pînă la 15 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 104 | ml | Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT, fl pînă la 1 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 52 | ml | Cogulation Calibrator p/u C-3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT; fl pînă la 1 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. |  | 17000 | buc. | Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C-3100 set 1000 buc |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 1650 | ml | Probe cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 15 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor. | 33696500-0 | 100 | lit. | Cleanser p/u C-3100 fl. pînă la 2500 ml |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100, setul de reagenti va contine cardul electronic pentru omologare la analizor, set | 33696500-0 | 12 | set | Coagulation Prevecal |  |
|  | Lotul nr.6 |  |  |  |  |  | 82627,24 |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100/500 | 33696500-0 | 400 | set | Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100/500 set 100 teste |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător DIURUI H-100/500 | 33696500-0 | 36 | set | Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100/500 set 2 x 8 ml |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100/500 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Consumabile pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului DIURUI H-100/500 | 33696500-0 | 100 | buc. | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100/500 |  |
|  | Lotul nr.7 |  |  |  |  |  | 9600 |
| 7 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice( metoda imunohromatografică), neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . | ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare | 33696500-0 | 400 | buc. | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale (casete) |  |
|  | Lotul nr.8 |  |  |  |  |  | 4944 |
| 8 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | din masă plastică, de culoare albă cu 50 godeuri. | 33696500-0 | 200 | buc. | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine |  |
|  | Lotul nr.9 |  |  |  |  |  | 1741249 |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | 33696500-0 | 32 | set | ALTL, 500 T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/set - 300 teste. | 33696500-0 | 6 | set | ALB BCG, 300 T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | 33696500-0 | 12 | set | ALP IFCC, 400T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 25 | set | AMYL, 300T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 2 | set | AMYL-P, 200T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. | 33696500-0 | 40 | set | ASLO TQ, 150T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | 33696500-0 | 32 | set | ASTL, 500T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 350 teste. | 33696500-0 | 28 | set | Bil-D, 350 T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. | 33696500-0 | 39 | set | Bil-T, 250T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 17 | set | CA, 300T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | 33696500-0 | 36 | set | CHOL HiCo, 400T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. | 33696500-0 | 45 | set | CRP, 250T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 700 teste. |  | 23 | set | CREAJ, 700T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/ set - 400 teste. | 33696500-0 | 12 | set | GGT , 400T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 800 teste. | 33696500-0 | 33 | set | GLUC HK, 800T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 350 teste. | 33696500-0 | 30 | set | HDL-C, 350T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. | 33696500-0 | 25 | set | HBA1C TQ, 150T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 18 | set | IRON, 200T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 4 | set | LDHI IFCC, 300T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 45 | set | LDL-C, 200T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | 33696500-0 | 16 | set | LIPC, 200T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. | 33696500-0 | 11 | set | MG, 250T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 100 teste. |  | 60 | set | RF, 100T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | 33696500-0 | 13 | set | TP, 300T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. |  | 55 | set | TRIGL, 250T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | 33696500-0 | 30 | set | UREAL, 500T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | 33696500-0 | 30 | set | UA, 400T |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Standard de calibrare electrozi nivel scazut. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | ISE Standard low set 10 x 3 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Standard de calibrare electrozi nivel ridicat. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | ISE Standard high set 10 x 3 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de verificare a calibrarii electrozi. Set 10 x 1 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 1 | set | ISE Compensator set 10 x 1 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Diluent in testare ISE. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 4 | set | ISE Diluent set 5 x 300 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol calibrare interna a electrozilor. Set 5 x 600 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 8 | set | ISE Internal Standard set 5 x 600 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de referinta electrozi. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 4 | set | ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare a electrozilor. Set 5 x 100 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 3 | set | ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare bazica a acului. Set 66 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 34 | set | NaOH-D, cobas C set 66 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare bazica de sistem. Set 2 x 1,8 lit. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 12 | set | NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol tensioactive pentru baea de apa. Set 60 ml . Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 27 | set | Ecotergent, cobas c311 set 60 ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare speciala a cuvelor de reactie. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | SMS, COBAS C set 50 ml. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Diluent p/u probe. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare acida. Set 2 x 1,8 lit.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Acid wash solution set 2 x 1,8 lit. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Sol de spalare speciala a acului. Set 12 x 59 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Reagent pentru liza hematiilor in determinarea HbA1C. Set 51 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 5 | set | HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Ser de control nivel I. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Ser de control nivel II. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Control HbA1C nivel normal. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 3 | set | PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Control HbA1C nivel patologic. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 3 | set | PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Control RF. Set 2 x 2 x 1ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | RF II Control Set 2 x 2 x 1ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator biochimic universal. Set 12 x 3ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | CFAS 12 x 3ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator lipidic. Set 3 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Cfas Lipids set 3 x 1ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator CRP. Set 5 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 4 | set | Cfas Proteins set 5x1ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator Prealbumin-ASLO-Ceruloplasmin ,Set 3 x 1ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Cfas PAC set 3 x 1ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator HbA1C, Set 3 x 2ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 3 | set | Cfas HbA1c set 3 x 2ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Calibrator RF. Set 5 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | PRECISET R F set 5 x 1ml |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | 33696500-0 | 1 | buc. | Mixed-bed resin MBH 100 |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Set 3 x 6 buc.Celule de reactie. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | set | Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc. |  |
| 9 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Set 5000 Pupite pentru Probe, Control si Calibrator.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 10 | set | Cobas sample cup 5000pcs |  |
|  | Lotul nr.10 |  |  |  |  |  | 105775 |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Lampa Halogen pentru fotometru. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | buc. | Lamp Halogen Assy 12V/50W |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Kit de mentenanta la 1 an. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 1 | set | Kit Maintenance 1year Cobas C311 |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Kit de mentenanta la 6 luni. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 1 | set | Kit Maintenance 6 months Cobas C311 |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | 33696500-0 | 1 | buc. | Set cartuș ( K 1-5microni-2 buc.;K1-1micron-1buc; Membrană Votron-1buc.) |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | 33696500-0 | 1 | buc. | Diafragm vacuum pump |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Electrod Na. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | buc. | Cartridge Na |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Electrod de K. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | 33696500-0 | 2 | buc. | Cartridge K |  |
| 10 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Electrod de referinta. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  | 2 | buc. | Reference Electrode |  |
|  | Lotul nr.11 |  |  |  |  |  | 31140 |
| 11 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj 20 lit., compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 8 | amb. | Sol.diluent p/u PCE 210 set. 20 lit. |  |
| 11 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 500 ml , compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 10 | amb. | Soluţie de lizare p/u PCE 210 fl.500 ml |  |
| 11 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | set .3 fl. x 2.5 ml, compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 8 | set | Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 3 fl. x 2.5 ml |  |
| 11 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 5000 ml., compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 3 | amb. | Soluţie de spălare p/u PCE 210 fl.5000 ml |  |
| 11 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). | ambalaj fl. 1000 ml., compatibil cu analizatorul | 33696500-0 | 3 | amb. | Soluţie concentrată Hipoclorid 0,5% p/u PCE 210 fl. 1000 ml |  |
|  | Lotul nr.12 |  |  |  |  |  | 21940 |
| 12 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) | specific pentru analizator | 33696500-0 | 3 | buc. | Pompa pentru PCE-210 |  |
| 12 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) | specific pentru analizator | 33696500-0 | 1 | buc. | Baterie p/u PCE-210 |  |
| 12 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) | specific pentru analizator | 33696500-0 | 1 | buc. | Şleif PCE-210 |  |
| 12 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) | specific pentru analizator | 33696500-0 | 2 | buc. | Motor p/u pompă PCE 210 |  |
| 12 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) | specific pentru analizator | 33696500-0 | 1 | buc. | Valvă cu 3 canale p/u PCE 210 |  |
|  | Lotul nr.12 |  |  |  |  |  | 538103,98 |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Prolactina, set - 100 teste. | 33696500-0 | 4 | set | Prolactina, set 100 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-Testosteron, set - 100 teste. | 33696500-0 | 3 | set | t-Testosteron , set 100 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / TSH, set - 200 teste. | 33696500-0 | 20 | set | TSH, set 200 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / anti-TPO, set - 100 teste. | 33696500-0 | 20 | set | anti-TPO, set 100 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-T3, set 200 teste. | 33696500-0 | 12 | set | t- T3, set 200 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t-T4, set 200 teste. | 33696500-0 | 14 | set | t-T4, set 200 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / f- T3, set 200 teste. | 33696500-0 | 12 | set | f- T3, set 200 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / f-T4, set 200 teste. | 33696500-0 | 17 | set | f- T4, set 200 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / AFP, set 100 teste. | 33696500-0 | 6 | set | AFP, set 100 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 /f- PSA, set 100 teste. | 33696500-0 | 4 | set | f-PSA, set 100 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / t- PSA, set 100 teste. | 33696500-0 | 15 | set | t-PSA, set 100 teste |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Diluent Universal (2 x 16 ml) | 33696500-0 | 2 | set | Diluent Universal (2 x 16 ml) |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / ProCell 6x380 ml | 33696500-0 | 22 | set | ProCell 6x380 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / CleanCell 6x380 ml | 33696500-0 | 22 | set | CleanCell 6x380 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / SysClean 5x100ml | 33696500-0 | 1 | set | SysClean 5x100ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Assay Tips 3600buc | 33696500-0 | 14 | set | Assay Tips 3600buc |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Assay Cups 3600buc | 33696500-0 | 9 | set | Assay Cups 3600buc |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / SysWash 1x500 ml | 33696500-0 | 7 | set | SysWash 1x500 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Universal 4x3.0 ml | 33696500-0 | 10 | set | PreciControl Universal 4x3.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml | 33696500-0 | 5 | set | PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 /PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml | 33696500-0 | 5 | set | PreciControl ThyroAB Gen.2 4x2ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / AFP CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | AFP CS 4x1.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Anti-TPO CS 4x1.5 ml | 33696500-0 | 2 | set | Anti-TPO CS 4x1.5 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FT3 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | FT3 CS 4x1.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / FT4 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | FT4 CS 4x1.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Prolactin CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | ml | Prolactin CS 4x1.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PSA free CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | PSA free CS 4x1.0 ml |  |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / PSA total CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | PSA total CS 4x1.0 ml | 538103,98 |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / T3 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | T3 CS 4x1.0 ml | 538103,98 |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / T4 CS 4x1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | T4 CS 4x1.0 ml | 538103,98 |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / Testosterone CS 4 x 1.0 ml | 33696500-0 | 2 | set | Testosterone CS 4 x 1.0 ml | 538103,98 |
| 13 | Reagenţi, material de referință şi material de control pentru analizatorul imunologic automat Cobas 411 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul imunologic automate Cobas 411 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 411 / TSH CS Gen.2 4 x 1.3 ml | 33696500-0 | 2 | set | TSH CS Gen.2 4 x 1.3 ml | 538103,98 |
|  | Lotul nr.14 |  |  |  |  |  | 112801,36 |
| 14 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; Mindray BC-5150, (ambalaj 20 L) | 33696500-0 | 20 | ambalaj | Diluent (ambalaj 20 L), p/u Mindray BC-5150 |  |
| 14 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 500 mL x 4) | 33696500-0 | 8 | set | DIFF Lyse (set 500 mL x 4), p/u Mindray BC-5150 | 112801,36 |
| 14 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 100 mL x 4) | 33696500-0 | 8 | set | LH Lyse (set 100 mL x 4), p/u Mindray BC-5150 | 112801,36 |
| 14 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 50 mL) | 33696500-0 | 16 | ambalaj | Probe Cleanser (set 50 mL), p/u Mindray BC-5150 | 112801,36 |
| 14 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray (set 3 x 3 mL) | 33696500-0 | 10 | set | Material de control hematologic (set 3 x 3 mL), p/u BC-5150 | 112801,36 |
| 14 | Reagenţi, material de control pentru analizatorul hematologic 5 diff BC 5150 Mindray (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). | Compatibil cu analizatoru; BC-5150, Mindray | 33696500-0 | 60 | buc | Hirtie termo, p/u Mindray BC-5150 | 112801,36 |
|  | Lotul nr.15 |  | 33696500-0 |  |  |  | 400 |
| 15 | Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echpament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) | 30W - 12V AC85-230V | 33696500-0 | 4 | buc | Lampă halogenă p/u microscop trinocular |  |
|  | Lotul nr.16 |  | 33696500-0 |  |  |  | 13083 |
| 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus 6 calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | 33696500-0 | 7 | set | Anti - Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste |  |
|  | Lotul nr.17 |  |  |  |  |  | 42500 |
| 17 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | volum 150 -200ml, cu gradație, etichetă pentru marcare, capac filetat | 33696500-0 | 28000 | buc | Container pentru urina (nesteril) |  |
|  | Lotul nr.18 |  |  |  |  |  | 67375 |
| 18 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | vol. 5-8 ml, din PP, capac de cauciuc cu valvă | 33696500-0 | 50000 | buc. | Eprubetă vacumată cu gel - activator p/u separare |  |
|  | Lotul nr.19 |  |  |  |  |  | 4500 |
| 19 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | material din sticlă, dimensiuni lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lațimea - 2,5cm | 33696500-0 | 10000 | buc. | Lame sticla, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lațimea - 2,5cm |  |
|  | Lotul nr.20 |  | 33696500-0 |  |  |  | 6000 |
| 20 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | din masă plastică vol.1 ml, nesterilă, de tip Pasteur | 33696500-0 | 30000 | buc. | Pipete jetabile (de unică folosință) de 1 ml |  |
|  | Lotul nr.21 |  | 33696500-0 |  |  |  | 6000 |
| 21 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | din sticlă vol.1 ml, nesterilă, de tip Pancencov | 33696500-0 | 2000 | buc. | Pipete Pancenco, cu gradare pronunțată |  |
|  | Lotul nr.22 |  | 33696500-0 |  |  |  | 300 |
| 22 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | stativ Pancencov, pentru 20 locuri | 33696500-0 | 10 | buc. | Stativ Pancenco |  |
|  | Lotul nr.23 |  | 33696500-0 |  |  |  | 300 |
| 23 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Stative din plastic, pentru 10 eprubete conice | 33696500-0 | 10 | buc. | Stative din plastic pentru 10 eprubete |  |
|  | Lotul nr.24 |  | 33696500-0 |  |  |  | 900 |
| 24 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | Stative din plastic, pentru 40 eprubete conice | 33696500-0 | 18 | buc. | Stative din plastic pentru 40 eprubete |  |
|  | Lotul nr.25 |  | 33696500-0 |  |  |  | 400 |
| 25 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. de la 50-100 ml | 33696500-0 | 200 | ml | Acid acetic glacial |  |
|  | Lotul nr.26 |  | 33696500-0 |  |  |  | 960 |
| 26 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1000 ml | 33696500-0 | 2 | litru | Acid azotic concentrat |  |
|  | Lotul nr.27 |  | 33696500-0 |  |  |  | 800 |
| 27 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 50 gr. | 33696500-0 | 200 | gr. | Albastru de metilen |  |
|  | Lotul nr.28 |  |  |  |  |  | 500 |
| 28 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 50 gr. | 33696500-0 | 100 | gr. | Azur I/II |  |
|  | Lotul nr.29 |  |  |  |  |  | 400 |
| 29 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 1000 ml | 33696500-0 | 4000 | ml | Azur - Euzin colorant Romanovschi |  |
|  | Lotul nr.30 |  |  |  |  |  | 250 |
| 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 500 gr. | 33696500-0 | 400 | gr. | Citrat de natriu de 3,8 % |  |
|  | Lotul nr.31 |  |  |  |  |  | 2100 |
| 31 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalaj pînă la 1 kg | 33696500-0 | 36 | kg | Clorură de natriu ( NaCl ) |  |
|  | Lotul nr.32 |  |  |  |  |  | 250 |
| 32 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 50 gr. | 33696500-0 | 50 | gr. | Euzină K / Euzină H |  |
|  | Lotul nr.33 |  |  |  |  |  | 200 |
| 33 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 100 ml | 33696500-0 | 400 | ml | Glicerină |  |
|  | Lotul nr.34 |  |  |  |  |  | 5272 |
| 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 290 | ml | Ţoliclon anti-A |  |
| 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 40 | ml | Toliclon anti A1 |  |
| 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 290 | ml | Ţoliclon Anti-B |  |
| 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | fl. pînă la 10 ml, compatibili, de la același producător | 33696500-0 | 290 | ml | Ţoliclon Anti-D super IgM |  |
|  | Lotul nr.35 |  |  |  |  |  | 400 |
| 35 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | ambalaj fl.100 ml | 33696500-0 | 1200 | ml | Ulei de imersie |  |
|  | Lotul nr.36 |  |  |  |  |  | 25771,2 |
| 36 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) | vol. 2 -5 ml din PP cu capac de cauciuc cu valvă | 33696500-0 | 31200 | buc. | Eprubete vacumate cu K3 EDTA |  |
|  | Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 3749050 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.06.2022-25.12.2022, 20-30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 01.06.2022 - 25.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Specificații de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Garanția pentru ofertă va fi în valoare de 2% din valoarea ofertei fără TVA | Anexa nr. 9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau Codul fiscal: 1003600153212 IBAN: MD77VI000002251312105MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. __________________________" | Obligatoriu |
| 7 | Ultimul raportul financiar | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Lipsa datoriilor față de bugetul național | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat | copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3 ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare. Conform anexei nr.12 | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 12 | Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor) | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 14 | Autorizaţie de la producator sau echivalentul | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 15 | Mostre | La solicitare termen de 3 zile, obligatoriu. | Obligatoriu |
| 16 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma contractului. | Oferta va fi însoțită de o declarție prin care se obligă să prezinte garanția bancară, în cazul încheierii contractului, pînă la semnarea acestuia. | Obligatoriu |
|  | Notă:Toate bunurile (Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb) să corespundă cerințelor din Anexa nr.1 | De prezentat toate copiile actelor solicitate în anexa nr.1 în corespundere cu loturile indicate în anexă | Obligatoriu |

Anexa nr.1

I.Cerințe generale pentru reagenți, calibratori și material de control

Lotul  Nr. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14,.

(conform anexei 17 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 374 din 05.05.2014)

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.

- Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem  închis).

- Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

- Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produssului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.

- Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

II.Cerințe generale accesorii, consumabile, piese de schimb

Lotul  Nr.  2, 4, 10,  12, 15, .

(conform anexei 18 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 374 din 05.05.2014)

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/ consumabilelor/ pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.

- Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.

- Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.

III. Cerinţe generale  la   Lotul  Nr.7,16. Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice prevăzute în  ord. 701din 18.10.2010  Determinarea hormonilor glandei tiroide, anticorpi  glandei tiroide, marcherii canceroși și infecţiilor parazitare .

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Specificaţii standard pentru investigaţii umunoinzimatice la infecţii microbiene,parazitare şi virusologice.

Nota - Cerinţe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; specificitatea. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat.La cerere de prezentat mostre pentru testare. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 98%. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa

cite o probă. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

IV. Cerinţe generale la  Lotul  Nr. 8, 17-36,

.  Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice,  veselă şi articole de ustensilă : care nu se găsesc în anexei 3 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 701 din 18.10.2010)

-Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerinţe p/u sonde, periuţe citologice, şerveţelele înbibate cu alcool – să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

- Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  Informația o găsiți în SIA “RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA “RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul ): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: 

Elena Rotari ________________________________