LOTUL IX.  Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eprubete 16x100 de 10 ml din plastic | Cu volum de 10 ml,fără capac | bucată | 20000 |
| 2. | Eprubete gradate din plastic de 12 ml | Cu etichetă și capac volum 12 ml | bucată | 18000 |
| 3. | Eprubete din plastic cu anticoagulant | p/u hemostaza(Na –citrat 3,2%), volum de sănge 2,5 ml, cu capac şi etichetă | bucată | 3500 |
| 4. | Eprubete din plastic in comlect cu capilar Sedi Rate Na 0,2 ml | p/u viteza de sedimentare a hematiilor | bucată | 5000 |
| 5. | Pipete Paster din plastic |  | bucată | 50 |
| 6. | Pipetă serologică sterilă, ambalată individual pentru colectarea sîngelui capilar | volum 1 ml din masă plastică, ambalaj pînă la 1000 buc. data producerii să fie indicată pe fiecare pipetă serologică | bucată | 4000 |
| 7. | Lampi p/u microscop binocular | 20W.6V.G4 | bucată | 10 |
| 8. | Lame pentru microscopia urinei | lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc | bucată | 1800 |
| 9. | Lamă de sticlă pentru microscopierea maselor fecale | dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. | bucată | 4000 |
| 10. | Densimetru | Pentru detrminarea densitatii solutiei suprasaturate de NaCl | bucată | 1 |
| 11. | Lancete din plastic | De unică folosință cu adîncimea de înțepare de la 3mm-5mm | bucată | 4000 |
| 12. | Test biologic petru controlul sterilității | La 180 C ,set cu registru | set | 2 |
| 13. | Container colectarea deșeurilor medicale | Cu volum de 1,6 litri | bucată | 10 |
| 14. | Container colectarea deșeurilor medicale | Cu volumul de 0,6 litri | bucată | 5 |
| 15. | Container p/u transportare | volum 15 litri, pereții dublu + pungă frigorifică | bucată | 1 |
| 16. | Minicolet cu ( K3EDTA) | Mini-eprubeta cu ac,vacuum,sterile,ambalaj 1 unitate ,cu volum 0,1ml-0,2ml | bucată | 8500 |
| 17 | Stativ pentru dozatoare | - | buc | 1 |
| 18 | Cronometru (secundomer mecanic) | - | buc | 1 |
| 19 | Container pentru colorarea frotiului | - | buc | 4 |
| 20 | Cutii pentru lame pentru arhiva(100 sticle) | - | buc | 5 |
|  | Valoarea estimata (se va indica pentru fiecare lot aparte fara TVA |  |  | 45000.0 |

- Cerinţe specifice:

2. Eprubetele cu etichetă, cu capac in comlect cu capilar Sedi Rate Na 0,2 ml

3. Evaluarea se va efectua pe fiecare poziţie aparte

4. Se solicită prezentarea monstrelor de la furnizorul cîștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei.

5. Toate materialele consumabile să fie ambalate de producător.

6. La cerinta noastră se va livra cantitatea cerută de consumabile.