Anexa nr. 1

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către „Vestmoldtransgaz” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________________________,

_____________________________________________________________________________________prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: ______________

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani

Subsemnatul, _________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/Prenume: ________________________________________

Funcţia: _____________________________

Denumirea operatorului economic: __________________________

IDNO al operatorului economic: _____________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la

evitarea conflictului de interese

Titlul achiziției: ________________________________________________________________________

Subsemnatul,_________________________, reprezentantul legal al _____________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                             (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție__________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Vestmoldtransgaz” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării: _________________________________

Operator economic: _______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________________

2. Codul fiscal: _________________________________________________________________________

3. Decizia de înregistrare: ________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________________

(instituția emitentă)

4. Domeniile principale de activitate: _______________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________________

5. Licențe în domeniu (certificate, autorizații): _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componență: ______________________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: ______________________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: _______________________________________________mii MDL

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii MDL):

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

Anul_________________________ mii MDL

11. Datoriile totale ale operatorului economic: ____________________________mii MDL, inclusiv: faţă de buget ________________________ mii MDL.

12. Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării: _______________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: _____________________________________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract/

| Nr. | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

1. Denumirea şi obiectul contractului_______________________________________________________

2. Numărul şi data contractului____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului________________________________________________________

4. Adresa beneficiarului__________________________________________________________________

5. Ţara________________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:_____

_____________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ___________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________________

Contract nr. 2

1. Denumirea şi obiectul contractului_______________________________________________________

2. Numărul şi data contractului____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului _______________________________________________________

4. Adresa beneficiarului__________________________________________________________________

5. Țara _______________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:_____

_____________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ___________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_________________________________________________________

Contract nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului_______________________________________________________

2. Numărul şi data contractului____________________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului _______________________________________________________

4. Adresa beneficiarului__________________________________________________________________

5. Țara _______________________________________________________________________________

6 Valoarea contractului:

a) inițială (la data semnării contractului) __________________	____________________

b) finală (la data finalizării contractului) __________________	____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:_____

_____________________________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată_______________________________________________________________________

- efectiv realizată ___________________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_________________________________________________________

Data completării: _______________________________________________________________________

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: _____________________________________________________________________________________

(semnătura) și L.Ş.

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Echipamente de măsurare şi de control

Numărul: VMTG-18/24 din 23/08/2024

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| Nr. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Echipamente de măsurare și control |  |  |  |  |  |  |  |
| APARAT DE MĂSURARE A ADERENȚEI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale): | Aparat de măsurare a aderenței - dispozitiv electronic utilizat pentru măsurarea rezistenței la exfoliere dintre banda de izolare a conductei sau alte acoperiri și suprafața metalică a țevii. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cerințe privind, cantitatea, timpul, programul de livrare, locul livrării: | Cantitate: 1 bucată Program de livrare: 45 zile calendaristice din ziua semnării Contractului de achiziție bunuri. Locația de livrare: Beneficiar și Finanțator: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L. mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora: | Aparatul este destinat pentru efectuarea încercărilor de tracțiune, cu înregistrarea forței de exfoliere. Determină valoarea integrală minimă, maximă și medie a forței de exfoliere pe o anumită perioadă de timp cu semnalizare printr-o alarmă sonoră de eveniment. |  |  |  |  |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor: | Diapazonul de măsurare a adezivității: 0 - 500 N Domeniul de măsurare a valorii medii integrale a aderenței: 0 -500 N Valoare de gradare: 0,01 N Eroarea pătratică medie în intervalul de temperatură de funcționare: 0,01 N+0,01 Interval de temperatură de funcționare: -20...+45 °C Tensiune de alimentare: 3,0 V Tip indicator: cu cristale lichide, fără lumină de fundal Tip senzor: traductor de forță extensometrică Conectivitate la un computer: opțional |  |  |  |  |  |
| 5 | Cerințe suplimentare (dotări): | Aparatul de măsurare a aderenței Dispozitiv de prindere tip menghină Geantă rezistentă pentru transport |  |  |  |  |  |
| 6 | Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate sau perioada permisă de exploatare anterioară: | Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor: | Ambalare de fabrică. |  |  |  |  |  |
| 8 | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: | Se va prezenta disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord cu un Prestator de service autorizat pe teritoriul Moldovei, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru realizarea serviciilor de reparație și/sau mentenanța obiectului achiziției. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cerințe de calitate și siguranță: | Se vor prezenta Certificatele de conformitate. Va corespunde cerințelor SM EN 61010-1:2010/A1:2019 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerințe generale. |  |  |  |  |  |
| 10 | Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității: | Termen de garanție: 2 ani de la data punerii în funcțiune/livrării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.: | Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |
| 12 | Alte condiții cu caracter tehnic: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română (Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate). |  |  |  |  |  |
| APARAT DE MĂSURARE GROSIME PERETE (PRIN ULTRASUNETE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale): | Aparat de măsurare grosime perete (prin ultrasunete) – pentru măsurarea grosimii metalului prin metode nedistructive (ultrasunete). |  |  |  |  |  |
| 2 | Cerințe privind, cantitatea, timpul, programul de livrare, locul livrării: | Cantitate: 1 bucată Program de livrare: 45 zile calendaristice din ziua semnării Contractului de achiziție bunuri. Locația de livrare: Beneficiar și Finanțator: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L. mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora: | Aparatul digital este necesar pentru efectuarea operațiunilor de măsurare a grosimii metalelor dure, inclusiv oțel, fontă, aluminiu, cupru roșu, alamă, zinc, utilizând metoda de măsurare cu ultrasunete. Regim larg de funcționalitate avansată și capacitatea de a afișa rezultatele măsurătorilor sub formă de valori digitale, precum și afișare grafică. |  |  |  |  |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor: | Domeniu de măsurare a grosimii de perete (pe oțel): cu traductor/sonda de frecvență 2,4MHz: 0,7 ÷ 300 mm cu traductor/sondă de frecvență de 5MHz: 0,7 ÷ 35 mm Valori de eroare pentru domeniile de măsurare: - 0,7 mm până la 1,5 mm: ±0,1 mm; - 1,51 mm până la 9,99 mm: ±0,05 mm; - 10,0 mm până la 49,9 mm: ±0,1 mm; - 50,0 mm până la 300,0 mm: ±0,2 mm. Rugozitate admisă a suprafeței: Rz 160 Raza minimă de curbură a suprafeței: 10 mm Rezoluția de măsurare a grosimii: - la grosimile de până la 99,99 mm: 0,01; 0,1 - la grosimile mai mari de 100,0 mm: 0,1 Gama de setare a vitezei ultrasunetelor: 1000 ÷ 9999 m/s Tip display: TFT-color, anti-orbire Alimentarea electrică: acumulator încorporat de tip – LiIon Timp de funcționare continuă: 10 ore Funcționarea într-o gamă largă de temperaturi al mediului în zona de lucru: -20°C ÷ + 50 °C |  |  |  |  |  |
| 5 | Cerințe suplimentare (dotări): | Blocul electronic de calibre cu ultrasunete cu baterie încorporată Bloc metalic de calibrare în trepte Traductor/Sonda/Senzor 1 -2,4 MHz Traductor/Senzor/Sonda 2 – 5 MHz LEMO-LEMO cablu simplu cu lungimea min.: 1,2 m LEMO-LEMO cablu dublu cu lungimea min.: 1,2 m Adaptor 220 V-USB Cablu USB A-Micro B Сuplant pentru inspecție cu ultrasunete „ACS-gel”: 0,1 kg CD cu documentație și soft/program pentru transferul datelor pe un PC în dependență de modificație Geantă de transport/protecție a aparatului |  |  |  |  |  |
| 6 | Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate sau perioada permisă de exploatare anterioară: | Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor: | Ambalare de fabrică. |  |  |  |  |  |
| 8 | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: | Se va prezenta disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord cu un Prestator de service autorizat pe teritoriul Moldovei, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru realizarea serviciilor de reparație și/sau mentenanța obiectului achiziției. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cerințe de calitate și siguranță: | Se vor prezenta Certificatele de conformitate. Va corespunde cerințelor SM EN 61010-1:2010/A1:2019 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerințe generale. |  |  |  |  |  |
| 10 | Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității: | Termen de garanție: 2 ani de la data punerii în funcțiune/livrării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.: | Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |
| 12 | Alte condiții cu caracter tehnic: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română (Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate). |  |  |  |  |  |
| APARAT DIGITAL DE MĂSURARE A GROSIMII STRATULUI DE PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale): | Aparat digital de măsurare a grosimii stratului de protecție anticorozivă – indicator electronic pentru efectuarea stratului de protecție anticoroziv format din benzi, unul sau mai multe straturi de protecție anticorozivă. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cerințe privind, cantitatea, timpul, programul de livrare, locul livrării: | Cantitate: 2 bucăți Program de livrare: 45 zile calendaristice din ziua semnării Contractului de achiziție bunuri. Locația de livrare: Beneficiar și Finanțator: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L. mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora: | - Aparatul digital este necesar pentru măsurarea grosimii straturilor izolatoare și galvanice pe o bază metalică, cum ar fi vopsele și lacuri, masticuri, bitumuri și acoperiri din materiale polimerice, plastice pe baze de oțel, acoperiri zinc, crom cupru, staniu, aluminiu pe bază de oțel. Principala utilizare este măsurarea grosimii acoperirilor pe conductele metalice de gaze. Dispune de posibilitatea setării factorilor de corecție în funcție de diametru, funcție de ajustare la zero interval măsurat folosind etaloanele furnizate. |  |  |  |  |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor: | Domeniul de măsurare: 1 ÷ 20 mm Diametrul minim al țevii: 32 mm Erorile la măsurare: ≤ ±(0,03h+0,1) mm - 1mm până la 10 mm: 0,01mm - 10mm până la 20 mm: 0,1mm Timpul de măsurare într-un punct: ≤ 3 sec Alimentat de 2 elemente de tip АА: 1,5 V/element Consum curent: ≤ 12 mA Timpul de funcționare continuă a acumulatorului: ≥ 30 ore Funcția de ajustare la zero și intervalul măsurat folosind măsurile de grosime etalon. Capacitate de memorie: 500 de rezultate de măsurare Înregistrare măsurători în timp real (ceas de timp real) Posibilitate de transmitere a datelor către PC prin USB Afișarea pe display a valorii grosimii izolației anticorozive |  |  |  |  |  |
| 5 | Cerințe suplimentare (dotări): | Unitate electronică cu senzor de inducție încorporat Sondă de măsurare Cablu de comunicare cu PC, CD cu software Geantă de transport, conform cu dimensiunii aparatului și accesoriile acestuia Măsuri de grosime etalon (pentru calibrare) |  |  |  |  |  |
| 6 | Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate sau perioada permisă de exploatare anterioară: | Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor: | Ambalare de fabrică. |  |  |  |  |  |
| 8 | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: | Se va prezenta disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord cu un Prestator de service autorizat pe teritoriul Moldovei, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru realizarea serviciilor de reparație și/sau mentenanța obiectului achiziției. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cerințe de calitate și siguranță: | Se vor prezenta Certificatele de conformitate. Va corespunde cerințelor SM EN 61010-1:2010/A1:2019 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerințe generale. |  |  |  |  |  |
| 10 | Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității: | Termen de garanție: 2 ani de la data punerii în funcțiune/livrării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.: | Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |
| 12 | Alte condiții cu caracter tehnic: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română (Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate). |  |  |  |  |  |
| APARAT DE MĂSURARE A REZISTENȚEI PRIZEI LA PĂMÂNT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale): | Aparat necesar pentru măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cerințe privind, cantitatea, timpul, programul de livrare, locul livrării: | Cantitate: 1 bucată Program de livrare: 45 zile calendaristice din ziua semnării Contractului de achiziție bunuri. Locația de livrare: Beneficiar și Finanțator: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L. mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora: | Aparatul digital necesar pentru verificări periodice care să reducă pe cât posibil riscul de electrocutare prin atingere indirectă, de exemplu, în urma întreruperii circuitelor de legare la pământ sau corodării excesive a electrozilor prizei de pământ. |  |  |  |  |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor: | Gamă largă de măsurare a rezistenței: de la 0,025 Ohm la 1500 Ohm Lățimea de deschidere a cleștilor de măsurare: de până la 35 mm, ceea ce permite testarea conductoarelor de împământare și/sau a barelor echipotențiale. Abilitatea de a măsura curenții de scurgere de la 0,2 mA la 1000 mA fără a fi nevoie de circuite deschise, cu aplicabilitate pentru depanarea sistemelor complexe. Gama largă de măsurare a curentului AC: de la 0,2 A la 30 A Funcția de alarmă HI/LO configurabilă de utilizator Funcția de memorie pentru înregistrarea și salvarea automată Funcția de calibrare automată Protecție la suprasarcină: 200 A |  |  |  |  |  |
| 5 | Cerințe suplimentare: | Baterii: 1 bucată Sonda de măsurare: 2 bucăți Bobină cu fire (2 la 25 m, 1 la 50 m): 3 bucăți Clești de măsurare (unele inductoare, altele măsurare): 2 bucăți Electrod de împământare: 4 bucăți Geanta de transport rezistenta: 1 bucată |  |  |  |  |  |
| 6 | Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate sau perioada permisă de exploatare anterioară: | Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor: | Ambalare de fabrică. |  |  |  |  |  |
| 8 | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: | Se va prezenta disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord cu un Prestator de service autorizat pe teritoriul Moldovei, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru realizarea serviciilor de reparație și/sau mentenanța obiectului achiziției. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cerințe de calitate și siguranță: | Se vor prezenta Certificatele de conformitate. Va corespunde cerințelor SM EN 61010-1:2010/A1:2019 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 1: Cerințe generale. |  |  |  |  |  |
| 10 | Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității: | Termen de garanție: 2 ani de la data punerii în funcțiune/livrării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.: | Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |
| 12 | Alte condiții cu caracter tehnic: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română (Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate). |  |  |  |  |  |
| SET DE REZISTENȚE ETALON |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale): | Set de rezistențe etalon – dispozitiv fizic cu decade rezistoare. Echipamentul permite modificarea rezistenței prin comutarea rezistoarelor interne. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cerințe privind, cantitatea, timpul, programul de livrare, locul livrării: | Cantitate: 2 bucăți Program de livrare: 45 zile calendaristice din ziua semnării Contractului de achiziție bunuri. Locația de livrare: Beneficiar și Finanțator: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L. mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora: | Setul de rezistențe etalon este prevăzut pentru etalonarea diverselor echipamente necesare în determinarea cantităților de gaze naturale. Este utilizat în curent continuu, ca etalon/măsură multi-valorică a rezistenței electrice. |  |  |  |  |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor: | Clasa de precizie: 0,02/2·106 Unitatea de măsură: Ohm Intervale de măsurare a rezistenței electrice: 0,021 Ohm -111111,1 Ohm Puterea nominală: 0,001W pentru decada 0,01 Ohm 0,01W pentru decada 0,1 Ohm 0,05W pentru decada 1 Ohm și mai sus La poziția ,,zero’’ a regulatorului decadelor, valoarea ,,Rezistenței 0 ’’ nu trebuie să depășească 0,021 Ohm. Condiții normale de utilizare a rezistorului în decade: - temperatura mediului înconjurător: 20±2°С - umiditatea relativă: de la 25 până la 80% - presiunea atmosferică: 84 - 106,7 kPa/630 – 800 mmHg Condiții de utilizare: - temperatura mediului înconjurător: 20±5 °С - umiditatea relativă: de la 25 până la 80% în intervalul temperaturilor de lucru - presiunea atmosferică: 84 - 106,7 kPa/630 - 800 mmHg |  |  |  |  |  |
| 5 | Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate sau perioada permisă de exploatare anterioară: | Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate. |  |  |  |  |  |
| 6 | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor: | Ambalare de fabrică. |  |  |  |  |  |
| 7 | Cerințe de calitate și siguranță: | Se vor prezenta Certificatele de conformitate pentru material și pentru asamblare. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității: | Termen de garanție: 2 ani de la data montării, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |  |  |  |
| 9 | Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.: | Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |
| 10 | Alte condiții cu caracter tehnic: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română (Certificat de calibrare, Fișă de calibrare și verificare inițială, Specificații tehnice și Certificat de conformitate). |  |  |  |  |  |
| VIDEOSCOP HD FĂRĂ FIR/SONDĂ ARTICULATĂ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale): | Videoscop HD cu receptor fără fir/sondă articulată |  |  |  |  |  |
| 2 | Cerințe privind, cantitatea, timpul, programul de livrare, locul livrării: | Cantitate: 1 bucată. Program de livrare: 45 zile calendaristice din ziua semnării Contractului de achiziție bunuri. Locația de livrare: Beneficiar și Finanțator: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L. mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării acestora: | Videoscopul este prevăzut pentru depistarea defectelor în timpul diagnosticării țevilor, sudurilor, recipientelor și robinetelor cu diametru mic, locuri greu accesibile. |  |  |  |  |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor: | Receptor fără fir cu sondă (1m) cu obiectiv (6mm) non detașabil semi-rigid. Transmițătorul wireless permite transmiterea video de până la 30m de la punctul de măsurare. Articulația sondei ajustează vârful până la 2400. Diametru minim acces sondă: 0.24" (6mm). Display 5,7” LCD color, TFT de înaltă definiție cu 640x480 pixeli rezoluție VGA. Cameră sondă compactă de înaltă rezoluție. Unghi de vizualizare cameră: minim 65º. Distanță minimă de focalizare: 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm). Cameră cu 4 LED-uri luminoase cu variator pentru a lumina obiectul vizat. Card de memorie SD inclus pentru stocare mai mult de 15.000 fotografii. Înregistrare video până la 4 ore cu adnotare (descriere) vocală. Ieșire AV pentru vizualizarea imaginilor și Video direct pe monitor. Video și imaginile pot fi transferate la un PC prin intermediul cardului SD sau prin ieșire USB. Receptor radio cu sondă articulată. Timp de operare / înregistrare video continuu: minim 3 ore Card SD, acumulator 3,7V reîncărcabil Li-Polymer. Cablu patch, AC 100/240V adaptor, cabluri AV și USB geantă pentru transport. Carcasă rezistentă la uleiuri/substanțe chimice, apă/picături: IP67/2m. |  |  |  |  |  |
| 5 | Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate sau perioada permisă de exploatare anterioară: | Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatate. |  |  |  |  |  |
| 6 | Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor: | Ambalare de fabrică. Transportare atentă. |  |  |  |  |  |
| 7 | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: | Se va prezenta disponibilitatea unui service autorizat sau a unui Acord cu un Prestator de service autorizat pe teritoriul Moldovei, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru realizarea serviciilor de reparație și/sau mentenanța obiectului achiziției. |  |  |  |  |  |
| 8 | Cerințe de calitate și siguranță: | Se vor prezenta Certificatele de conformitate. |  |  |  |  |  |
| 9 | Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității: | Termen de garanție: 2 ani de la data punerii în funcțiune, dar nu mai mult de 3 ani de la livrare. |  |  |  |  |  |
| 10 | Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.: | Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova. |  |  |  |  |  |
| 11 | Alte condiții cu caracter tehnic: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română (Manual de utilizare și exploatare, Specificații tehnice și Certificat de conformitate). |  |  |  |  |  |

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

Semnat:

Numele, Prenumele: _____________________________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________________________________________

Ofertantul: _____________________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________

Data: „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: _________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului de participare nr. VMTG-18/24 din 23/08/2024  (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea Contractului de achiziție bunuri: Microbuz pasager marfar

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi ___________________________________________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: ____________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) Adresa completă: ____________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către: _____________________________________________________________________________ (denumirea Entității contractante şi adresa completă) I. Examinând documentația de achiziție referitor la _________________________________________ __________________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de Entitatea contractantă) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenționat, şi anume: II. Furnizarea: 1._________________________________________________________________________________ (denumire bunurilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2._________________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________________________ 5._________________________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: _____________________________________________________________ MDL/USD/EURO, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de: _________________________________________ MDL/USD/EURO |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL ________________________________________________________ MDL/USD/EURO cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata: _________________________________________________________________ V. Timp de livrare:____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): __________________________________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Echipamente de măsurare şi de control

Numărul: VMTG-18/24 din 23/08/2024

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. | Denumirea bunurilor solicitate |  | UM | Cant. | Preț unitar, MDL/USD/EURO fără TVA | Preț unitar, MDL/USD/EURO cu TVA | Total, MDL/USD/EURO fără TVA | Total, MDL/USD/EURO cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Echipamente de construcții | Aparat de măsurare a aderenței | buc | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Set de rezistențe etalon | buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Aparat de măsurare grosime perete (prin ultrasunete) | buc | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Aparat de măsurare grosime strat izolant de protecție | buc | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Videoendoscop | buc | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Aparat de măsurare a rezistenței prizei la pământ | buc | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală (MDL/USD/EURO): |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:

Numele, Prenumele: __________________________________________________________________

În calitate de: ________________________________________________________________________

Ofertantul: __________________________________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________________________

Data: „____”__________________