ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

- Privind achiziționarea: Servicii de deservire, verificare a sistemului de condiționare a aerului VRV de tip ,,Mandik”  prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului, Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105,

- IDNO: 1006601003762.

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105.

- Numărul de telefon/ fax: 022 820 205; 820 221; 820 201; 820 196.

- Adresa de e-mail și pagina web a autorității contractante: sap@parlament.md; https://www.parlament.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii - în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor:

| Nr. d/o |  | Denumirea serviciilor solicitate | Unit. de măsură | Canti-tate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50800000-3 | Servicii de deservire, verificare a sistemului de condiționare a aerului VRV de tip ,,Mandik | serviciu | 1 | Servicii de deservire, verificare a sistemului de condiționare a aerului VRV de tip ,,Mandik” 7,1 (model BOX M2 -M18) 1. Verificarea conexiunilor electrice, reglarea tuturor conexiunilor, verificarea circuitelor de alimentare. 2. Verificarea prezenței și cantității de freon în sisteme prin adăugare sau evacuare (la necesitate) 3. Înlocuirea filtrelor de aer. 4. Ajustarea setărilor panoului de comanda de model „Siemens”, cu sincronizarea lucrului blocurilor externe pentru a asigura activitatea sistemului în mod automat, în dependență de sarcină și temperatura din exterior (cu verificarea conexiunilor). 5. Reglarea valvelor electronice de expansiune de tip „Danfoss”. 6. Înlăturarea erorilor de comunicare între blocul exterior de tip „Chigo VRF invertor” și blocul interior de comandă. 7. Calibrarea senzorilor de temperatură. 8. Deservirea unităților interioare. 9. Balansarea sistemul de ventilație in ansamblu. 10. Testarea și rularea sistemului. 11. În cazul în care sistemul nu repornește urmare a lucrărilor executate, va fi întocmit un act de constatare tehnică/de defectare, cu specificarea materialelor și pieselor defecte, întocmirea unui deviz de cheltuieli pentru restabilirea funcționalității sistemului de condiționare. | 58333,33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot - V

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se aplică.

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: prestarea serviciilor în anul 2023,  în decurs de 30 la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31decembrie 2023.

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligator |
| 2 | Oferta | Cu indicarea prețului (fără TVA, cu TVA). Semnată electronic | Obligator |
| 3 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligator |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont | Obligator |
| 5 | Personal autorizat (cu permis de exercitare și certificat de competență profesională de categorie) pentru îndeplinirea serviciilor solicitate | Semnată electronic | Obligator |
| 7 | Declarație pe propria răspundere că dispune de transport, aparat de sudat, de măsurare a presiunii, echipament electric, scări și instrumente necesare pentru deservirea tehnică a sistemelor de condiționare. | Semnată electronic | Obligator |
| 8 | Garanție pentru lucrările efectuate — 1 an de zile | Semnată electronic | Obligator |
| 9 | Declarația de eligibilitate | Declarația de eligibilitate, conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achiziliile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.87 01.2022. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligator |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza  licitația electronică): se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ------ |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform SIA RSAP

- Pe data: Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: _____________ Tatiana RUSU

Coordonat:

Diana LIPCAN ______________

Șef Secție achiziții publice

Executor: Ala Macari
Tel: 022 820 196