| Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/o | Denumire dispozitiv |  |  |  | Model dispozitiv | Nr.de serie | An de producere | Punere în functiune | Termen de exploatare | Verificare periodică valabilitatea |  |
| Lot nr.1 |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Centrifugi (aparate pentru plasmafereză) (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-012-02 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 |  |
| 2. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-012-07 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 |  |
| 3. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-10 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 |  |
| 4. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 217-013-01 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 |  |
| 5. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 202107824 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 |  |
| 6. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 202107827 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 |  |
| 7. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 202107820 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 |  |
| 8. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 202107826 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 |  |
| 9. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-26 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 |  |
| 10. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 202107823 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 |  |
| 11. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-25 | 2022 | 13.06.2022 | 10 | 01.2026 |  |
| 12. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-19 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 |  |
| 13. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-27 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 |  |
| Suma fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19500,00 lei |  |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80,Nigale, Germania | 2017-013-09 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 |  |
| 2. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80,Nigale, Germania | 2017-013-11 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 |  |
| 3. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80,Nigale, Germania | 2017-013-14 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 |  |
| 4. | Centrifugă (aparat p/u plasmafereză) |  |  |  | DigiPla80,Nigale, Germania | 202107825/ 2021-03 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 11.2026 |  |
| Suma fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 lei |  |
| Lot nr.2 |  |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Pipete (SERVICII DE ETALONARE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  | Dozator DACpette (100-1000) | KE0046258 | 2013 | 01.01.2013 | 12 | 01.2026 |  |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  | Dozator Lenpipette (40-200) | 0043 | 2006 | 01.01.2006 | 5 | 01.2026 |  |
|  | Pipetă dozator |  |  |  | Dozator DACpette (5-50) MKL,R.P.Chineză | KE0046148 | 2010 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 |  |
|  | Pipetă automată |  |  |  | Dozator DACpette (1000-5000) MKL, R.P.Chineză | CU0203282 | 2020 | 31.03.2020 | 7 | 01.2026 |  |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  | DACpette cu volum fix 1000 MKL, R.P.Chineză | CU0206613 | 2020 | 31.03.2020 | 7 | 01.2026 |  |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22257 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 |  |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22256 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 |  |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  | KOJIOP cu 1 canal cu volum 20-200 MKL, Rusia | BN14100 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 |  |
|  | Dozator mecanic de laborator |  |  |  | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL, China | KE0046169 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 |  |
| Suma fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6525,00 lei |  |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 042770211 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- |  |
|  | Pipetă Dozator |  |  |  | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 420704 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- |  |
|  | Pipetă Semi-automată |  |  |  | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | 042731570 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- |  |
| Suma fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2175,00 lei |  |
| Lot nr.3 |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Balanță ( SERVICII DE ETALONARE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balanță tehnică |  |  |  | Sonet T-1000, Rusia | 04061 | 2021 | 24.12.2021 | 10 | ----------- |  |
|  | Balanță tehnică |  |  |  | cu două brațe WG-PPY-I,China | N/A | 2007 | 01.01.2010 | 5 | ----------- |  |
| Suma fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 lei |  |
| Lot nr.4 |  |  | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU Higrometre (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Higrometru |  |  |  | VIT-2 | Total: 10 Aparate |  |  |  |  |  |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Higrometru |  |  |  | VIT-2 | Total: 2 Aparate |  |  |  |  |  |
| SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI LOCAȚIA MUNICIPIUL Cahul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Higrometru |  |  |  | VIT-2 | Total: 2 Aparate |  |  |  |  |  |
| Suma fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 lei |  |
| Suma TOTALĂ fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38320,00 lei |  |

Data ___________________

Șef secție bioinginerie medicală                  ______________ Breahnă Dorin

Inginer principal                                          ______________ Oprea Tatiana