Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG Moviplan Lem Plus IC |  |  |  | Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy), - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere, - HVL, - Reproducerea și linearitatea mAs, - Exactitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max), - Doza absorbită suprațafa de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR. Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuiază exclusiv de persoane autorizate. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică. |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG de salon Visitor T30 C-DR |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG de salon Italray XFM |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG de salon IBIS Simply DR |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RS de tip C-Arm Zeihm Solo FD |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG Shimadzu RadSpeed |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația Mamograf Helianthus DBT |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG DIAMOND – 5A |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG + Rs Shumadzu |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lotul nr. 1 – servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG Moviplan Lem Plus IC | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG de salon Visitor T30 C-DR | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG de salon Italray XFM | 2 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG de salon IBIS Simply DR | 2 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RS de tip C-Arm Zeihm Solo FD | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG Shimadzu RadSpeed | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația Mamograf Helianthus DBT | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG DIAMOND – 5A | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |
|  | 73100000-3 | Servicii de testare fizico-radiologică de performanță cu Raze-X la instalația RG + Rs Shumadzu | 1 | set |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________