**Specificații tehnice pentru dezinfectanți, pentru 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Lotului** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| **1** | 33696500-0 | **Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor)** **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Soluție concentrată | 50 | \*\*Soluție concentrată\*\*\*Acțiunea dezinfectantului: Virucidă, bactericidă, fungicidăCertificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- substanţă activă Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune;- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.Expoziția: ≤ 30 min \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **4000,0** |
| **2** | 33696500-0 | **Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafeț** | kg | 20 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă mycobacterium terrae, fungicidă Certificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat solid (comprimate/tablete/pastile);- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 aniExpoziția: ≤ 30 min\*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **6000,0** |
| **3** | 33696500-0 | **Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe** **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Soluție concentrată | 50 | \*\*\*Solutie concentrată\*\*\*Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, mycobacterium terraeCertificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- substanță activă : sare cuaternară de amoniu (se admit substanțe adăugătoare); sa nu contina aldehide, guanidină și fenoli;- produs concentrat lichid;- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 aniExpoziția: ≤ 30 min \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **4000,0** |
| **4** | 33696500-0 | **Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient.****(ambalaj ≤ 1 litru)** | Litru | 100 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, mycobacterium terrae, fungicidă Certificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- dotat cu pulverizator- substanta activa pe baza de alcool ≥70%- produs gata pentru ultilizare- termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 aniExpoziția: ≤ 120 secunde\*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **5800,0** |
| **5** | 33696500-0 | **Peroxid de hidrogen 6%****(ambalaj 5 l)** | Litru | 150 | Certificări:- certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător- substanța activă peroxid de hidrogen 6%- produs gata pentru ultilizare- utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare;- termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an\*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **2250,0** |
| **6** | 33696500-0 | **Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l)** | Litru | 50 | Certificări:- certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător- substanța activă peroxid de hidrogen 6%- produs gata pentru ultilizare- utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare;- termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an\*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **750,0** |
| **7** | 33696500-0 | **Peroxid de hidrogen 33%****(ambalaj 20-25 l)** | Litru  | 60 | Certificări:- certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- ambalaj 20-25 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător- substanța activă peroxid de hidrogen ≥33%- produs gata pentru ultilizare- utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare;- termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an\*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **3600,0** |
| **8** | 33696500-0 | **Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor****(ambalaj ≤ 1 litru)** | Litru | 40 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, mycobacterium terraeCertificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.- Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO)- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- dotat cu dozator- pe baza etanol- produs lichid;- produs gata pentru ultilizare- nu provoacă alergii, iritații a pielii;- termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 aniExpoziția: ≤ 90 sec \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **3200,0** |
| **9** | 33696500-0 | **Dezinfecţia igienică****(ambalaj ≤ 1 litru)** | Litru | 400 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidăCertificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice:- dotat cu dozator- pe baza etanol- produs lichid;- produs gata pentru ultilizare- nu provoacă alergii, iritații a pielii;- termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 aniExpoziția:≤ 30 sec \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **26000,0** |
| **10** | 33696500-0 | **Dezinfecţia igienică****(ambalaj 5 litri)** | Litru | 360 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidăCertificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.Cerinţe tehnice- pe baza etanol(ingrediente: Ethyl Alcool 70-75% Benzalkonium chloride 0,1%-0,2%, albastru de metilen)- produs lichid;- produs gata pentru ultilizare- nu provoacă alergii, iritații a pielii;- termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 aniExpoziția:≤ 30 sec \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **18000,0** |
| **Valoarea estimativă totală** | **73600,0** |