**Specificații tehnice pentru dezinfectanți, pentru 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Lotului** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| **1** | 33696500-0 | **Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor)**  **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Soluție concentrată | 50 | \*\*Soluție concentrată\*\*\*  Acțiunea dezinfectantului: Virucidă, bactericidă, fungicidă  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - substanţă activă Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid  - produs concentrat lichid/solid  - cu inhibitori de coroziune;  - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani.  Expoziția: ≤ 30 min  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **4000,0** |
| **2** | 33696500-0 | **Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafeț** | kg | 20 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă mycobacterium terrae, fungicidă  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu;  - produs concentrat solid (comprimate/tablete/pastile);  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani  Expoziția: ≤ 30 min  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **6000,0** |
| **3** | 33696500-0 | **Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe**  **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Soluție concentrată | 50 | \*\*\*Solutie concentrată\*\*\*  Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă, tuberculocidă, mycobacterium terrae  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - substanță activă : sare cuaternară de amoniu (se admit substanțe adăugătoare); sa nu contina aldehide, guanidină și fenoli;  - produs concentrat lichid;  - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani  Expoziția: ≤ 30 min  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **4000,0** |
| **4** | 33696500-0 | **Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient.**  **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Litru | 100 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, mycobacterium terrae, fungicidă  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - dotat cu pulverizator  - substanta activa pe baza de alcool ≥70%  - produs gata pentru ultilizare  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani  Expoziția: ≤ 120 secunde  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **5800,0** |
| **5** | 33696500-0 | **Peroxid de hidrogen 6%**  **(ambalaj 5 l)** | Litru | 150 | Certificări:  - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu;  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător  - substanța activă peroxid de hidrogen 6%  - produs gata pentru ultilizare  - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare;  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **2250,0** |
| **6** | 33696500-0 | **Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l)** | Litru | 50 | Certificări:  - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu;  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător  - substanța activă peroxid de hidrogen 6%  - produs gata pentru ultilizare  - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare;  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **750,0** |
| **7** | 33696500-0 | **Peroxid de hidrogen 33%**  **(ambalaj 20-25 l)** | Litru | 60 | Certificări:  - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu;  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - ambalaj 20-25 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător  - substanța activă peroxid de hidrogen ≥33%  - produs gata pentru ultilizare  - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare;  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **3600,0** |
| **8** | 33696500-0 | **Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor**  **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Litru | 40 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă, mycobacterium terrae  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.  - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO)  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - dotat cu dozator  - pe baza etanol  - produs lichid;  - produs gata pentru ultilizare  - nu provoacă alergii, iritații a pielii;  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani  Expoziția:  ≤ 90 sec  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **3200,0** |
| **9** | 33696500-0 | **Dezinfecţia igienică**  **(ambalaj ≤ 1 litru)** | Litru | 400 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - dotat cu dozator  - pe baza etanol  - produs lichid;  - produs gata pentru ultilizare  - nu provoacă alergii, iritații a pielii;  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani  Expoziția:  ≤ 30 sec  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **26000,0** |
| **10** | 33696500-0 | **Dezinfecţia igienică**  **(ambalaj 5 litri)** | Litru | 360 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, tuberculocidă  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice  - pe baza etanol(ingrediente: Ethyl Alcool 70-75% Benzalkonium chloride 0,1%-0,2%, albastru de metilen)  - produs lichid;  - produs gata pentru ultilizare  - nu provoacă alergii, iritații a pielii;  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani  Expoziția:  ≤ 30 sec  \*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | **18000,0** |
| **Valoarea estimativă totală** | | | | | | **73600,0** |