CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul: Renovarea rețelelor interioarepentru blocul B etajul I și II  ale  I.P. Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” din s. Molovata, raionul Dubăsari

Autoritatea contractantă: I.P. Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” din s. Molovata, r.  Dubăsari

IDNO 1013620000146

- Adresa: s. Molovata, raionul Dubăsari

- Descriere generală a obiectului: Renovarea rețelelor interioare pentru blocul B etajul I și II  ale   I.P. Gimnaziul ”Ștefan cel Mare” din s. Molovata, raionul Dubăsari.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate-Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu normele și standardele în vigoare, totodată executate în modul cel mai corect și complet, astfel încât să conducă la îndeplinirea condițiilor cerute de caietul de sarcini.

- Furnizarea, păstrarea protecția materialelor și a  lucrărilor- Executantul câştigător va furniza toate materialele, lucrările, sculele, echipamentele, serviciile de administrație, inspecție, va efectua toate încercările în conformitate cu cerințele ce intervin pe parcursul lucrărilor de execuție ,îşi v-a asuma cheltuielile ce ţin de transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate, va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

- Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente -Executantul va asigura:

- curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea  respectarea condiţiilor elementare de igienă.

- în jurul locului de lucru pe teren, se vor instala îngrădiri şi tabele indicatoare "Atenţie se lucrează". Nu se admit accese improvizate, iar căile de acces vor fi degajate de materiale şi obstacole.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie- Partea contractantă deține proiect tehnic. La control vor participa benificiarul autoritatea publică locală și dirigintele de șantier, responsabilul tehnic vor încheia procese-verbale semnate de toți participanții la control.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie- Lucrările vor fi executate conform proiectului tehnic și în conformitate cu normele și standardele în vigoare.

- Măsuri de precauţie pentru a asigura siguranţa- Executorul este obligat să asigure ordinea pe şantier fiind obligat să ia toate măsurile de a realiza dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi şi toţi cei care activează pe şantier, să fie feriţi de accidente. Pentru orice accident suferit pe şantier, în timpul şi din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne responsabil, atât faţă de familia accidentaţilor, cât şi faţă de autorităţi, fără recurs contra autorităţii contractante. Executantul va asigura curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea la respectarea condiţiilor elementare de igienă.  Să dispună de echipamente, utilaje, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

- Cerinţe privind calculul costului. Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea teritorială a obiectului (platoul Ustea s. Molovata) și va include în prețul ofertei toate cheltuielile aferente.

- Termenii de executare a lucrărilor de construcţie; Terminul de execuţie  - 45 zile.

- Lista cu cantitaţile de lucrări

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc B etajul I si II

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Etajul 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc B |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 185,000 |
| 2 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 185,000 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 3 300,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 3 300,000 |
| 5 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice | buc | 3,000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 17,000 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 20,000 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ЩРв-36э-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ЩРв-24э-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 3,000 |
| 11 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ЩРв-18э-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ЩРв-12э-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 3,000 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 5,000 |
| 14 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 15 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 57,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,000 |
| 18 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,350 |
| 19 |  | Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20 | buc | 10,000 |
| 20 |  | Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20 | buc | 25,000 |
| 21 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,250 |
| 22 |  | Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20 | buc | 25,000 |
| 23 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |
| 24 |  | Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20 | buc | 20,000 |
| 25 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,080 |
| 26 |  | Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20 | buc | 7,000 |
| 27 |  | Intrerupator cruce incastrat 230V/10A IP20 | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,950 |
| 29 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz | buc | 60,000 |
| 30 |  | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz | buc | 30,000 |
| 31 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz | buc | 37,000 |
| 32 |  | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 40W 230V 50Hz | buc | 11,000 |
| 33 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 88W 230V 50Hz | buc | 12,000 |
| 34 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min | buc | 30,000 |
| 35 |  | Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz | buc | 15,000 |
| 36 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 37 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 5х16 mm2 | m | 25,000 |
| 38 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 3х16 mm2 | m | 10,000 |
| 39 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,650 |
| 40 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 5х4 mm2 | m | 10,000 |
| 41 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 3х4 mm2 | m | 230,000 |
| 42 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 5х4 mm2 | m | 25,000 |
| 43 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 28,500 |
| 44 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 3х1.5 mm2 | m | 610,000 |
| 45 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х2.5 mm2 | m | 740,000 |
| 46 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5 mm2 | m | 1 500,000 |
| 47 | 08-02-420-1 | Cutie de distributie | 100 buc | 0,450 |
| 48 |  | Cutie de distributie 100x100x50mm | buc | 45,000 |
| 49 |  | Doze pentru intrerupatoare si prize | buc | 90,000 |
| 50 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,250 |
| 51 |  | Teava PE d=50mm | m | 25,000 |
| 52 | 08-02-409-2 | Tub gofrat pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,700 |
| 53 |  | Tub gofrat d=32mm | m | 70,000 |
| 54 | 08-02-409-1 | Tub gofrat pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 32,000 |
| 55 |  | Tub gofrat d=25mm | m | 250,000 |
| 56 |  | Tub gofrat d=20mm | m | 650,000 |
| 57 |  | Tub gofrat d=16mm | m | 2 300,000 |
| 58 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 59 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Utilaj |  |  |
| 60 |  | Tablou ЩРв-36э-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 61 |  | Tablou ЩРв-24э-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 3,000 |
| 62 |  | Tablou ЩРв-18э-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 63 |  | Tablou ЩРв-12э-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 3,000 |
| 64 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 40A | buc | 1,000 |
| 65 |  | Separator de sarcina BH-32 3P 40A | buc | 3,000 |
| 66 |  | Separator de sarcina BH-32 3P 80A | buc | 1,000 |
| 67 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 25A | buc | 3,000 |
| 68 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A C | buc | 1,000 |
| 69 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 50A C | buc | 1,000 |
| 70 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 40A C | buc | 2,000 |
| 71 |  | Intrerupator automat BA47-29 3P 25A C | buc | 1,000 |
| 72 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 20A C | buc | 2,000 |
| 73 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C | buc | 6,000 |
| 74 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B | buc | 29,000 |
| 75 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 30мА | buc | 12,000 |
| 76 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32 В10 10мА | buc | 1,000 |
| 77 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 10мА | buc | 5,000 |
| 78 |  | Descarcator ОПС1-В 3P 30/60kA 400B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Etajul 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc B |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 79 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 60,000 |
| 80 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 60,000 |
| 81 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 700,000 |
| 82 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 700,000 |
| 83 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice | buc | 2,000 |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 77,000 |
| 85 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 16,000 |
| 86 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 87 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ЩРв-36э-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 1,000 |
| 88 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou ЩРв-12э-0 36 УХЛЗ IP31) | buc | 1,000 |
| 89 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |
| 90 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 91 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |
| 93 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,110 |
| 94 |  | Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20 | buc | 2,000 |
| 95 |  | Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20 | buc | 9,000 |
| 96 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 97 |  | Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20 | buc | 8,000 |
| 98 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 99 |  | Intrerupator cu 2 clape incastrat 230V/10A IP20 | buc | 2,000 |
| 100 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,010 |
| 101 |  | Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20 | buc | 1,000 |
| 102 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,650 |
| 103 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 41W 230V 50Hz | buc | 36,000 |
| 104 |  | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP40 cu montare aparenta, LED 38W 230V 50Hz | buc | 2,000 |
| 105 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior IP65, IK10 cu montare aparenta, LED 24W 230V 50Hz | buc | 13,000 |
| 106 |  | Corp de iluminat pentru iluminatul de avarie de interior IP44 cu montare aparenta, LED 7W 230V 50Hz cu baterii Ni-Cd 3.6V/3.0Ah 100min | buc | 11,000 |
| 107 |  | Corp de evacuare de interior IP40 cu montare aparenta, LED 3W 230V 50Hz | buc | 3,000 |
| 108 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 109 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 5х16 mm2 | m | 10,000 |
| 110 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 111 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 3х4 mm2 | m | 10,000 |
| 112 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,700 |
| 113 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx 3х1.5 mm2 | m | 160,000 |
| 114 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х2.5 mm2 | m | 150,000 |
| 115 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5 mm2 | m | 360,000 |
| 116 | 08-02-420-1 | Cutie de distributie | 100 buc | 0,150 |
| 117 |  | Cutie de distributie 100x100x50mm | buc | 15,000 |
| 118 |  | Doze pentru intrerupatoare si prize | buc | 25,000 |
| 119 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 120 |  | Teava PE d=50mm | m | 10,000 |
| 121 | 08-02-409-2 | Tub gofrat pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 122 |  | Tub gofrat d=32mm | m | 10,000 |
| 123 | 08-02-409-1 | Tub gofrat pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,600 |
| 124 |  | Tub gofrat d=25mm | m | 10,000 |
| 125 |  | Tub gofrat d=20mm | m | 160,000 |
| 126 |  | Tub gofrat d=16mm | m | 490,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Utilaj |  |  |
| 127 |  | Tablou ЩРв-36э-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 128 |  | Tablou ЩРв-12э-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,000 |
| 129 |  | Separator de sarcina BH-32 3P 40A | buc | 1,000 |
| 130 |  | Separator de sarcina BH-32 1P 25A | buc | 1,000 |
| 131 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 16A C | buc | 1,000 |
| 132 |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10A B | buc | 9,000 |
| 133 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32 В16 30мА | buc | 4,000 |
| 134 |  | Buton de comanda КМУ-11 | buc | 3,000 |

Directorul gimnaziului                                                     Stavinschi Maria

L.S.