| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetru străzilor Str. Puskin- Vlaicu Parcalab partea impară | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz _____________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,4000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 83,2500 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,2400 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsH190B |  | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu |  |  | m3 |  | 83,2500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,8300 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DE17A kman=2.2 |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) |  |  | m2 |  | 22,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) |  |  | m |  | 425,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 455,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 455,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Pret de piata |  | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pret de piata |  | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm |  |  | buc |  | 105,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pret de piata |  | Piesa bransare PN10 32x3/4 |  |  | buc |  | 105,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 121,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pret de piata |  | Adaptor compresiune PN16 32*1"M |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pret de piata |  | Cot PN16 32*1"M |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pret de piata |  | Cot compresiune egal d32mm |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pret de piata |  | Cot compresiune 32x3/4 F |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Pret de piata |  | Mufa compresiune d32mm |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Pret de piata |  | Teu compresiune egal d32mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Pret de piata |  | Teu D1" FE PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Pret de piata |  | Mufa D1" PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Pret de piata |  | Cot D1" FE PP |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | SD21A |  | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm, |  |  | buc |  | 110,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary MPR-H8 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary MPR-H5 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15 SST |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Pret de piata |  | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15 LCS |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | AcB01A |  | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | AcA54B |  | Falgulet pu marcaj albe |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pret de piata |  | Banda de telfon FADO |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Pret de piata |  | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli pentru asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 4,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | IA52A aplicativ |  | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor exterioare cu protectie, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2500 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | pret de piata |  | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli pentru asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Pret de piata |  | Baterie Alkalina 9V |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pret de piata |  | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Pret de piata |  | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Pret de piata |  | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | pret de piata |  | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | pret de piata |  | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | pret de piata |  | Centrala comunicare Lo-Ra / Bluetooth (necesita alim. 220V) LR-MB-10 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetru străzilor Str. Puskin- Vlaicu Parcalab partea impară | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz _______________ lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 7,5775 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,6243 |  |  |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 267,3000 |  |  |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |  |  |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 207,5500 |  |  |
| 6. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,8655 |  |  |
| 7. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
| 8. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 39,2400 |  |  |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 83,0670 |  |  |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,8106 |  |  |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2002 |  |  |
| 12. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 198,9675 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
| 3. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
| 4. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,0500 |  |  |
| 5. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,0500 |  |  |
| 6. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0050 |  |  |
| 7. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0500 |  |  |
| 8. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,1120 |  |  |
| 9. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,8512 |  |  |
| 10. | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |  |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5612 |  |  |
| 12. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 17,1175 |  |  |
| 13. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
| 14. | 21231365112 | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m | 25,0000 |  |  |
| 15. | 21231365465 | Teava d 16 ( tub de protectie) | m | 25,0000 |  |  |
| 16. | 23.1 | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 105,0000 |  |  |
| 17. | 23.2 | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 11,0000 |  |  |
| 18. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 4,6350 |  |  |
| 19. | 24.1 | Teu D1" FE PP | buc | 4,0000 |  |  |
| 20. | 24.2 | Mufa D1" FE PP | buc | 4,0000 |  |  |
| 21. | 24.3 | Cot D1" FE PP | buc | 4,0000 |  |  |
| 22. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 36,0368 |  |  |
| 23. | 2521216700000-1 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4 | m | 10,7100 |  |  |
| 24. | 2521216700000-2 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8 | m | 455,1750 |  |  |
| 25. | 2521216700000-3 | Teava SPXFLEX d16mm, 5.5 bari | m | 128,5200 |  |  |
| 26. | 25231456444407441366811 | Falgulet pu marcaj albe | buc | 51,5000 |  |  |
| 27. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 35,8400 |  |  |
| 28. | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 3,0000 |  |  |
| 29. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 295,6800 |  |  |
| 30. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
| 31. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero) | m2 | 22,7360 |  |  |
| 32. | 2746167335100 | Priza pentru exterior | buc | 1,0200 |  |  |
| 33. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
| 34. | 2874112 | Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 9,3600 |  |  |
| 35. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
| 36. | 28751155584490000 | Aspersor Uni-Spray inaltimea de lucru 10cm | buc | 113,3000 |  |  |
| 37. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,4480 |  |  |
| 38. | 29.2 | Cot PN16 32*1"M | buc | 8,0000 |  |  |
| 39. | 29.3 | Cot compresiune egal d32mm | buc | 45,0000 |  |  |
| 40. | 29.4 | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 12,0000 |  |  |
| 41. | 29.5 | Mufa compresiune d32mm | buc | 15,0000 |  |  |
| 42. | 29.6 | Teu compresiune egal d32mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 43. | 33-1.101 | Duza-MPR-H8 | buc | 30,0000 |  |  |
| 44. | 33-1.102 | Duza-MPR-H5 | buc | 50,0000 |  |  |
| 45. | 33-1.103 | Duza-15 SST | buc | 25,0000 |  |  |
| 46. | 33-1.104 | Duza-15 LCS | buc | 5,0000 |  |  |
| 47. | 35.1 | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 110,0000 |  |  |
| 48. | 35.2 | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 110,0000 |  |  |
| 49. | 37.31 | Banda de telfon FADO | buc | 4,0000 |  |  |
| 50. | 37.34 | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 1,0000 |  |  |
| 51. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0052 |  |  |
| 52. | 49-1 | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |  |  |
| 53. | 49-1.1 | Baterie Alkalina 9V | buc | 3,0000 |  |  |
| 54. | 50-1 | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc | 5,0000 |  |  |
| 55. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2500 |  |  |
| 56. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0775 |  |  |
| 57. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2000 |  |  |
| 58. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 11,0500 |  |  |
| 59. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,1250 |  |  |
| 60. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0125 |  |  |
| 61. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0050 |  |  |
| 62. | 51-1 | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 2,0000 |  |  |
| 63. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
| 64. | 53.1 | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc | 2,0000 |  |  |
| 65. | 53.1.1 | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 66. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
| 67. | 70.1 | Centrala comunicare Lo-Ra / Bluetooth (necesita alim. 220V) LR-MB-10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,9100 |  |  |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0335 |  |  |
| 4. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0193 |  |  |
| 5. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,5550 |  |  |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,6237 |  |  |
| 7. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0193 |  |  |
| 8. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 9. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2025 |  |  |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,5779 |  |  |
| 11. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,6500 |  |  |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

| Obiect Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetru străzilor Str. Puskin- Vlaicu Parcalab partea impară | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TsH190B | Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | DE17A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (demontat, pret zero) | m2 | 1,0150 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 9 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-1 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d50*2.4 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-2 | Teava apa PE80, SDR21, PN6, d32*1.8 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor pentru irigare, avind diametrul de 16mm (Teava de apa SPXFLEX d16mm, 5.5 bari) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2521216700000-3 | Teava SPXFLEX d16mm, 5.5 bari | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | Pret de piata | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc |  |  |  |
|  | 35.1 | Cot D.1/2 xRacord teava SPXFLEX SBE -050 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc |  |  |  |
|  | 35.2 | Cot D.3/4 xRacord teava SPXFLEX SBE -075 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | Pret de piata | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc |  |  |  |
|  | 23.1 | Piesa bransare PN10 32x3/4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | Pret de piata | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc |  |  |  |
|  | 23.2 | Adaptor compresiune PN16 32*1"M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Cot PN16 32*1"M | buc |  |  |  |
|  | 29.2 | Cot PN16 32*1"M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cot compresiune egal d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.3 | Cot compresiune egal d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Cot compresiune 32x3/4 F | buc |  |  |  |
|  | 29.4 | Cot compresiune 32x3/4 F | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Mufa compresiune d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.5 | Mufa compresiune d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | Pret de piata | Teu compresiune egal d32mm | buc |  |  |  |
|  | 29.6 | Teu compresiune egal d32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | Pret de piata | Teu D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.1 | Teu D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | Pret de piata | Mufa D1" PP | buc |  |  |  |
|  | 24.2 | Mufa D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | Pret de piata | Cot D1" FE PP | buc |  |  |  |
|  | 24.3 | Cot D1" FE PP | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | SD21A | Aspersor Uni-Spray, inaltime de lucru 10 cm, | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28751155584490000 | Aspersor Uni-Spray inaltimea de lucru 10cm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary MPR-H8 | buc |  |  |  |
|  | 33-1.101 | Duza-MPR-H8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary MPR-H5 | buc |  |  |  |
|  | 33-1.102 | Duza-MPR-H5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15 SST | buc |  |  |  |
|  | 33-1.103 | Duza-15 SST | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Duze pentru aspersoare nerotative tip spary 15 LCS | buc |  |  |  |
|  | 33-1.104 | Duza-15 LCS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874112 | Robinet din PVC HOL(FI)-FI PN16 d1" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | AcA54B | Falgulet pu marcaj albe | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 25231456444407441366811 | Falgulet pu marcaj albe | buc | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Banda de telfon FADO | buc |  |  |  |
|  | 37.31 | Banda de telfon FADO | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc |  |  |  |
|  | 37.34 | Banda izolanta PVS9,2mx20mm albastru | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 39 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | IA52A aplicativ | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor (Centrala de comunicare, programatoare) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | RpEE03A | Montarea prizelor exterioare cu protectie, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza pentru exterior | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,8100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) | m |  |  |  |
|  | 21231365465 | Teava d 16 ( tub de protectie) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | pret de piata | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m |  |  |  |
|  | 21231365112 | Fir electric CYKYL-F 3*15mm2 negru | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de irigare |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata | Baterie Alkalina 9V | buc |  |  |  |
|  | 49-1.1 | Baterie Alkalina 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc |  |  |  |
|  | 50-1 | Electrovana D.1", FI, solenoid 9V cu reglator de debit -100-DV 9V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc |  |  |  |
|  | 49-1 | Senzor de ploaie RAIN RSD-BEX | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc |  |  |  |
|  | 51-1 | Boxe (cutii) electrovane si robineti standard (50*37*30.5cm) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc |  |  |  |
|  | 53.1.1 | Progamator Bluetooth, 1 statie LR-IP-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | pret de piata | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc |  |  |  |
|  | 53.1 | Progamator Bluetooth, 2 statie LR-IP-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | pret de piata | Centrala comunicare Lo-Ra / Bluetooth (necesita alim. 220V) LR-MB-10 | buc |  |  |  |
|  | 70.1 | Centrala comunicare Lo-Ra / Bluetooth (necesita alim. 220V) LR-MB-10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.