CAIET  DE  SARCINI

Nr.              din”   “                     20      .

- Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”                                                             .

- Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”                                         .

- Obiectul achiziţiilor: Achiziționarea Linoleum heterogen comercial.

- Cod CPV:  _44112230-9.

| № | Denumire bunuri solicitate | U.M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma, lei (fără TVA) | Suma, lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Linoleum Heterogen comercial | M2 | 450 | Linoleum heterogen comercial, calitate superioară, suprafața netedă, lățimea – 3m, grosimea – mai mic sau egal 2,4mm, grosimea stratului de protecție – 0,6-0,7mm, temelie tare, rezistent la uzură (culoarea și desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul). | 67 500,00 | 81 000,00 |

Notă:

- Prezentarea monstrelor pentru materialul solicitat;

- Livrarea se va efectua în depozitul beneficiarului, după verificarea bunului în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului;

- Furnizorul va răspunde pentru calitatrea bunului livrat, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea produsului necorespunzător cu cerințele descrise în caietul de sarcini.

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                                     Valentina Șpac