CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația galeriilor subterane a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 528,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 79,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,2000 |  |
| 2 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 100,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 120,0000 |  |
| 3 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 100,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,0000 |  |
| 4 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 100,0000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 37,5000 |  |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 528,0000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 105,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,4000 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 625,4160 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,2800 |  |
| 6 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. 15 cm (pardoseala industriala elicopteizata) | m2 | 528,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 411,8400 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 109,3277 |  |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata | kg | 533,1744 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2 423,5200 |  |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 80,7840 |  |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 2,0465 |  |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 10,3404 |  |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 2,1542 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0560 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 10,6656 |  |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 21,6480 |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 6,3360 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,0560 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 8,6592 |  |
| 7 | CG48A1 K = 5 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm | m2 | -528,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -411,8400 |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | -109,3277 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -10,6656 |  |
|  | 2952240005106 1 | Taietor de rosturi | h-ut | -1,0560 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -8,6592 |  |
| 8 | CK33C | Confectionarea sistemei de drenaj prin gaurire, diametrul 200 mm, adincime 2m, implutura cu pietris 15-20 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 |  |
|  | 2863146310237 1 | Sistem de drenaj | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,0000 |  |
| 9 | RpCE31A | Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii, curatarea rosturilor | m | 1 385,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 166,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 110,8000 |  |
|  | 2010102905931 | Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm | m | 145,4250 |  |
| 10 | IzF32A | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) | m | 1 385,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 193,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,5000 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 138,5000 |  |
|  | 24165373438291 | Amestec "Penecrit" | kg | 2 493,0000 |  |
| 11 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc (dotare cu amortizor de inchidere a usilor) (замок и нажимная планка ,,Антипаника,,) | m2 | 8,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 29,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5200 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,1600 |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 8,0000 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,0800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,8800 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 6,0000 |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact) | m2 | 1 967,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 59,0100 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 295,0500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 98,3500 |  |
| 13 | CF11A | Tencuieli interioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, pe suprafete verticale si orizontale cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 1 967,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 770,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 393,4000 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 51,1420 |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 11,8020 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12 195,4000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6 884,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 76,7130 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 17,7030 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,9010 |  |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale si verticale | m2 | 38,0000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,4400 |  |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 1,1780 |  |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 19,0000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1520 |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 967,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 59,0100 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 295,0500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 98,3500 |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu emulsie, pe baza de apa - aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 967,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 081,8500 |  |
|  | 2430116103800 | Emulsie pe baza de apa | kg | 786,8000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 118,0200 |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice, iluminare |  |  |  |
| 17 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 1/18Vt 120 cm 220V IP54 soclu T8/G13 | buc | 100,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,0000 |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 104,0000 |  |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 104,0000 |  |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 104,0000 |  |
| 18 | RpEB03C | Montarea cablului electric din cupru neiflamabil VVG NG 3x1.5 | m | 150,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34,5000 |  |
|  | 1111000100033 | Cablu de cupru 3x1,5 | m | 163,0125 |  |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 38,8125 |  |
| 19 | RpEB03D | Montarea cablului electric din cupru neiflamabil VVG NG 3x2,5 | m | 200,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 50,0000 |  |
|  | 1111000100033 1 | Cablu de cupru 3x2,5 | m | 217,3500 |  |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 41,4000 |  |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 51,7500 |  |
| 20 | RpED01B | Cablu canal adeziv 16x16mm (inclusiv montarea) | m | 80,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,6000 |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie 16x16 | m | 81,6000 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 56,0000 |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 16,0000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 20,0000 |  |
| 21 | RpEF21E | Montarea accesoriilor pentru lampi :sensori de miscare IP44 220V 360grade | buc | 50,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 21,5000 |  |
|  | 2875276312648 | Accesorii lampa | buc | 51,0000 |  |
| 22 | RpEF21E 1 | Montarea doze /cutie de distributie 60x40mm IP55 plastic | buc | 50,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 21,5000 |  |
|  | 2875276312648 1 | Doze/cutie de distributie | buc | 51,0000 |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog