Anexa 3

Anexa 3

| Lista de piese metalice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea piesei | codul | Cantitatea | Greutatea totala, kg | Materialul din otel pentru confectia metalica se va conforma cu Standardul |
| 1 | B33C-1 (Б33С-1) | B305C-1 (Б305С-1) | 1 | 44 | EN 10025 |
| 2 |  | B306C (Б306С) | 2 | 5 |  |
| 3 |  | B309 (Б309) | 2 | 1 |  |
| lista de suruburi |  |  |  |  |  |
| Nr. | denumirea | cantitatea, buc |  |  | Suruburile, piulitele si saibele se vor conforma cu standardul |
|  |  | surub | piulita | saiba |  |
| 1 | surub M20x220 | 1 | 1 | 2 | EN ISO 898/1 si 2 ISO 4032 - 2014 ISO 7089, ISO 7090 |
| 2 | surub M12x40 | 1 | 1 | 2 |  |
| Specificarea |  |  |  |  |  |
| codul | Nr. | sectiunea | Lungimea mm | cantitatea |  |
| B305-C (Б305-С) | 1 | 10 | 2092 | 2 |  |
|  | 2 | cornier 50x50x4 | 376 | 2 |  |
|  | 3 | fisie 104x10 | 100 | 1 |  |
|  | 4 | fisie 160x16 | 160 | 1 |  |
|  | 5 | fisie 76x6 | 76 | 2 |  |
| B309 (Б309) |  | fisie 76x6 | 76 | 1 |  |
| Specificarea |  |  |  |  |  |
| marca | Nr. | sectiunea | Lungimea mm | cantitatea |  |
| B305-C (Б305-С) | 1 | 10 | 2092 | 2 |  |
|  | 2 | cornier 50x50x4 | 376 | 2 |  |
|  | 3 | fisie 104x10 | 100 | 1 |  |
|  | 4 | fisie 160x16 | 160 | 1 |  |
|  | 5 | fisie 76x6 | 76 | 2 |  |
| B309 (Б309) |  | fisie 76x6 | 76 | 1 |  |

Toate componentele trebuie sa fie galvanizate la cald si calitatea galvanizarii sa corespunda standartului ISO 1461.