| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1. Ferestre și uși din PVC, inclusiv montarea lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,2x1,6 m |  |  |  |  |  | Fereastră PVC 1,2x1,6 m: - Dimensiuni: 1,2x1,6 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Geam termoizolant - 24 mm; - Grosimea sticlei la geam - 4 mm; - Armarea de metal la fereastră - 1,2 mm; - Pervaz - 200 mm; - Plasă anti-insecte fixă; - Tip deschidere: pivotant-basculante; - Deschidere dreapta; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. |  |  |  |
|  | Ușă PVC 0,85x2,0 m |  |  |  |  |  | Ușă PVC 0,85x2,0 m: - Dimensiuni: 0,85x2,0 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere stânga. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. |  |  |  |
|  | Ușă PVC 0,85x2,0 m |  |  |  |  |  | Ușă PVC 0,85x2,0 m: - Dimensiuni: 0,85x2,0 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere dreapta. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. |  |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,2x1,8 m |  |  |  |  |  | Fereastră PVC 1,2x1,8 m: - Dimensiuni: 1,2x1,8 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Geam termoizolant - 24 mm; - Grosimea sticlei la geam - 4 mm; - Armarea de metal la fereastră - 1,2 mm; - Pervaz - 200 mm; - Plasă anti-insecte fixă; - Tip deschidere: pivotant-basculante; - Deschidere stânga; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. |  |  |  |
|  | Ușă PVC 0,9x2,4 m |  |  |  |  |  | Ușă PVC 0,9x2,4 m: - Dimensiuni: 0,9x2,4 m; - Adâncimea de montare a profilului: min. 58 mm; - Armarea de metal - min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale; - Deschidere dreapta. - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Ferestre și uși din PVC, inclusiv montarea lor. 44221000-5; Fereastră PVC 1,2x1,6 m; buc.; 1; Livrarea și montarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului) la adresa Cumpărătorului (or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168), în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. 44221000-5; Ușă PVC 0,85x2,0 m; buc.; 1. 44221000-5; Ușă PVC 0,85x2,0 m; buc.; 2. 44221000-5; Fereastră PVC 1,2x1,8 m; buc.; 4. 44221000-5; Ușă PVC 0,9x2,4 m; buc.; 1. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |