DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

achiziționarea serviciilor de deservire a aparatelor de aer condiționat

prin procedura de achiziție de mică valoare

Obiectul achiziţiei: 	Achiziționarea serviciilor de deservire a aparatelor de aer condiționat

Cod CPV: 			90900000-6

Autoritarea Contractantă: Consiliul Superior al Procurorilor

Conducătorul grupului de lucru:        _________________ Dumitru OBADĂ

|  | ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | 1.Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului. 2.Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar. 3.Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. 4.Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare. 5.Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. 6.Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului. 7.Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. 8.Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin. 9.Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare/aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar. 10. Deservirea și schimbarea filtrelor. Serviciile de deservire tehnică a sistemului de condiționare centrală și climatizare. 11.Înaintarea recomandărilor și concluziilor cu privire la funcționalitatea sistemului, cu prezentarea actului de defecțiuni tehnice. |  |  |  |
| Total Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Serviciile vor fi oferite utilizând echipamente de protecție adecvate și respectând toate normele de siguranță. Totodată, vor fi aplicate măsuri de siguranță prin utilizarea echipamentului de protecție, respectarea procedurilor de lucru la înălțime conform normelor legale, utilizarea schelelor sau tehnicii speciale (autoturn), în funcție de specificul locației. Agentul economic va respecta cu strictețe reglementările privind siguranța muncii cu scopul de a preveni orice accident sau incident care ar putea afecta sănătatea și securitatea muncitorilor.

- Pentru serviciile de igienizare, se menționează că în cadrul locației sunt instalate unități de climatizare, conectate prin sistemul multisplit. Aceste unități includ atât unități interne (evaporatoare), cât și unități externe (condensatoare), toate interconectate printr-o rețea de țevi pentru circulația freonului.

- Prestatorul va asigura curățenia completă a locației după finalizarea lucrărilor de igienizare a unităților de climatizare, incluzând colectarea și eliminarea deșeurilor generate, precum și curățarea tuturor suprafețelor afectate de lucrări pentru a asigura un mediu curat și sigur.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț

[[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul de achiziției: bunuri

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de deservire a aparatelor de aer condiționat | Buc. | 46 |  |  |  |  | în termen de până la 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat, adresa: mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,73. | MD62TRPBAA222999A15624AB |  |
| Total Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)