| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Q total | Cantitatea repartizată pe laboratoare |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LCAP | LASN |  |  |
| 31 | 33696300-8 | LOT 31 Cutii petri | buc | 150 | 100 | 50 | ONUMBRA, Diametru 90/100mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | 4050,00 |