	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
BLOC 1A  Transa 2 
 Constructii beton armat (comp CBA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari  / Indepartarea copertinei existente pe partea de aerodrom оn axele "R-2-R-6" x "RA"

	
	
	

	1
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверка 


	m3
	22,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	103,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,279

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,13

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	9,096

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	9,096

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,198

	2
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн 


	m3
	2,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	11,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,129

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,13

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,046

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,046

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,598

	3
	RCsP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 

Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030


	kg
	2 704,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	37,315

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,774

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,11

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,114

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,671

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,622

	4
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea 

	100 m3
	0,30

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	0,897

	5
	TsI51B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 


	t
	63,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	5,524

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari  / Indepartarea copertinei existente pe partea de aerodrom оn axele "R-2-R-6" x "RA"
	            
	

	 
	
	2. Fundatii

	
	
	

	
	
	2.1. Pilot Pm-1  (43 buc)

	
	
	

	6
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 7804,5 kg 

Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	137,60

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 808,683

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	161,57

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	14,173

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	3,401

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	7 804,50

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	506,368

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	36,395

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	112,35

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-1  (43 buc)
	            
	

	 
	
	2.2. Pilot Pm-2  (1 buc)

	
	
	

	7
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 117,2 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	2,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	28,918

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	2,583

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	0,227

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	0,054

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	117,20

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	8,096

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	0,582

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,796

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-2  (1 buc)
	            
	

	 
	
	2.3. Radiere monolite

	
	
	

	8
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010


	m3
	13,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	61,542

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,39

	
	2663102100000150
	Beton C8/10 
	m3
	14,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,404

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,996

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	6,394

	9
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	67,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	309,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,912

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	69,913

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,821

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	46,368

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	19,32

	10
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	336,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,96

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	405,72

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,68

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	100,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	100,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	10,08

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	16,80

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	26,88

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	33,60

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,176

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,168

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	40,32

	11
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	414,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	30,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,43

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	424,76

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	62,16

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	4,144

	12
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	4 178,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	259,454

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,414

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	4 282,45

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	626,70

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	41,78

	13
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	118,30

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	28,569

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	124,262

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,39

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	1,195

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	10,884

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,36

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Radiere monolite
	            
	

	 
	
	2.4. Transportarea pamint

	
	
	

	14
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti) 

	100 m3
	1,40

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,622

	15
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	238,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	20,801

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transportarea pamint
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatii
	            
	

	 
	
	3. Coloane 

	
	
	

	
	
	3.1. Coloane monolita Cm-1 (3 buc)

	
	
	

	16
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	6,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	34,755

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,123

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	7,214

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,845

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	4,761

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,19

	17
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	50,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,375

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	57,50

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,40

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	2,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	2,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	2,50

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,00

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	7,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,05

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,075

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	6,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,15

	18
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	69,36

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,381

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,393

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	71,094

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,694

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	10,404

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,223

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,279

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,792

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,199

	19
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	571,92

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	56,563

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,731

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	586,218

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	5,719

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	85,788

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	23,02

	20
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	18,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	3,933

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,207

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,207

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	18,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,18

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,09

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,144

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,27

	21
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,02

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,148

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,156

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,078

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,011

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,039

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,019

	22
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	36,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	22,77

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	21,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	39,60

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-1 (3 buc)
	            
	

	 
	
	3.2. Coloane monolita Cm-2 (11 buc)

	
	
	

	23
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	25,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	127,436

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	70,119

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	26,451

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,097

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	17,457

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	4,364

	24
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	185,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,187

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	212,75

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,48

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	9,25

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	9,25

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	9,25

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	7,40

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	27,75

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,185

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,278

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	22,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	4,255

	25
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	254,32

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	23,397

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,774

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	260,678

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	2,543

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	38,148

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,819

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	1,024

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,236

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,731

	26
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	2 330,35

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	230,472

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	80,397

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	2 388,609

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	23,303

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	349,552

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	93,797

	27
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	92,40

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	20,189

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,063

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,063

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	92,40

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,924

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,462

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,739

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,386

	28
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,09

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,667

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,702

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,351

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,05

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,175

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,088

	29
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	176,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	111,32

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	105,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	193,60

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-2 (11 buc)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane 
	            
	

	 
	
	4. Grinzi

	
	
	

	
	
	4.1. Grinzi la cota 3.500

	
	
	

	30
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	38,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	191,406

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	105,317

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	39,729

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,651

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	26,22

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	6,555

	31
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	304,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	52,44

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	297,16

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,52

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	91,20

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	91,20

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	9,12

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	9,12

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	39,52

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,304

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,304

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	36,48

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,992

	32
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	222,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	76,59

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,295

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	88,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,111

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,553

	33
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	83,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,654

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,87

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	85,28

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,832

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	12,48

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,268

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,335

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,349

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,239

	34
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	4 853,11

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	479,973

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	167,432

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	4 974,438

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	48,531

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	727,966

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	195,338

	35
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	9,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,966

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,103

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,103

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	9,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,09

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,045

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,072

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,135

	36
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi la cota 3.500
	            
	

	 
	
	4.2. Grinzi la cota 7.100

	
	
	

	37
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	15,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	75,555

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	41,572

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	15,682

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,836

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	10,35

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,587

	38
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	111,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,147

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	108,502

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,555

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	33,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	33,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	3,33

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,33

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	14,43

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,111

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,111

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	13,32

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,553

	39
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	65,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	22,425

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,212

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	26,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,033

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,747

	40
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	2 407,92

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	238,143

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	83,073

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	2 468,118

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	24,079

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	361,188

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	96,919

	41
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	497,70

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	108,747

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,724

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,724

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	497,70

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,977

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,489

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3,982

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	7,465

	42
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,703

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	3,90

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,95

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,275

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,975

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,487

	43
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi la cota 7.100
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi
	            
	

	 
	
	5. Podele  la cota 0.000

	
	
	

	44
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	68,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	77,987

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	78,775

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	6,85

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	16,543

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	33,085

	45
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010


	m3
	0,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,214

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,374

	
	2663102100000150
	Beton C8/10 
	m3
	0,518

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,051

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,144

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,23

	46
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	53,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	269,479

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	148,275

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	55,934

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,548

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	36,915

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	9,229

	47
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	250,41

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	22,462

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,639

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	256,67

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	2,504

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	37,561

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	10,079

	48
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	2 639,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	261,017

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	91,052

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	2 705,18

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	26,392

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	395,88

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	106,228

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele  la cota 0.000
	            
	

	 
	
	6. Planseul la cota 3.500

	
	
	

	49
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	54,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	271,998

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	149,661

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	56,457

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,61

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	37,26

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	9,315

	50
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	300,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	293,25

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,50

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	90,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	90,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	9,00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	9,00

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	39,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,30

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,30

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	36,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,90

	51
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	600,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	207,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	103,50

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	240,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,30

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	6,90

	52
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	326,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	29,305

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,271

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	334,867

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,267

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	49,005

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	13,15

	53
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	6 322,15

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	625,261

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	218,114

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	6 480,204

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	63,221

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	948,322

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	254,467

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul la cota 3.500
	            
	

	 
	
	7. Elemente de consolidare pereti din caramida pe axele RA1-RA2 si R1-R8

	
	
	

	54
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	321,40

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	29,569

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,088

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	329,435

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,214

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	48,21

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	1,035

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	1,294

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,936

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,924

	55
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	759,90

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	75,154

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,217

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	778,897

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	7,599

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	113,985

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	30,586

	56
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	6,90

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	34,755

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	19,123

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	7,214

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,845

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	4,761

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,19

	57
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	17,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,036

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	17,204

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,088

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	5,28

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	5,28

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,528

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,528

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	2,288

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	2,112

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,405

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Elemente de consolidare pereti din caramida pe axele RA1-RA2 si R1-R8
	            
	

	 
	
	8. Elemente de consolidare pereti din caramida pe axa R8

	
	
	

	58
	CK35A


	Ancora surub  ''HSL -3-G M10/20 

	buc
	13,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,242

	
	28741363133001
	Ancora surub  ''HSL -3-G M10/20
	buc
	13,00

	59
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	41,06

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	8,972

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,472

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,472

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	41,06

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,411

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,205

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,328

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,616

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Elemente de consolidare pereti din caramida pe axa R8
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


