	Cresa- gradinita nr.145,  Chisinau, str. Gh.Tofan, 2,  DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie in trei  blocuri sanitare, la Cresa- gradinita nr.145
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Grupa nr. 4

	
	
	

	
	
	1.1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar 

	
	
	

	
	
	1.1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	39,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4,2900

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	11,7000

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	22,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	17,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0660

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	39,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,8500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,9500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3900

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	12,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	0,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpSC01A


	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.1.2. Pereti si tavan

	
	
	

	17
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	24,6000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	48,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	12,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	39,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5,4600

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	16,1850

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,9500

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	39,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	134,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,9700

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	1,9500

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 
	buc
	14,4300

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	37,0500

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	16,3800

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1 950,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 131,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	109,2000

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	39,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1700

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5,8500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,9500

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	39,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	87,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,8000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	40,9500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	15,6000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	780,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	12,8700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3120

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	156,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7800

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4680

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	9,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,6800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0180

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,7650

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	9,4500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0090

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0180

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1350

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0540

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0360

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0180

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0090

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.1.1.3. Pardoseli

	
	
	

	23
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	12,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,6800

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	9,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	12,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1200

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	12,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0120

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,0000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	12,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	156,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000


	m2
	12,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	154,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2160

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	12,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	12,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4800

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	12,3600

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	48,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,6000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	240,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	10,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.1.4. Timplarie

	
	
	

	29
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB 

	m2
	1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,6065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1890

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK22A


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet 

	m2
	7,0000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	7,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4200

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	7,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	42,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,3650

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4060

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1400

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.1.1.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	33
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	34
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	36
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0600

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	38
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	39
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	7,2100

	
	
	Total
	
	
	

	40
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	41
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	
	

	42
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	44
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	2875274204000
	Curba de fixare 14-18
	buc
	7,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	7,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,7000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	48
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6300

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	49
	SB24A


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	50
	SC07A


	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,4000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,1210

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,1000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,1000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	2,1000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	2,1000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,1000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,1000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	3,0600

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,9180

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	6,1200

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	3,0600

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	54
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	
	

	55
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	56
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5200

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	7,1050

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	18,3600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	12,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,1000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7542

	
	
	Total
	
	
	

	58
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	60
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	61
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	62
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	71
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	73
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	74
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	75
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	76
	SE59A


	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	29241273568001
	Uscator de miini
	buc
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	77
	SE59A


	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	29241273568002
	Distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar 
	            
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari diverse

	
	
	

	78
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	8,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8800

	
	
	Total
	
	
	

	79
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	8,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,0800

	
	
	Total
	
	
	

	80
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	8,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grupa nr. 4
	            
	

	 
	
	1.2. Grupa  nr. 9

	
	
	

	
	
	1.2.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar 

	
	
	

	
	
	1.2.1.1. Demontari

	
	
	

	81
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	48,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,2800

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	14,4000

	
	
	Total
	
	
	

	82
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	22,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	17,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0660

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	83
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	48,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	84
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	16,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	0,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960

	
	
	Total
	
	
	

	89
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	90
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	
	

	91
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpSC01A


	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	96
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2.1.2. Pereti si tavan

	
	
	

	97
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	16,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	32,8000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	64,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	16,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	98
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	48,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,7200

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	19,9200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	48,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	165,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,0400

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,4000

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 
	buc
	17,7600

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	45,6000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	20,1600

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 400,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 392,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	134,4000

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	48,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	48,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	108,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,6000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	50,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,2000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	960,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	15,8400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3840

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	192,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5760

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	9,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,6800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0180

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,7650

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	9,4500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0090

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0180

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1350

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0540

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0360

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0180

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0090

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.2.1.3. Pardoseli

	
	
	

	103
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	16,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,2400

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	12,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	104
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	16,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,1600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	16,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	96,0000

	
	
	Total
	
	
	

	105
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	208,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	106
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000


	m2
	16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	206,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2880

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	16,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	108
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6400

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	16,4800

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	64,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,8000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	320,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	14,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.2.1.4. Timplarie

	
	
	

	109
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB 

	m2
	1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,6065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1890

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CK22A


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet 

	m2
	10,5000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	10,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	10,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	63,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,0475

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6090

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,3000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	112
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.2.1.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	113
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	114
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	115
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	116
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0600

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	117
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	118
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	119
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	7,2100

	
	
	Total
	
	
	

	120
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	121
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	
	

	122
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	123
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	124
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	125
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	2875274204000
	Curba de fixare 14-18
	buc
	7,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	7,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,7000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	126
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	127
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	128
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6300

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	


	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.2.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	129
	SB24A


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	130
	SC07A


	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,8000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	4,2420

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	4,2000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	4,2000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	4,2000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	4,2000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	131
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,2000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,2240

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	8,1600

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	132
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	133
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	134
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	
	

	135
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	9,1800

	
	
	Total
	
	
	

	136
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	9,1350

	
	
	Total
	
	
	

	137
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	18,3600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	12,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,1000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7542

	
	
	Total
	
	
	

	138
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	139
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	140
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	141
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	142
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	143
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	144
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	145
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	146
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	147
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	148
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	
	
	Total
	
	
	

	149
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	150
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	151
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	152
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	153
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	154
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	155
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	156
	SE59A


	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	29241273568001
	Uscator de miini
	buc
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	157
	SE59A


	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	29241273568002
	Distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar 
	            
	

	 
	
	1.2.2. Lucrari diverse

	
	
	

	158
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,5400

	
	
	Total
	
	
	

	159
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	42,1400

	
	
	Total
	
	
	

	160
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	14,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grupa  nr. 9
	            
	

	 
	
	1.3. Grupa  nr. 11

	
	
	

	
	
	1.3.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar 

	
	
	

	
	
	1.3.1.1. Demontari

	
	
	

	161
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma 

	m2
	48,0000

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,2800

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	14,4000

	
	
	Total
	
	
	

	162
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	22,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	17,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,6000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0660

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3300

	
	
	Total
	
	
	

	163
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	48,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4800

	
	
	Total
	
	
	

	164
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	16,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,2400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	165
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	1,8900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3969

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3969

	
	
	Total
	
	
	

	166
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	0,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	167
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	168
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	18,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5,4000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	5,4000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,0800

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,4660

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,3960

	
	
	Total
	
	
	

	169
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	170
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1200

	
	
	Total
	
	
	

	171
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	11,0600

	
	
	Total
	
	
	

	172
	RpSC01A


	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5500

	
	
	Total
	
	
	

	173
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Total
	
	
	

	174
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4000

	
	
	Total
	
	
	

	175
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	176
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,5600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.3.1.2. Pereti si tavan

	
	
	

	177
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	16,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	32,8000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	64,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	16,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	178
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	48,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	6,7200

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	19,9200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	179
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	48,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	165,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,0400

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,4000

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 
	buc
	17,7600

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	45,6000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	20,1600

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	2 400,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	1 392,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	134,4000

	
	
	Total
	
	
	

	180
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	48,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,4400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,4000

	
	
	Total
	
	
	

	181
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	48,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	108,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,6000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	50,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,2000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	960,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	15,8400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3840

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	192,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5760

	
	
	Total
	
	
	

	182
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	9,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,6800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0180

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,7650

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	9,4500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0090

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0180

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1350

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0540

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0360

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0180

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0090

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0540

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.3.1.3. Pardoseli

	
	
	

	183
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	16,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,2400

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	12,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	184
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	16,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,1600

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	16,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	96,0000

	
	
	Total
	
	
	

	185
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	208,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	186
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000


	m2
	16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	206,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2880

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	187
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	16,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	188
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	16,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6400

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	16,4800

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	64,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,8000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	320,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	14,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7200

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.3.1.4. Timplarie

	
	
	

	189
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB 

	m2
	1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,6065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1890

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3308

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	190
	CK22A


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet 

	m2
	10,5000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	10,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	10,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	63,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,0475

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,6090

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,3000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	191
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0600

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	1,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	192
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.3.1.5. Retele de incalzire  

	
	
	

	193
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	194
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	195
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,5200

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	2,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	2,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0300

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	196
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0600

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	197
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	198
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	199
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4500

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	7,2100

	
	
	Total
	
	
	

	200
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	201
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	2,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0140

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0360

	
	
	Total
	
	
	

	202
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	203
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	204
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1040

	
	
	Total
	
	
	

	205
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	2875274204000
	Curba de fixare 14-18
	buc
	7,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	7,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,7000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	206
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	
	Total
	
	
	

	207
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	208
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6300

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,2800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	


	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.3.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	209
	SB24A


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0420

	
	
	Total
	
	
	

	210
	SC07A


	Vas pentru closet pentru copii mici, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,8000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	4,2420

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	4,2000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	4,2000

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	4,2000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	4,2000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	4,2000

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	4,2000

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	211
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii mici, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,2000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,2240

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	8,1600

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	212
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	8,0000

	
	
	Total
	
	
	

	213
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	214
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	
	

	215
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	9,1800

	
	
	Total
	
	
	

	216
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2400

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	9,1350

	
	
	Total
	
	
	

	217
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	18,3600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	12,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	8,1000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0360

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,7542

	
	
	Total
	
	
	

	218
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	219
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5600

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	12,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0600

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0120

	
	
	Total
	
	
	

	220
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,9400

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	13,3900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1950

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1950

	
	
	Total
	
	
	

	221
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	222
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	223
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1750

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0750

	
	
	Total
	
	
	

	224
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	
	Total
	
	
	

	225
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	226
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	227
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	228
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	
	
	Total
	
	
	

	229
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4100

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	9,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0540

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,7900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0108

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0090

	
	
	Total
	
	
	

	230
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,5200

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	231
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	232
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	
	
	Total
	
	
	

	233
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	234
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	235
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	236
	SE59A


	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	29241273568001
	Uscator de miini
	buc
	1,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	237
	SE59A


	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7000

	
	29241273568002
	Distribuitor de sapun lichid
	buc
	2,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar 
	            
	

	 
	
	1.3.2. Lucrari diverse

	
	
	

	238
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,5400

	
	
	Total
	
	
	

	239
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	42,1400

	
	
	Total
	
	
	

	240
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	14,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Grupa  nr. 11
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	241
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	242
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	243
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	55,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,3000

	
	
	Total
	
	
	

	244
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,3200

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	3,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0150

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	245
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	80,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,2000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	86,5200

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,4720

	
	
	Total
	
	
	

	246
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	80,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	53,6000

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	89,7600

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,7600

	
	
	Total
	
	
	

	247
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,5400

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	6,1200

	
	
	Total
	
	
	

	248
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	29,3100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,0300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0151

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	12,1200

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	12,1200

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	12,1200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0909

	
	
	Total
	
	
	

	249
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6200

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	6,0600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	250
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	15,5400

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	24,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	3,6000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0900

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0090

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	54,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25,5000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,7200

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,4500

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,4500

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0030

	
	
	Total
	
	
	

	251
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9300

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	3,0600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	252
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	3,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


