Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,,Materiale tehnico-sanitare"

Cod CPV:    44400000-4

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,,Materiale tehnico-sanitare" conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2021 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot I |  |  |
|  | 44400000-4 | Furtun „grif” E ½ x M10 cu ţesătură inox, presiunea de lucru – 10 bari; t0-900C, lungimea 50 cm | buc | 80 |
|  | 44400000-4 | Furtun F ½ m.m. ţesătură inox, P-10bari, t0-900C, lungimea 80 cm | buc | 30 |
|  | 44400000-4 | Furtun F ½ m.p. ţesătură inox, P-10bari, t0-900C, lungimea 50 cm | buc | 40 |
|  | 44400000-4 | Coturi F ½ din bronz p.p. | buc | 50 |
|  | 44400000-4 | Mecanizm de scurgere pentru rezervor WC | buc | 30 |
|  | 44400000-4 | Robinet cu plută vertical (conectare laterală) F ½ | buc | 40 |
|  | 44400000-4 | Robinet cu plută (conectare de jos) F ½ | buc | 30 |
|  | 44400000-4 | Robinet „Maevschi”ф15 | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Gofră WC | buc | 10 |
|  | 44400000-4 | Sifon pentru chiuvetă bucătărie | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Robinet cu bilă Ø 15 mm | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Baterie amesticator pentru bucătărie cu cartuș ceramic Ø 40 scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă greutatea 1500 gr (aliaje nu se admit) | buc | 40 |
|  | 44400000-4 | Cîlţi (пакля) gîţe | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Garnitură cauciuc Ø 15-20; inele Ø 20 | buc | 300 |
|  | 44400000-4 | Silicon sanitar | buc | 5 |
|  | 44400000-4 | Mănuşi cu degete, căptuşite în cauciuc. Manuşile de protectie să prezinte o bună rezistenţă la uleiuri şi carburanti, fiind confecţionate din tricot imersat cu nitril. Să fie rezistente la abraziune, uzura si rupere. Imersia cu nitril să impiedice penetrarea lichidelor si să ofere o priză bună a obiectelor uleioase. Mărimea 10 | perechi | 30 |
|  | 44400000-4 | Disc Ø 230 abraziv | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Disc Ø 125 abraziv | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Cartridj Ø 40 | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Cartridj Ø 32 | buc | 20 |
|  | 44400000-4 | Electrozi Ø 3mm | kg | 20 |

Conducătorul grupului de lucru: ____________Ala Manolache