## CAIET DE SARCINI

Lot 1 Consumabile pentru  Analizator  semiautomat pentru  urina Urilyzer Cell+UL0100Pro

| Nr | Denumirea testului | Cerinţele pentru test | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strip-test 11SYS | Set de strip-teste cromatografice specific, absolute compatibile cu analizator Urilyzer Cell+UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Set - 150 teste/ | test | 6000 |
| 2. | Cuve | Cuve pentru microscopie automată, absolut compatibile cu analizator Urilyzer Cell+UL0100Pro, ambalaj set = 600 unități Certificat de conformitate de la producător, IVD. | set | 10 |
| 3 | Set de controale Nivel I & Nivel II | Set specific de controale Urinare absolut compatibile cu analizator Urilyzer Cell+UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător, IVD.Control nivel Normal & Patologic, set =2fl.x 5ml. | set | 2 |

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.

Lot II Reagenti si consumabile pentru analizorul prin metoda imunofluorescentă – ferment dependent  (sistem inchis) BIOMERIEUX  MINI  VIDAS

| Nr | Denumirea testului | Cerinţele pentru test | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitamina D | Set cu reagenti, calibratori, cu codul de bare imunofluorescentă – ferment dependent | test | 1000 |

Cerinţe generale*

Cerinţe generale*

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîştigător. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%.