CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIȚIA de VALOARE MICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Stauceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Stauceni

3. Obiectul achiziţiilor  Trasarea rețelelor electrice la terenul cu nr.cadastral 3153217.172 din  com. Stăuceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare LEA-10kV |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea stilpilor pe magistrala | buc | 11,0000 |
| 2 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA -10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 3 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA -10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 4,0000 |
| 4 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA -10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 5 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA -10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 4,0000 |
| 6 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0,1400 |
| 7 | 33-04-030-3 | Montarea Separatorului: cu ajutorul mecanismelor | set | 1,0000 |
| 8 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint | m3 | 3,4000 |
| 9 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,9000 |
| 10 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,1700 |
| 11 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,2500 |
| 12 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 | 3,4000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Materiale |  |  |
| 13 | 001 | Constructia metalica sub CUT-OUT | buc | 1,0000 |
| 14 | 002 | Constructia metalica sub RLNDz-10 | buc | 1,0000 |
| 15 | 003 | Traversa CUT-OUT | buc | 1,0000 |
| 16 | 004 | Conductor | m | 500,0000 |
| 17 | 005 | Conductor de impamintare d.12 | m | 36,0000 |
| 18 | 006 | Electroade de legare la pamint | buc | 9,0000 |
| 19 | 007 | Stilp de beton armat SV-10,5 | buc | 11,0000 |
| 20 | 008 | Separator Cut-Out | buc | 1,0000 |
| 21 | 009 | Separator RLNDz-10 | buc | 1,0000 |
| 22 | 010 | C/M sub dispozitivul de actionare | buc | 1,0000 |
| 23 | 011 | Teava D=25mm | buc | 2,0000 |
| 24 | 012 | Izolator PS-70 | buc | 44,0000 |
| 25 | 013 | Descarcatoare OPN-10 | buc | 3,0000 |
| 26 | 014 | Clema PS 2-1 | buc | 30,0000 |
| 27 | 015 | Clema PA 2-2 | buc | 24,0000 |
| 28 | 016 | Constructie metalica p/u descarcatoare | buc | 1,0000 |
| 29 | 017 | Clema NB-2-6 | buc | 21,0000 |
| 30 | 018 | Ureche U-1-7-16 | buc | 22,0000 |
| 31 | 019 | Clema PGN-2-6 | buc | 1,0000 |
| 32 | 020 | Nod de fixare 10,5 | buc | 4,0000 |
| 33 | 021 | Bande F-2007 | m | 10,0000 |
| 34 | 022 | Clama p/u bande A-200 | buc | 10,0000 |
| 35 | 023 | Traversa TM-2(conectare) | buc | 1,0000 |
| 36 | 024 | Traversa TM-4 | buc | 1,0000 |
| 37 | 025 | Traversa T2-10 | buc | 2,0000 |
| 38 | 026 | Traversa T3-10-2 | buc | 2,0000 |
| 39 | 027 | Traversa M2-10SP | buc | 3,0000 |
| 40 | 028 | Traversa T1-10 | buc | 1,0000 |
| 41 | 029 | Izolator SF-20 | buc | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Montare PT-10/0,4kV |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari |  |  |
| 42 | 33-04-016-2 | Transportarea stilpilor pe magistrala cu tractor | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-572-2 | Panou de executare deschisa, BZUM, montat pe suport metalic | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-02-404-3 | Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4х35 mm2 | 100 m | 0,1000 |
| 46 | 08-02-401-1 | Cablu, fixate in cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 47 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 48 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 5,0000 |
| 49 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
| 50 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint | m3 | 19,2000 |
| 51 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 1,2000 |
| 52 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,6000 |
| 53 | TsD01B | Astuparea gropilor cu pamint | m3 | 19,2000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Materiale |  |  |
| 54 | 030 | Stilp de beton armat SV-10,5 | buc | 1,0000 |
| 55 | 031 | Transformator 25kVA | buc | 1,0000 |
| 56 | 032 | C/M sub Transformator | buc | 1,0000 |
| 57 | 033 | Contor ZMG 310 | buc | 1,0000 |
| 58 | 034 | BZUM -63A | buc | 1,0000 |
| 59 | 035 | Intrerupator automat BA47-100 25A | buc | 1,0000 |
| 60 | 036 | Intrerupator automat 3P/In=C16A | buc | 2,0000 |
| 61 | 037 | Intrerupator automat 1P/In=C16A | buc | 3,0000 |
| 62 | 038 | Intrerupator automat 1P/In=C10A | buc | 1,0000 |
| 63 | 039 | Intreruptor B1-63 4P/80A/30mA | buc | 1,0000 |
| 64 | 040 | Cablu de putere din cupru cu sec. 1x10 mm2 | m | 10,0000 |
| 65 | 041 | Cablu de putere din cupru cu sec. 1x6 mm2 | m | 10,0000 |
| 66 | 042 | Panou de distributie IP54 ЩМП-6-074 У2 | buc | 1,0000 |
| 67 | 043 | Descarcator 3-ОПН | buc | 1,0000 |
| 68 | 044 | Papuci de cablu 70mm | buc | 18,0000 |
| 69 | 045 | Siguranta ПКТ-10 ЗА | buc | 3,0000 |
| 70 | 046 | Cablu AVVG 4x25 | m | 10,0000 |
| 71 | 047 | Electroade de legare la pamint | buc | 12,0000 |
| 72 | 048 | Banda de otel 40x4 | m | 60,0000 |

Conducătorul grupului de lucru ____________________________Alexandr VORNICU