## Extindere retea gaze med.
| IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |  |  |  | Formular Nr.1
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 1 Aprovizionarea cu gaze medicale ( O2, AER ) Secție: Imagistică & Laborator de Medicină Intervențională
Valoarea de deviz, lei
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ——— incl. salariu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm | m | 180
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=12x1,0 mm | m
3 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm | buc | 32
4 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm | buc
5 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 10
6 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc
7 | IC31A | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm | buc | 8
8 | ID10B | Robinet de inchidere , pentru instalatii de gaze d = 1/2" | buc | 4
9 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO | buc | 100
10 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime | buc | 16
11 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 180
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Соц.страх и медицина | 24% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Транспортные расходы | 7% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 2% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Накладные расходы | 14.5% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Сметная прибыль | 6% |  |  | 0
Total montarea conductelor din cupru | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
2. Lucrari de montare
12 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( O2 ) Forano tip 903,240+905.100 | buc | 4
13 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( AER ) Forano tip 903,241+905.101 | buc | 4
14 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT | buc |  | 757.06 | 0
[5 empty] | 267.66 | 0
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Соц.страх и медицина | 24% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Транспортные расходы | 7% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 2% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Накладные расходы | 14.5% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Сметная прибыль | 6% |  |  | 0
Total lucrări de montare | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
3. Utilaj
15 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm, tip TEHALIT | buc |  | 12500 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+905.100 | buc | 4
17 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 | buc | 4
18 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1
19 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1
20 | Pret furnizor | Umidificator O2 tip RTM3 | buc | 4
21 | Pret furnizor | Aspirator secretii organice AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc |  | 6800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | Pret furnizor | Vas colector secretii organice de 1 l. cu accesorii | buc |  | 3600 | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim. 1000x25x10 mm | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | Pret furnizor | Stativ pentru pefuzii | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | Pret furnizor | Polita pentru monitor | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 1.2% |  |  | 0
Total utilaj | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
| Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  |  | 0
Total deviz:
Incluziv salariu | [5 empty] | 0
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
| IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |  |  |  | Formular Nr.1
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 2 Aprovizionarea cu gaze medicale ( Bypass - AER ) Secție: Serviciul gaze medicale
Valoarea de deviz, lei
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ——— incl. salariu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm | m |  | 195 | 0
[5 empty] | 21.24 | 0
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=12x1,0 mm | m |  | 230 | 0
[5 empty] | 21.24 | 0
| IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=15x1,0 mm | buc | 4
| IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=22,0x1,0 mm | buc | 10
3 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm | buc
4 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm | buc
| IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=15 mm | buc | 3
| IC34C | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, cot d=22,0 mm | buc | 5
| IC34E | Piese de legatura (reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, reductie d=35,0 x22,0 mm | buc | 3
5 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc
6 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc
| IC34J | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= 22,0 mm | buc | 2
7 | IC31A | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm | buc
| IC34C | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x15 mm | buc | 2
| IC34C | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=3/4"x22 mm | buc | 4
8 | ID10A | Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal d=1/2" | buc | 1
8 | ID10A | Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal d=3/4" | buc | 2
9 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO | buc | 4
9 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, LIDER | buc | 8
10 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton simplu de 16-25 cm grosime | buc | 2
11 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 14
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Соц.страх и медицина | 24% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Транспортные расходы | 7% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 2% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Накладные расходы | 14.5% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Сметная прибыль | 6% |  |  | 0
Total montarea conductelor din cupru | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
2. Lucrari de montare
12 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( O2 ) Forano tip 903,240+905.100 | buc |  | 146.48 | 0
[5 empty] | 59.48 | 0
13 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( AER ) Forano tip 903,241+905.101 | buc |  | 147.08 | 0
[5 empty] | 59.48 | 0
14 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT | buc |  | 757.06 | 0
[5 empty] | 267.66 | 0
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Соц.страх и медицина | 24% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Транспортные расходы | 7% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 2% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Накладные расходы | 14.5% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Сметная прибыль | 6% |  |  | 0
Total lucrări de montare | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
3. Utilaj
15 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale elodiat cu 2 canale cu dim. 1000x210x68mm, tip TEHALIT | buc |  | 12500 | 0
[5 empty] | 0 | 0
16 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240+905.100 | buc |  | 2000 | 0
[5 empty] | 0 | 0
17 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 | buc |  | 2000 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | Pret de piata | Manometru O2 | buc |  | 550 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | Pret de piata | Manometru AER | buc |  | 550 | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | Pret furnizor | Umidificator O2 tip RTM3 | buc |  | 3200 | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | Pret furnizor | Aspirator secretii organice AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc |  | 6800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | Pret furnizor | Vas colector secretii organice de 1 l. cu accesorii | buc |  | 3600 | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim. 1000x25x10 mm | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | Pret furnizor | Stativ pentru pefuzii | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | Pret furnizor | Polita pentru monitor | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 1.2% |  |  | 0
Total utilaj | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
| Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  |  | 0
Total deviz:
Incluziv salariu | [5 empty] | 0
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
| IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |  |  |  | Formular Nr.1
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 3 Aprovizionarea cu gaze medicale ( Stație AER comprimat & Vacuum ) Secție: Serviciul gaze medicale
Valoarea de deviz, lei
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ——— incl. salariu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=10x1,0 mm | m |  | 195 | 0
[5 empty] | 21.24 | 0
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=12x1,0 mm | m | 15
| IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=15x1,0 mm | buc
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior d=22,0x1,0 mm | buc | 25
3 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=10 mm | buc
3 | IC31A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=12 mm | buc | 2
| IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=15 mm | buc
4 | IC34C | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, cot d=22,0 mm | buc | 12
5 | IC34E | Piese de legatura (reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, reductie d=35,0 x22,0 mm | buc | 4
5 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc
6 | IC31A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 1
7 | IC34J | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d= 22,0 mm | buc | 6
7 | IC31A | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x12 mm | buc
| IC34C | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind d=1/2"x15 mm | buc
8 | IC34C | Piese de legatura (racord Hollender) din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, d=3/4"x22 mm | buc | 8
8 | ID10A | Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal d=1/2" | buc
9 | ID10A | Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal d=3/4" | buc | 4
10 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1 inclusiv, tip OBO | buc | 5
11 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din cupru, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, LIDER | buc | 10
12 |  | Cablu de electricitate cel puțin 5 fire x 25mm Cu | m | 2
13 |  | Cablu de electricitate cel puțin 5 fire x 10mm Cu | m | 16
14 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1" | m | 40
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Соц.страх и медицина | 24% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Транспортные расходы | 7% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 2% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Накладные расходы | 14.5% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Сметная прибыль | 6% |  |  | 0
Total montarea conductelor din cupru | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
2. Lucrari de montare
12 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( O2 ) Forano tip 903,240+905.100 | buc |  | 146.48 | 0
[5 empty] | 59.48 | 0
15 | GB04A | Montare panou cu fire electrice pentru distribuție de energiei electrică | buc | 2
16 | GB04A | Montare hote de evacuare aer cald | buc | 2
17 | GB04A | Montare sistem de filtrare în 3 trepte din dotare | buc | 2
18 | GB04A | Montare uscătoare de aer comprimat din dotare "HHD160, BlitzRotary" | buc | 2
19 | GB04A | Montare compresoare de aer comprimat din dotare "Monsun 18.5 P, BlitzRotary" | buc | 2
13 | GB04A | Priza externa gaze medicale ( AER ) Forano tip 903,241+905.101 | buc |  | 147.08 | 0
[5 empty] | 59.48 | 0
14 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale, cu dim.1000x210x68 mm tip TEHALIT | buc |  | 757.06 | 0
[5 empty] | 267.66 | 0
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Соц.страх и медицина | 24% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Транспортные расходы | 7% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 2% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Накладные расходы | 14.5% |  |  | 0
|  | Итого | 100.00 + |  |  | 0
|  | Сметная прибыль | 6% |  |  | 0
Total lucrări de montare | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
3. Utilaj
20 | Pret furnizor | Canal de ventilare zincat pentru evacuare aer 30 x 40 cm | m | 8
21 | Pret furnizor | Întrerupător automat / diferențial trifazat 80 A | buc | 1
22 | Pret furnizor | Întrerupător automat / diferențial trifazat 20 A | buc | 4
23 | Pret furnizor | Întrerupător automat / diferențial monofazat 10 A | buc | 2
24 | Pret furnizor | Panou pentru întrerupătoare | buc | 2
17 | Pret furnizor | Priza externa gaze medicale (AER) "Forano" tip 903.241+905.101 | buc |  | 2000 | 0
[5 empty] | 0 | 0
18 | Pret de piata | Manometru O2 | buc |  | 550 | 0
[5 empty] | 0 | 0
19 | Pret de piata | Manometru AER | buc |  | 550 | 0
[5 empty] | 0 | 0
20 | Pret furnizor | Umidificator O2 tip RTM3 | buc |  | 3200 | 0
[5 empty] | 0 | 0
21 | Pret furnizor | Aspirator secretii organice AER/VAC, tip 900.960+900.911 | buc |  | 6800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
22 | Pret furnizor | Vas colector secretii organice de 1 l. cu accesorii | buc |  | 3600 | 0
[5 empty] | 0 | 0
23 | Pret furnizor | Bara pentru accesorii si echipament medical cu dim. 1000x25x10 mm | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
24 | Pret furnizor | Stativ pentru pefuzii | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
25 | Pret furnizor | Polita pentru monitor | buc |  | 1800 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 1.2% |  |  | 0
Total utilaj | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
| Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 0
| TVA |  | 20% |  |  | 0
Total deviz:
Incluziv salariu | [5 empty] | 0
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Note on H243: Автор: 5 Rampă butelii 10 Evacuare condensat
Note on H281: Автор: 6 Compresoare 10 Vacuum
Note on H335: Автор: 2 statia de vacuum