| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea lavabilă |  |  |  | Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior |  |  |  |  |  |
| Vopsea concentrata Coler |  |  |  | Vopsea concentrata acrilică, domeniul de utilizare exterior și interior , tip lichid, culoare diversă. Volum 0,1 l |  |  |  |  |  |
| Spuma poliuretanica |  |  |  | Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml |  |  |  |  |  |
| Tencuială universală pe bază de ipsos |  |  |  | Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. |  |  |  |  |  |
| Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior,Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. |  |  |  |  |  |
| Glet pe baza de ciment |  |  |  | Bază- ciment, Consum normat-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării. |  |  |  |  |  |
| Clei teracota Universal |  |  |  | Adeziv universal pentru faianţa, gresie şi polistiren, Pentru lucrări exterioare şi interioare, greutate 25 kg |  |  |  |  |  |
| Gresie |  |  |  | Gresie pentru baie pentru pereți , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare- maarmură albă |  |  |  |  |  |
| Gresie |  |  |  | Gresie pentru baie pentru podea , suprafața mată, dimensiuni 40*40 cm, culoare- maarmură albă |  |  |  |  |  |
| Chit pentru rosturi |  |  |  | Chit pentru rosturi pentru lucrări de interior și exterior, culoare alb |  |  |  |  |  |
| Clei Adeziv lemn |  |  |  | Clei adeziv lemn, volum min 250 ml |  |  |  |  |  |
| Var hidratat uscat |  |  |  | Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării. |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șurub autofiletant |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x3.5 mm, culoarea neagră |  |  |  |  |  |
| Șurub autofiletant |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x2.5 mm, culoarea neagră |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea email (alb) |  |  |  | Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priza |  |  |  | Priza 2 locuri, interior, cu impămîntare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V |  |  |  |  |  |
| Lampa (tub) LED |  |  |  | Tub LED, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8 |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil de colț din aluminiu |  |  |  | Profil din aluminiu, tip colțar lungime 3 m |  |  |  |  |  |
| Profil exterior pentru gresie si faianta |  |  |  | Profil exterior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x10 mm |  |  |  |  |  |
| Profil interior pentru gresie si faianta |  |  |  | Profil interior pentru gresie si faianta alb, dimensiuni 2500x8mm |  |  |  |  |  |
| Profil pentru căptușeală PVC alb |  |  |  | Profil pentru căptușeală PVC alb, dimensiune 3000 mm |  |  |  |  |  |
| Plasa abrazivă |  |  |  | Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lîțime 115 mm |  |  |  |  |  |
| Spaclu |  |  |  | Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm |  |  |  |  |  |
| Spaclu |  |  |  | Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 350 mm |  |  |  |  |  |
| Drișcă |  |  |  | Drisca este confectionata din otel inoxidabil. Are un maner ergonomic din lemn/plastic. Cu ea se netezeste tencuiala, mortarul, betonul, amestecurile adezive. Dimensiune min 270 mm |  |  |  |  |  |
| Disc de tăiere metal |  |  |  | Disc de tăiere metal, diametru de prindere 22,2 mm, diametru 125 mm |  |  |  |  |  |
| Furtun pentru baterie |  |  |  | Furtun pentru baterie din cauciuc impletit in oțel inoxidabil, lungime min 60 cm |  |  |  |  |  |
| Furtun împletit |  |  |  | Furtun impletit,Material inox, dimensiune min 60 cm, Argintiu |  |  |  |  |  |
| Para de duș cu furtun |  |  |  | Para de duș cu furtun din plastic cromat forma rotundă, lungimea la furtun min 120 cm |  |  |  |  |  |
| Robinet cu bilă |  |  |  | Robinet cu bilă fluture, diametru 15 mm 1/2'', f (mama)-F (mama), material alamă |  |  |  |  |  |
| Robinet cu bilă |  |  |  | Robinet cu bilă fluture, diametrul 15 mm 1/2'' f (mama)-M (tata), material alamă |  |  |  |  |  |
| Baterie lavoar |  |  |  | Baterie pentru lavoar verticală 1/2 ” |  |  |  |  |  |
| Total Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |