| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea vanei principale de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ-96Б Nr.3, armaturii de presiune înaltă, medie-joasă pentru SCTg -1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 42130000-9 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana principală de abur ГПЗ linia B a cazanului ТГМ-96Б №3 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, în termen de 4 luni de la semnarea contractului. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Armatura de presiune înaltă pentru SCTg-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventile pentru probe, Apa/ abur DN10 mm, PN380 kgf/cm2, | Buc. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventile pentru probe, apa DN20 mm, PN380 kgf/cm2, | Buc. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil pentru recirculare la pompa de alimentare, apa DN65 mm, PN240 kgf/cm2, | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil pentru sistemul de încălzire a tamburului , abur DN50 mm, PN140 kgf/cm2, | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Armatura de presiune medie-joasă pentru SCTg-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana intrare ПНД 2 DN150mm, PN25 kgf/cm2, | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana pentru conductele apei de rețea DN400 mm, PN25kgf/cm2, | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana pentru recircularea condensatului DN100 mm, PN25kgf/cm2, | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vana pentru conductele sistemului de răcire НГО DN200mm, PN25 kgf/cm2, | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet antiincendiar drept (bronz, alamă) DN50 mm, PN10 kgf/cm2, | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet antiincendiar colț (bronz, alamă) DN50 mm, PN10 kgf/cm2, | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil pentru drenajul conductelor de rețea DN80 mm, PN25 kgf/cm2, | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil pentru drenajul pompelor de rețea DN50 mm, PN25 kgf/cm2, | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil de aerisire a conductelor apei de răcire DN32mm, PN25 kgf/cm2, | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil pentru răcirea a prelevatoarelor de probe DN20mm, PN25 kgf/cm2, | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil de aerisire a pompelor DN15 mm, PN16 kgf/cm2, | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |