| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat (climatizatoare) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Peliculă transparentă |  |  |  | Culoare –transparentă Grosimea(mcr) -100 Lungimea(m) -100 Lățimea(m) -3 |  |  |  |
| Surub |  |  |  | Diametru(mm) -4.2 Lungimea(mm) -32 Material -oțel Tip -universal |  |  |  |
| Surub |  |  |  | Diametru(mm) -4.2 Lungimea(mm) -50 Material -oțel Tip -universal |  |  |  |
| Surub autofiletant |  |  |  | Diametru(mm) -3,5 Lungimea(mm) -50 Material -oțel |  |  |  |
| Surub cap bombat |  |  |  | Diametru(mm) -4.8 Lungimea(mm) -60 Material -oțel |  |  |  |
| Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 2x40mm |  |  |  |
| Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 2,5x50mm |  |  |  |
| Cuie |  |  |  | Cuie pentru constructii 3x70mm |  |  |  |
| Cherestrea tivită |  |  |  | Lungime(mm) -6000 Lațime(mm) -100 Grosime(mm) -50 |  |  |  |
| Profil de colț |  |  |  | Lațime(mm) -25 Lungime(mm) -3000 Material -aluminiu Tip -cornier |  |  |  |
| Sîrmă arsă |  |  |  | Diametru(mm) -1,2. |  |  |  |
| Plasă |  |  |  | Diametru(mm) -3.0; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm) - 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR |  |  |  |
| Plasă sudata zincata |  |  |  | Diametru(mm): 1,6; Dimensiunea ochiului(mm): 40x40; Lățimea(mm): 1000; Tip: plasă sudată |  |  |  |
| Plasă de armare cu fibre de sticlă |  |  |  | 1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5х5mm |  |  |  |
| Sac |  |  |  | Dimensiuni(cm) -43x70 Grosimea(mcr) -120 Material -polietilena |  |  |  |
| Polistiren expandat |  |  |  | Marca –EPS 200 Grosime(mm) -50 Lațime(mm) -500 Lungime(mm) -1000 |  |  |  |
| Vata minerala |  |  |  | Baza -bazalt Densitatea (kg/m3) -135 Domeniu utilizare -fatade Grosime(mm) -50 |  |  |  |
| Clei teracotă |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni. |  |  |  |
| Ciment |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85 |  |  |  |
| Var hidratat uscat |  |  |  | Ambalaj(kg); 20; Termen valabilitate(luni): 12; |  |  |  |
| Ipsos pentru constructii |  |  |  | Ambalaj(kg); 25; Termen valabilitate(luni): 6; |  |  |  |
| Amestic uscat |  |  |  | Baza -ipsos Consum normat 8-10 kg/m2 (grosimea stratului 10 mm) Domeniu utilizare - interior Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005 |  |  |  |
| Glet pe baza de ipsos |  |  |  | Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni. |  |  |  |
| Adeziv |  |  |  | Baza -ciment Destinatie -sisteme izolare fonică și termică. Domeniu de utilizare -exterior și interior Greutatea(kg) -25 Termen valibilitate(luni) -12 |  |  |  |
| Amestec adeziv |  |  |  | Baza -ciment Destinatie -armare cu plasă din fibră cu sticlă a polistirenului expandat Greutatea(kg) -25 Termen valibilitate(luni) -12 |  |  |  |
| Tablă zincată |  |  |  | Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.2; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000; |  |  |  |
| Fortan |  |  |  | 390x195x100 mm |  |  |  |
| Mixer pentru amestec |  |  |  | Latimea(mm) -100 Lungimea(mm) -600 Material -metal Tip madina -M14 |  |  |  |
| Dreptar trapeziodal |  |  |  | Lungimea(m) -3 Material -Al Tip -rigla |  |  |  |
| Topor |  |  |  | Greutatea(gr) -800 Material -otel Material maner -lemn |  |  |  |
| Rulou |  |  |  | Diametru(mm) -30 Latimea(mm) -100 |  |  |  |
| Rulou |  |  |  | Diametru(mm) -45 Latimea(mm) -180 |  |  |  |
| Rulou |  |  |  | Diametru(mm) -30 Latimea(mm) -250 |  |  |  |
| Spaclu |  |  |  | Latimea(mm) -100 Material carcasa -otel inoxidabil Material maner -plastic |  |  |  |
| Rola abraziva |  |  |  | 100mm*50m P80 |  |  |  |
| Rola abraziva |  |  |  | 100mm*50m P150 |  |  |  |
| Grund |  |  |  | Baza -acrilica Destinatie -pentru suprafete absorbante Domeniu utilizare - lucrari la interior Termen valabilitate(luni) -18 Timpul uscarii(ore) - 4 |  |  |  |
| Grund cu faina de cuarț |  |  |  | Baza -acrilica Culoarea -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare –exterior și interior Termen valabilitate(luni) -12 |  |  |  |
| Email alchidic |  |  |  | Baza -alchidica Culorea -neagră Destinatie -lemn,beton,metal Timpul uscarii(ore) - 20 Tip acoperire -lucoasă |  |  |  |
| Vopsea lavabila interior |  |  |  | Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare - lucrari la interior Greutatea(kg) -14 Timpul uscarii(ore) - 4 Termen valabilitate(luni) -12 |  |  |  |
| Vopsea structurată elastica |  |  |  | Baza -acrilica Culoare -alb Destinatie -pentru suprafete de origine minerală Domeniu utilizare –exterior și interior Greutatea(kg) -22 Timpul uscarii(ore) - 20 Termen valabilitate(luni) -12 |  |  |  |
| Parchet laminat |  |  |  | Clasa de abraziune – 32, grosime – 8 mm, rezistent la uzura, durabil, rezistent la fluctuațiile de temperaturi. Imitarea materialului – lemn. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| Folie sub laminat |  |  |  | Material – polistiren, grosimea - 2 mm |  |  |  |
| Plinta din PVC |  |  |  | Lungimea 2,5 m, înălțimea 75 mm, adâncimea 22 mm, Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| Colț exterior pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| Colț interior pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| Element de îmbinare pentru plintă |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| Capăt pentru plintă dreapta |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| Capăt pentru plintă stânga |  |  |  | Similari cu plinta. Culoarea se coordonează cu beneficiarul. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________