ANUNŢ DE PARTICIPARE № MTG-L 12/25 din 18.04.2025 privind achiziţionarea Materiale electro-tehnice (se indică obiectul achiziţiei) prin procedura de achiziţie sectorială ____Licitație deschisă_________ (tipul procedurii de achiziţie) 1. Denumirea entităţii contractante: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 2. IDNO: 1003607010109 3. Adresa: R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 4. Numărul de telefon/fax: +373 22 300 405 / fax. +373 22 300 406 5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială a entităţii contractante: office@moldovatransgaz.md. 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.achizitii.md, www.moldovatransgaz.md. 7. Tipul entităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): „Moldovatransgaz” SRL – proprietar al retelelor de transport al gazelor naturale din Republica Moldova, care asigura mentenanta. 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.; Cod CPV; Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor; Cantitatea/ unitatea de măsură; Descrierea achiziției; Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot în parte). 1; 31730000-2; Materiale electro-tehnice lotul 1: Întrerupătoare automate şi separatoare; buc; Conform Caietului de sarcini; 326 189,13. 2; Materiale electro-tehnice lotul 2: Materiale pentru electro instalare și izolare; buc; Conform Caietului de sarcini; 331 484,06. 3; Materiale electro-tehnice lotul 3: Accesorii pentru iluminare; buc; Conform Caietului de sarcini; 248 762,00. Suma totală:; 906 435,19. NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (GOST, ISO) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate. 9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor şi serviciilor: MD 115. 10. După caz, orice garanţii solicitate: 1) transfer pe contul entităţii. 2) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată. 11. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 1) pentru un singur lot; 2) pentru mai multe loturi; 3) pentru toate loturile; 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: ............... 12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite; 13. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitate: pînă la 15.07.2025. 14. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul intra în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor de către Părți. 15. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie: Nr. d/o; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. Cerințe de admisibilitate a ofertei. 1.; Declarație privind valabilitatea ofertei; Completat conform anexei nr. 1; Obligatoriu. 2; Garanția pentru oferta:; În sumă de 2% lei fără TVA din valoarea a ofertei. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul entităţii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice și/sau semnată și ștampilată de către ofertant; Cumpărătorul restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii sectoriale; c) nu se depune garanția de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii sectoriale. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu. 3; Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică. (Anexa nr. 2 la anunțul de participare);; Obligatoriu. Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție (Anexa nr. 2.1 la anunțul de participare);; Obligatoriu. Cerințe de calificare. 4; Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 3; Obligatoriu. 5; Dovada înregistrării persoanei juridice; Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, copie confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant.; Obligatoriu. 6; Informație generală:; Original – completată integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertanți. Anexa nr. 4; Obligatoriu. 7; Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate; Operatorul economic va face dovada că a livrat în utlimii 3 (trei) ani bunuri similare ca complexitate și preț care fac parte din obiectul achizitiei (Materiale electro-tehnice). Condiția se va aprecia ca întrunită prin prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Declarație completată conform Anexei nr. 5 pentru toate contractele indicate în anexă se vor prezenta obligatoriu documentele confirmative de executare a contractului (copii contracte, acte de primire predare, facturi, etc.,); Obligatoriu. 8; Demonstrarea capacității economice financiare:; - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor faţă de bugetul public național. Eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) original sau generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (https://mcabinet.gov.md) confirmat prin semnătura electronică și/sau semnat și ștampilat de către ofertant. - Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie cu confirmare (anexarea „Recipisei”), semnat și ștampilat de către ofertant (formularul RSF1); - Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidența, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.; Obligatoriu pentru rezidenții RM Obligatoriu Obligatoriu pentru nerezidenții RM. 9; Specificația tehnică; Completat integral conform Anexei nr. 6 cu respectarea tuturor cerințelor caietului de sarcini, și anexarea obligatorie a documentelor confirmative (catalog producător / broșuri / manual operațional, etc.); Obligatoriu. 10; Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:; Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini;; Obligatoriu. Grafic de livrare a bunurilor - se prezintă obligatoriu, semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;; la solicitare. 11; Asigurarea standardelor calității:; Declarație privind termen de garanție (se prezintă în formă liberă) - termen minim 12 luni; Obligatoriu. Certificat de conformitate pentru bunurile propuse; Obligatoriu. Certificate de calitate (de la producător); Obligatoriu la livrare. 12; Garanția de bună execuție a contractului; În sumă de 5% lei fără TVA din valoarea contractului. Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0 % din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul entităţii contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii a participantului. Garanție de bună execuție se prezintă pînă la semnarea contractului. Cumpărătorul restituie garanția în termen prevăzut de legislaţie. Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL Adresa juridică: MD - 5200, R. Moldova, or. Drochia, c/p 24. Sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. IBAN: MD50ML000000022515002332, BC „Moldindconbank” SA, sucursala „Stabil”, TVA: 5200032 / IDNO: 1003607010109.; Obligatoriu se prezintă odată la semnarea contractului. Oferta financiară. 13; Oferta (cerere de participare); Completată integral conform Anexei nr. 7; Obligatoriu. 14; Specificația de preț; Conform documentației de atribuire - Anexa nr. 8; Obligatoriu. În cazul în care apar incertitudini cu privire la eligibilitatea documentației ofertei Entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să prezinte documente doveditoare şi poate solicita cooperarea şi informaţiile necesare de la autorităţile competente, inclusiv din străinătate. 16. Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP”, se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. Pentru Persoana juridică nerezidentă se admite prezentarea documentelor fără semnătură electronică. Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. 17. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): - Termenul de semnare a contractului – în termen numai după împlinirea termenelor de aşteptare de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - RESPONSOBILITATEA Vînzătorului. În cazul refuzului de a furniza întreaga sau parte a mărfii Vânzătorul este supus unei penalități de 10% din valoarea totală a Contractului. Penalitatea specificată se aplică separat și nu se substituie cu Garanția de bună execuție a contractului. 18. Ofertele se prezintă în valuta: MDL / USD / EURO. Operatorii economici vor depune ofertele în monedă națională. Beneficiarul poate accepta depunerea ofertelor în valută străină în conformitate cu prevederile legislației. La evaluare, ofertele depuse în valută străină se recalculează în monedă națională reieșind din cursul oficial de schimb al monedei naționale stabilit de Banca Națională a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. 19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț (cu respectarea tuturor criteriilor de calificare). 20. Factorii de evaluare celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderea lor: nu se aplică.

| 21. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: - până la: (ora exactă) conform SIA RSAP; - pe: (data) conform SIA RSAP; 22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. 23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile / oferta să fie actuală la momentul semnării contractului. 24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. 25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu se aplică 26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: RO /RU. 27. Denumirea şi adresa organismului competent în soluţionarea contestaţiilor: Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/e-mail:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 28. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică. 29. Data publicării anunţului de intenţie: SIA RSAP / BAP. 30. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP. 31. În cadrul procedurii de achiziţie sectorială se va utiliza/accepta: |  |
| --- | --- |
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | nu se accepta |
| Facturarea electronică | se va utiliza |
| Plăţile electronice | se va utiliza |
| 32. Alte informaţii relevante: - Modalități de finanțare și plată: Avans – 0 %. Achitarea va fi efectuată prin transferul resurselor financiare în contul vânzătorului, în baza facturii emise de către prestator detaliată conform ofertei financiare pe categorii de mărfii, cu o posibilă plată amânată până la 90 zile de la livrarea mărfii. - Agentul economic va fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta: a) nu a prezentat cel puțin un act din cele obligatorii indicate în p. 15. «Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie». b) a depus oferta cu completare defectuoasă a formularelor sau cu abateri de la original, precum și neîndeplinirea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici şi a criteriilor de selecţie. c) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară. d) nu-și îndeplinește obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plățile obligatorii la fondurile de stat. e) comunică informații eronate/false în materialele prezentate. f) ofertantul a fost înclus în Lista de interdicție Agenției de Achiziții Publice și/ sau Entitații contractante ( https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie / https://mtg.md/ro/transparency/tenders ). Nota: SRL „Moldovatransgaz”, își rezervă dreptul de anulare a concursului de achiziții din careva motive. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziție. Pentru detalii adresați -Vă direct -„Moldovatransgaz” SRL, e-mail: tender@moldovatransgaz.md. Preşedintele Grupului de lucru ________________________________ |  |

Anexa nr. 1

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ____________ _______________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de _____ zile, respectiv până la data de ______________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............

Cu stimă,

Ofertant

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 2.1

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- Declarație pe proprie răspundere a operatorului economic privind corespunderea cu cerințele de calificare și de selecție.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. __________ din data ____/_________/_____, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință și sunt pe deplin de acord cu cerințele de calificare și de selecție.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa nr. 3

la Anunț de participare

_________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la 
evitare a conflictului de interese

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al ____________________________,

(numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „Moldovatransgaz” SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

Data completării _____________________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3.  Decizia de  înregistrare________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

4. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

_____________________________________________________________________________

5. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

_____________________________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

6. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

7. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

8. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

9. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe______________________________mii lei

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

11 . Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget   __________________ mii lei

12. RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  și L.Ş.

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

privind experiența similară

lista principalelor contractelor  similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

/prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract,

sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît

valoarea viitorului contract/

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul/valoarea contractului (fără TVA) | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________          __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr 2

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

a)contractată ________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de

acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

CONTRACT nr. 3

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6 Valoarea contractului

a) inițială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare:__________________________________________________________________

8. Perioada de executare:

- contractată________________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 
acte adiționale încheiate cu beneficiarul___________________________________________

Data completării:___________________________________

Semnat: __________________________________________

Nume: ___________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _______________________

Denumirea întreprinderii: ____________________________

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

Specificația tehnică:

Obiectul: Materiale electro-tehnice (Lotul 1) : Întrerupătoare automate şi separatoare

Numărul : № MTG-L 12/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 1 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 40,00 | _6A 2P |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 5,00 | _дифф-ный / diferențial Schneider EZ9D32616 C 30мA 16 A 1P+N 230-240V |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 13,00 | _дифф-ный Schneider ICV40 (код A9DE3716) C 30мA 16 A 3P+N 400V |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 17,00 | _дифф-ный Schneider ICV40 (код A9DE3725) C 30мA 25 A 3P+N 400V |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 22,00 | _дифференциальный С25 |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 | _1P 4А |  |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 1,00 | _1Р 32A |  |  |  |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 70,00 | _1Р В10А |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 | _1Р В13А |  |  |  |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 38,00 | _1Р В16А |  |  |  |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 6,00 | _1Р В20А |  |  |  |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 38,00 | _1Р В25А |  |  |  |  |  |
| 13 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 46,00 | _1Р В6А |  |  |  |  |  |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 102,00 | _1Р С10А |  |  |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 117,00 | _1Р С16А |  |  |  |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 5,00 | _1Р С20А |  |  |  |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 94,00 | _1Р С25А |  |  |  |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 | _1Р С6А |  |  |  |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 4,00 | _C 100 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 8,00 | _C 40 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 21 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 7,00 | _C 50 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 4,00 | _C 63 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 | _С 16 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 24 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 11,00 | _С 25 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 25 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 11,00 | _С 32 А 3Р |  |  |  |  |  |
| 26 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | шт / buc | 4,00 | _3Р 100А |  |  |  |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | шт / buc | 2,00 | _3Р 63А |  |  |  |  |  |
| 28 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | шт / buc | 4,00 | _3Р 80А |  |  |  |  |  |
| 29 | Бумага синтофлекс / Hârtie Syntoflex | кг / kg | 50,00 | _616 0,25мм |  |  |  |  |  |
| 30 | Вилка / Fișă | шт / buc | 202,00 | _электрическая с заземлением / electrica cu împământare 220B 16А |  |  |  |  |  |
| 31 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 56,00 | _внутренний двухклавишный / incorporabil, ascuns, 2 clape |  |  |  |  |  |
| 32 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 60,00 | _внутренний одноклавишный/ incorporabil, ascuns, o clapă |  |  |  |  |  |
| 33 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 36,00 | _наружный двухклавишный с заземлением влагозащ. / aplicat, exterior, 2 clape, IP 54 |  |  |  |  |  |
| 34 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 40,00 | _наружный одноклавишный / aplicat, exterior, o clapă |  |  |  |  |  |
| 35 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 23,00 | _наружный двухклавишный / aplicat, exterior, 2 clape |  |  |  |  |  |
| 36 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 35,00 | _наружный одноклавишный с заземлением влагозащ. / aplicat, exterior, o clapă, IP 54 |  |  |  |  |  |
| 37 | Гильза / Mufă | шт / buc | 200,00 | _для защиты волокна 40мм / pentru a proteja fibra 40mm |  |  |  |  |  |
| 38 | Гильза / Mufă | шт / buc | 200,00 | _для защиты волокна 60мм / pentru a proteja fibra 60mm |  |  |  |  |  |
| 39 | Клемма / Clema | шт / buc | 30,00 | _АКБ плюс, медная / pentru acumulator, cupru |  |  |  |  |  |
| 40 | Контакт / Contact | шт / buc | 20,00 | _к предохранителям / pentru siguranțele КО-01 У3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Контактор / Contactor | шт / buc | 13,00 | _КМИ-11810 18А 230В |  |  |  |  |  |
| 42 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 10,00 | _KASAN RT 10-38 25A 500 В (номинальный ток плавкой вставки 25А / curentul nominal al siguranței 25A) |  |  |  |  |  |
| 43 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 46,00 | _ВЛ-10кв ПКТ 101-10-2-12,5УЗ |  |  |  |  |  |
| 44 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 71,00 | _ВЛ-10кв ПКТ 101-10-5-12,5УЗ |  |  |  |  |  |
| 45 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 16,00 | _ПКТ-011-10-5-31,5 УЗ |  |  |  |  |  |
| 46 | Разрядник / Descărcător | шт / buc | 2,00 | _RVO-10 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 47 | Разрядник / Descărcător | шт / buc | 48,00 | _ОПНп-0,38 УХЛ1,2 |  |  |  |  |  |
| 48 | Разъединитель / Separator | шт / buc | 2,00 | _РЛНДз-1-10Б/400-У1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Рейка-DIN монтажная / Şina de montare | м / m | 3,00 | _35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15) |  |  |  |  |  |
| 50 | Розетка / Priză | шт / buc | 43,00 | _внутренняя одинарная 220В / interior unitară 220V |  |  |  |  |  |
| 51 | Розетка / Priză | шт / buc | 80,00 | _двойная внутренняя 16А / interior dublă 16A |  |  |  |  |  |
| 52 | Розетка / Priză | шт / buc | 40,00 | _двойная наружная RJ45 cat.6 / dublă exterior RJ45 cat.6 |  |  |  |  |  |
| 53 | Розетка / Priză | шт / buc | 8,00 | _наружная 220В / exterior 220V |  |  |  |  |  |
| 54 | Розетка / Priză | шт / buc | 52,00 | _наружная двойная с заземлением / exterior, dublă cu pământare |  |  |  |  |  |
| 55 | Розетка / Priză | шт / buc | 60,00 | _наружная двойная с заземлением влагозащищенная / exterior, dublă cu pământare, IP66 |  |  |  |  |  |
| 56 | Розетка / Priză | шт / buc | 30,00 | _наружная одинарная с заземлением / exterior, unitară cu pământare |  |  |  |  |  |
| 57 | Розетка / Priză | шт / buc | 2,00 | _наружная четвертная с заземлением / exterior, cu pământare, 4 locuri |  |  |  |  |  |
| 58 | Розетка / Priză | шт / buc | 40,00 | _с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый / cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V sură |  |  |  |  |  |
| 59 | Розетка / Priză | шт / buc | 1,00 | _силовая / industrială P5152 5P 16 A/25 A 380 В IP44 |  |  |  |  |  |
| 60 | Розетка / Priză | шт / buc | 1,00 | _силовая / industrială TG-015 3P+N+E 16 A 380 В IP44 |  |  |  |  |  |
| 61 | Траверса / Traversă | шт / buc | 10,00 | _ТМ-6 |  |  |  |  |  |
| 62 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 13,00 | _на катушке / pe tambur 50 м 16 A 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20 |  |  |  |  |  |
| 63 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 2,00 | _с выключателем / cu întrerupător APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8M |  |  |  |  |  |
| 64 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 40,00 | _с выключателем / cu Întrerupător GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable |  |  |  |  |  |
| 65 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 2,00 | _с выключателем / cu întrerupător Schneider ST9453W 3м 16A 3*1.5 мм |  |  |  |  |  |
| 66 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 1,00 | _катушка / pe tambur 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50 |  |  |  |  |  |
| 67 | Чувствительный элемент датчика / Elemente sensibile ale senzorului | шт / buc | 5,00 | _ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный / element de măsurare |  |  |  |  |  |
| 68 | Чувствительный элемент датчика / Elemente sensibile ale senzorului | шт / buc | 5,00 | _ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный / element comparativ |  |  |  |  |  |
| 69 | Датчик / Detector gaz | шт / buc | 16,00 | _бытовой на загазованность / de uz casnic |  |  |  |  |  |
| 70 | Сирена / Sirenă | шт / buc | 20,00 | _наружная со стробоскопом / de exterior cu stroboscop AU-SL-900B |  |  |  |  |  |
| 71 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 5,00 | _ЩРн-12 IP31 |  |  |  |  |  |
| 72 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 1,00 | _ЩРн-12з-0,36 265х310х120 |  |  |  |  |  |
| 73 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 3,00 | _ЩРн-18з-1 265х420х120 |  |  |  |  |  |
| 74 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 15,00 | _ЩРн-24-1 36 IP31 |  |  |  |  |  |
| 75 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 5,00 | _(пластм. наруж. влагозащ.) на 4 мест |  |  |  |  |  |
| 76 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 10,00 | _(пластм. наружн.) на 12 мест |  |  |  |  |  |
| 77 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 5,00 | _(пластм. наружн.) на 8 мест |  |  |  |  |  |
| 78 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 1,00 | _ЩРн-48з-0 74 У2 670 x 330 x 120 мм IP54 IEK |  |  |  |  |  |
| 79 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 1,00 | _ЩРн-24з-1 74 У2 454 х 310 х 135 мм IP54 IEK |  |  |  |  |  |
| 80 | Щуп для мультиметра / Cleme pentru multimetru | к-т / set | 3,00 | _1 кВ CAT 111 10A |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Specificația tehnică:

Obiectul: Materiale electro-tehnice (Lotul 2) : Materiale pentru electro instalare și izolare

Numărul : № MTG-L 12/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 1 | Гофра / Tub gofrat | м / m | 400,00 | _Ду 16 мм с протяжкой / Dn 16 мм cu sondă |  |  |  |  |  |
| 2 | Гофра / Tub gofrat | м / m | 400,00 | _Ду 20 мм с протяжкой / Dn 20 мм cu sondă |  |  |  |  |  |
| 3 | Гофра / Tub gofrat | м / m | 230,00 | _Ду 25 мм с протяжкой / Dn 25 мм cu sondă |  |  |  |  |  |
| 4 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | м / m | 18,00 | _100х100х3000мм |  |  |  |  |  |
| 5 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | м / m | 10,00 | _200х50х2500мм |  |  |  |  |  |
| 6 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | м / m | 18,00 | _50х50х3000мм |  |  |  |  |  |
| 7 | Зажим / Regleta | шт / buc | 60,00 | _ПА-2-2А |  |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 18,00 | _для импульсных линий / pentru linii de impuls |  |  |  |  |  |
| 9 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 16,00 | _керамический проходной / cu bucșă ceramică ИП-10/630-7,5УХЛ2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 30,00 | _опорный / de suport ИО-10-3,75 II УЗ |  |  |  |  |  |
| 11 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 12,00 | _опорный / de suport С-4-80 II УХЛ1 (на разъединитель РЛНД 10/400) |  |  |  |  |  |
| 12 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 94,00 | _ШФ-20Г |  |  |  |  |  |
| 13 | Cablu | м / m | 80,00 | _ de încălzire cu autoreglare, 15 W/m t max 65°C |  |  |  |  |  |
| 14 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | шт / buc | 10,00 | _для подключения саморегулирующихся нагревательных кабелей / pentru conectarea cablurilor de încălzire cu autoreglare |  |  |  |  |  |
| 15 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | шт / buc | 10,00 | _концевые саморегулирующихся нагревательных кабелей / de capăt pentru cabluri de încălzire cu autoreglare |  |  |  |  |  |
| 16 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 10,00 | _желтая / galben |  |  |  |  |  |
| 17 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 101,00 | _желтый/зеленый / galben/verde |  |  |  |  |  |
| 18 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 32,00 | _зеленая / verde |  |  |  |  |  |
| 19 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 33,00 | _красная / roșu |  |  |  |  |  |
| 20 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 195,00 | _синяя / albastru |  |  |  |  |  |
| 21 | Изоляционная лента ПВХ 20м х 19мм / Banda izolanta din PVC 20m x 19mm | шт / buc | 65,00 | _черная / negru |  |  |  |  |  |
| 22 | Изоляционная лента ПВХ 20х15мм / Banda izolanta din PVC 20m x 15mm | шт / buc | 48,00 | _синяя / albastru |  |  |  |  |  |
| 23 | Изоляционная лента ПВХ 20х15мм / Banda izolanta din PVC 20m x 15mm | шт / buc | 39,00 | _черная / negru |  |  |  |  |  |
| 24 | Изолента / Banda izolanta | шт / buc | 10,00 | _текстильная самоклеящаяся 48 мм x 50 м чёрный / textilă adezivă 48 mm x 50 m negru |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 158,00 | _20х10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 20,00 | _20x20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 90,00 | _25х16 |  |  |  |  |  |
| 28 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 190,00 | _25х25 |  |  |  |  |  |
| 29 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 90,00 | _30х20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 30,00 | _40х16 |  |  |  |  |  |
| 31 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 90,00 | _40х40 |  |  |  |  |  |
| 32 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 6,00 | _60х40 |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 60,00 | _50х100х3000 железный / metalic |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 4,00 | _50х15 металлический / metalic |  |  |  |  |  |
| 35 | Кабельный ввод / Pres pentru cablu | шт / buc | 18,00 | _металлический 0,5 дюйма конус / con de metal de 0,5 inci |  |  |  |  |  |
| 36 | Клеммник / Clemă de conexiune | шт / buc | 30,00 | _ESC-CBC 4 голубой / albastru |  |  |  |  |  |
| 37 | Клеммник / Clemă de conexiune | шт / buc | 30,00 | _ESC-CBC 4 жёлто-зеленый / galben-verde |  |  |  |  |  |
| 38 | Клеммник / Clemă de conexiune | шт / buc | 30,00 | _ESC-CBC 4 серый / sur |  |  |  |  |  |
| 39 | Коннектор / Conector | шт / buc | 20,00 | _RJ-12 (6P6C) TF |  |  |  |  |  |
| 40 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | шт / buc | 72,00 | _100х100х50 (наружная / cu montare aparenta) |  |  |  |  |  |
| 41 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | шт / buc | 2,00 | _255х200х80 (наружная, пластик / cu montare aparenta, plastic) |  |  |  |  |  |
| 42 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | шт / buc | 5,00 | _наружная влагозащищенная / cu montare aparenta IP66, 100х100х55 |  |  |  |  |  |
| 43 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | м / m | 18,00 | _100х10х3000мм |  |  |  |  |  |
| 44 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | м / m | 10,00 | _200х10х2500мм |  |  |  |  |  |
| 45 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | м / m | 18,00 | _50х10х3000мм |  |  |  |  |  |
| 46 | Крышка торцевая для клемм / Capac pentru panou contacte | шт / buc | 20,00 | _Schneider-Electric PA66-FR 46 x 40 mm голубая / albastru |  |  |  |  |  |
| 47 | Крышка торцевая для клемм / Capac pentru panou contacte | шт / buc | 10,00 | _Schneider-Electric PA66-FR 46 x 40 mm серая / sur |  |  |  |  |  |
| 48 | Лента изоляционная / Banda izolanta | кг / kg | 3,00 | _ХБ 300 гр |  |  |  |  |  |
| 49 | Лента изоляционная / Banda izolanta | кг / kg | 30,00 | _ХБ 500 гр |  |  |  |  |  |
| 50 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 50,00 | _в ПВХ изоляции / cu izolatie PVC d-14мм |  |  |  |  |  |
| 51 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 350,00 | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-16мм |  |  |  |  |  |
| 52 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 470,00 | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-20мм |  |  |  |  |  |
| 53 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 625,00 | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-25мм |  |  |  |  |  |
| 54 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 50,00 | _в ПВХ-НГ изоляции / cu izolatie PVC-ng, d-37мм |  |  |  |  |  |
| 55 | Муфта оптическая Manșon optic | шт / buc | 36,00 | _В2/240-1КД4845-К-44 ССД |  |  |  |  |  |
| 56 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | шт / buc | 6,00 | _4СТП1-(25-50)M 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 57 | Наконечник / Conector | шт / buc | 40,00 | _RJ-11 |  |  |  |  |  |
| 58 | Наконечник / Conector | шт / buc | 40,00 | _RJ-12 |  |  |  |  |  |
| 59 | Наконечник / Conector | шт / buc | 644,00 | _RJ-45 (8р8с) |  |  |  |  |  |
| 60 | Наконечник / Conector | шт / buc | 38,00 | _алюминиевый диам.25мм / papuc de cablu aluminiu d.25mm |  |  |  |  |  |
| 61 | Наконечник / Conector | шт / buc | 4,00 | _алюминиевый диам.50мм / papuc de cablu aluminiu d.50mm |  |  |  |  |  |
| 62 | Наконечник / Conector | шт / buc | 6,00 | _алюминиевый диам.70мм / papuc de cablu aluminiu d.70mm |  |  |  |  |  |
| 63 | Наконечник / Conector | шт / buc | 20,00 | _гильза / papuc ghilză Е7508 0,75мм2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Наконечник / Conector | шт / buc | 20,00 | _гильза / papuc ghilză E1508 1.5мм KASAN |  |  |  |  |  |
| 65 | Наконечник / Conector | шт / buc | 300,00 | _гильза / papuc ghilză Schneider-Electric 0,75 мм² (синий / albastr) |  |  |  |  |  |
| 66 | Наконечник / Conector | шт / buc | 20,00 | _кабельный медный / papuc de cablu, cupru DT-025 |  |  |  |  |  |
| 67 | Наконечник / Conector | шт / buc | 6,00 | _медный диам.50мм / papuc de cablu, cupru d.50mm |  |  |  |  |  |
| 68 | Наконечник / Conector | шт / buc | 56,00 | _медный диам.70мм / papuc de cablu, cupru d.70mm |  |  |  |  |  |
| 69 | Наконечник / Conector | упак / pac | 5,00 | _гильза / papuc ghilză E0508 0.5MM2 ORANJ (100шт/уп.) |  |  |  |  |  |
| 70 | Наконечник / Conector | упак / pac | 18,00 | _гильза/ papuc ghilză E1508 1.5мм KASAN (100шт/уп.) |  |  |  |  |  |
| 71 | Наконечник / Conector | упак / pac | 16,00 | _гильза / papuc ghilză IEK E2508 2.5 мм² (100шт/уп.) |  |  |  |  |  |
| 72 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză IEK NGI2 0.75-8 2 x 0.75 мм² (красный / roșu) (100шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 73 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză KASAN E1008 1.0 мм² (красный / roșu) (100шт/уп.) |  |  |  |  |  |
| 74 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză KASAN E1008 1.0 мм² (синий / albastru) (100шт/уп / ) |  |  |  |  |  |
| 75 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză KASAN E1508 1.5 мм² (красный / roșu) (50шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 76 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză KASAN E1508 1.5 мм² (синий / albastru) (50шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 77 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză KASAN E2508 2.5 мм² (красный / roșu) (100шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 78 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză KASAN E2508 2.5 мм² (синий / albastru) (100шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 79 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _гильза / papuc ghilză Е7508 0,75мм2 (100шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 80 | Наконечник / Conector | упак / pac | 1,00 | _изолированный / electroizolant НКИ5,5-6 кольцо 4-6мм (100шт/уп) IEK |  |  |  |  |  |
| 81 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _эл/изол. кольцевой / electroizolant inel KASAN RV 2-6 1.5-2.5 мм 6.4 мм2 (синий / albastru) (50шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 82 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 | _эл/изол. Кольцевой / electroizolant inel KASAN RVI 1.25-6 0.5-1.5 мм² (красный / roșu) (50шт/уп) |  |  |  |  |  |
| 83 | Площадка самоклеящаяся для кабелей / Platformă autoadezivă pentru cablu | шт / buc | 3,00 | _Scame 839.39/100 30 - 33 мм белый / alb |  |  |  |  |  |
| 84 | Подрозетник / Doză | шт / buc | 74,00 | _по бетону / aparataj pereti beton |  |  |  |  |  |
| 85 | Подрозетник / Doză | шт / buc | 40,00 | _стыковочные гипсокартонные / aparataj regips |  |  |  |  |  |
| 86 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 49,00 | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 3x100 белые / alb (100шт) |  |  |  |  |  |
| 87 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 5,00 | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 3x300 черные / negru (100шт) |  |  |  |  |  |
| 88 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 64,00 | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 4x300 белые / alb (100шт) |  |  |  |  |  |
| 89 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 20,00 | _ для кабеля / pentru cablu FHS- 4x300 черные / negru (100шт) |  |  |  |  |  |
| 90 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 22,00 | _для кабеля / pentru cablu 3,6x200 мм, (100 шт/упак), черные / negru INTERTOOL TC-3621 |  |  |  |  |  |
| 91 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 10,00 | _для кабеля / pentru cablu 4х200 мм (100 шт/упак), белые / alb Panlight 971401 |  |  |  |  |  |
| 92 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 45,00 | _10/5мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 93 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 20,00 | _12/6мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 94 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 30,00 | _16/8мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 95 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 50,00 | _18/9мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 96 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 12,00 | _2/1мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 97 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 45,00 | _20/10мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 98 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 32,00 | _3/1,5мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 99 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 25,00 | _33/8мм ТТУ d=65мм |  |  |  |  |  |
| 100 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 30,00 | _4/2мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 101 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 75,00 | _5/2,5мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 102 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 10,00 | _50/16мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 103 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 15,00 | _50/20мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 104 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 2,00 | _6/3мм ТТУ d=95мм |  |  |  |  |  |
| 105 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 42,00 | _ATUM Raychem 6/2 c клеевой подслой / cu substrat adeziv |  |  |  |  |  |
| 106 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 68,00 | _MWTM Raychem 25/8-1000S |  |  |  |  |  |
| 107 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 20,00 | _MWTM Raychem 50/16-1000S |  |  |  |  |  |
| 108 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 6,00 | _ORAE13141B 10 см чёрная / negru |  |  |  |  |  |
| 109 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 60,00 | _2 мм |  |  |  |  |  |
| 110 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 | _3 мм |  |  |  |  |  |
| 111 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 | _4 мм |  |  |  |  |  |
| 112 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 | _5 мм |  |  |  |  |  |
| 113 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 | _6 мм |  |  |  |  |  |
| 114 | Сальник / Pres pentru cablu | шт / buc | 40,00 | _PG16 |  |  |  |  |  |
| 115 | Сальник / Pres pentru cablu | шт / buc | 30,00 | _PG29 |  |  |  |  |  |
| 116 | Бирка кабельная / Eticheta marcaj cablu | шт / buc | 200,00 | _У-135 |  |  |  |  |  |
| 117 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 100,00 | _Ду 4 |  |  |  |  |  |
| 118 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 100,00 | _Ду 6 |  |  |  |  |  |
| 119 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 50,00 | _Ду 8 |  |  |  |  |  |
| 120 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 50,00 | _Ду 10 |  |  |  |  |  |
| 121 | Шина монтажная / Şina de montare | шт / buc | 3,00 | _нулевая медная / de nul cupru, 1м |  |  |  |  |  |
| 122 | Шина нулевая / Şina de nul | шт / buc | 59,00 | _ KASAN GK109BD 6 x 9 мм |  |  |  |  |  |
| 123 | Шина нулевая / Şina de nul | шт / buc | 33,00 | _медная / cupru 100см, 10х10мм |  |  |  |  |  |
| 124 | Шины соединительные / Șina de conectare | м / m | 2,00 | _PIN 1P 100 A |  |  |  |  |  |
| 125 | Шины соединительные / Șina de conectare | м / m | 2,00 | _PIN 3P 100 A |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Specificația tehnică:

Obiectul: Materiale electro-tehnice (Lotul 3) : Accesorii pentru iluminare

Numărul : № MTG-L 12/25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| Nr d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
| 1 | Датчик света / Sensor de lumina | шт / buc | 40,00 | _УK47 220B |  |  |  |  |  |
| 2 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 12,00 | _T8 1200 20 Вт G13 |  |  |  |  |  |
| 3 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 12,00 | _T8 600 12 Вт G13 |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 450,00 | _Т8 1200 18 Вт (6000k) |  |  |  |  |  |
| 5 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 442,00 | _Т8 600 10 Вт (6000k) |  |  |  |  |  |
| 6 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 50,00 | _е14 15Вт |  |  |  |  |  |
| 7 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 440,00 | _е27 10Вт |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 485,00 | _е27 15 Вт |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 30,00 | _е27 30 Вт |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 15,00 | _е27 50 Вт |  |  |  |  |  |
| 11 | Прожектор / Proiector LED | шт / buc | 4,00 | _100Вт, 6500К Elmos |  |  |  |  |  |
| 12 | Прожектор / Proiector LED | шт / buc | 18,00 | _10W 220V 6500K |  |  |  |  |  |
| 13 | Прожектор / Proiector LED | шт / buc | 10,00 | _30W 6500K |  |  |  |  |  |
| 14 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 20,00 | _JM-WT CPV 18 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см / pentru 2 tuburi LED 120cm |  |  |  |  |  |
| 15 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 29,00 | _JM-WT CPV 36 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120см / pentru 2 tuburi LED 120cm |  |  |  |  |  |
| 16 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 6,00 | _KASAN PC-2 100Вт Е27 220-240В, IP54 |  |  |  |  |  |
| 17 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 77,00 | _2x18Вт, G13, T8 220V, IP40, под 2 туб LED 60cm / pentru 2 tuburi LED 60cm |  |  |  |  |  |
| 18 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 20,00 | _2x36 Вт, 220-240В, IP40, под 2 LED туб 120см / pentru 2 tuburi LED 120cm |  |  |  |  |  |
| 19 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 4,00 | _LED 48W 6500K |  |  |  |  |  |
| 20 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 15,00 | _LED Elmos HL-043-150W |  |  |  |  |  |
| 21 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 30,00 | _LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL |  |  |  |  |  |
| 22 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 22,00 | _светодиодный HOROZ Olando 100 Вт, 6400К |  |  |  |  |  |
| 23 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 10,00 | _промышленный / industrial HL 906 |  |  |  |  |  |
| 24 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 26,00 | _уличный / stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V |  |  |  |  |  |
| 25 | Фонарь / Lanternă | шт / buc | 5,00 | _налобный светодиодный / frontal LED |  |  |  |  |  |
| 26 | Фонарь / Lanternă | шт / buc | 37,00 | _шахтерский взрывозащищённый в комплекте с зарядным устройством / pentru mineri antiexplozie complet cu încărcător |  |  |  |  |  |

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicele tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_______________________________

În calitate de: __________________________________________________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; 
sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

Stimați domni,

Ca urmare a anunţului / invitației de participare/de preselecţie apărut în Buletinul achiziţiilor publice,
nr.. ....................... . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziţie sectorială), noi . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoştinţă de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentaţia de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentaţia de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

| __________________________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă______________________________ tel, fax, e-mail _______________________________ OFERTĂ Către „Moldovatransgaz” SRL, adresa juridică: or. Drochia, s. Țarigrad; sediul: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. I. Examinând documentația de achiziție referitor la_________________________________ _________________________________________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: II. Furnizarea (executarea, prestarea): 1._____________________________________________________________________ (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA) 2.______________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________________ III. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei, |  |
| --- | --- |
| (suma în litere şi în cifre) TOTAL _______________________________________________lei cu TVA. |  |
| IV. Termeni de plata:___________________________________________________ V. Timp de livrare (executare lucrare):____________________zile. VI. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor)________________________________________________________ VII. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile. Data completării: „_____” _______________ 202__ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: ___________________________ ___________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunţ de participare

Specificația de preț:

Obiectul: Materiale electro-tehnice (Lotul 1) : Întrerupătoare automate şi separatoare

Numărul : № MTG-L 12 /25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| № | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Автоматический выключатель / Întrerupător automat | шт / buc | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 102,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 117,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 94,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Автоматический выключатель ВА47-29М / Întrerupător automat VA47-29M | шт / buc | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Автоматический выключатель ВА88-32 / Întrerupător automat VA88-32 | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Бумага синтофлекс / Hârtie Syntoflex | кг / kg | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Вилка / Fișă | шт / buc | 202,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Выключатель / Întrerupător | шт / buc | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Гильза / Mufă | шт / buc | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Гильза / Mufă | шт / buc | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Клемма / Clema | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Контакт / Contact | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Контактор / Contactor | шт / buc | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 71,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Предохранитель / Siguranța | шт / buc | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Разрядник / Descărcător | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 47 | Разрядник / Descărcător | шт / buc | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Разъединитель / Separator | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Рейка-DIN монтажная / Şina de montare | м / m | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Розетка / Priză | шт / buc | 43,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Розетка / Priză | шт / buc | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Розетка / Priză | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Розетка / Priză | шт / buc | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Розетка / Priză | шт / buc | 52,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Розетка / Priză | шт / buc | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Розетка / Priză | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | Розетка / Priză | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | Розетка / Priză | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | Розетка / Priză | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Розетка / Priză | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | Траверса / Traversă | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Удлинитель / Cablu prelungitor | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | Чувствительный элемент датчика / Elemente sensibile ale senzorului | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Чувствительный элемент датчика / Elemente sensibile ale senzorului | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 69 | Датчик / Detector gaz | шт / buc | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Сирена / Sirenă | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 73 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | Щит распределительный / Cutie de distribuție | шт / buc | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 76 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 77 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 79 | Щиток для автоматов / Cutie pentru automate | шт / buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Щуп для мультиметра / Cleme pentru multimetru | к-т / set | 3,00 |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  | X |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Specificația de preț:

Obiectul: Materiale electro-tehnice (Lotul 2) : Materiale pentru electro instalare și izolare

Numărul : № MTG-L 12 /25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| № | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Гофра / Tub gofrat | м / m | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Гофра / Tub gofrat | м / m | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Гофра / Tub gofrat | м / m | 230,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | м / m | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | м / m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Желоб металлический перфорированный / Jgheab metalic perforat | м / m | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Зажим / Regleta | шт / buc | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Изолятор / Izolator | шт / buc | 94,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cablu | м / m | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 101,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Изоляционная лента ПВХ 10м х 20мм / Banda izolanta din PVC 10m x 20mm | шт / buc | 195,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Изоляционная лента ПВХ 20м х 19мм / Banda izolanta din PVC 20m x 19mm | шт / buc | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Изоляционная лента ПВХ 20х15мм / Banda izolanta din PVC 20m x 15mm | шт / buc | 48,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Изоляционная лента ПВХ 20х15мм / Banda izolanta din PVC 20m x 15mm | шт / buc | 39,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Изолента / Banda izolanta | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 158,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 190,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабель-канал / Canal cablu | м / m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Кабельный ввод / Pres pentru cablu | шт / buc | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Клеммник / Clemă de conexiune | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Клеммник / Clemă de conexiune | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Клеммник / Clemă de conexiune | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Коннектор / Conector | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | шт / buc | 72,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | шт / buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Коробка распределительная / Cutie de distribuție | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | м / m | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | м / m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Крышка металлического желоба / Capac pentru jgheab metalic | м / m | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Крышка торцевая для клемм / Capac pentru panou contacte | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 47 | Крышка торцевая для клемм / Capac pentru panou contacte | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Лента изоляционная / Banda izolanta | кг / kg | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Лента изоляционная / Banda izolanta | кг / kg | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 470,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 625,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Металлорукав / Tub metalic flexibil | м / m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Муфта оптическая Manșon optic | шт / buc | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Муфта соединительная / Mufă de conectare | шт / buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | Наконечник / Conector | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | Наконечник / Conector | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | Наконечник / Conector | шт / buc | 644,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Наконечник / Conector | шт / buc | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | Наконечник / Conector | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Наконечник / Conector | шт / buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | Наконечник / Conector | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Наконечник / Conector | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | Наконечник / Conector | шт / buc | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Наконечник / Conector | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 67 | Наконечник / Conector | шт / buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Наконечник / Conector | шт / buc | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 69 | Наконечник / Conector | упак / pac | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Наконечник / Conector | упак / pac | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | Наконечник / Conector | упак / pac | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 73 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 76 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 77 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 79 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Наконечник / Conector | упак / pac | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 81 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Наконечник / Conector | упак / pac | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 83 | Площадка самоклеящаяся для кабелей / Platformă autoadezivă pentru cablu | шт / buc | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Подрозетник / Doză | шт / buc | 74,00 |  |  |  |  |  |
| 85 | Подрозетник / Doză | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 86 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 49,00 |  |  |  |  |  |
| 87 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 88 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 64,00 |  |  |  |  |  |
| 89 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 90 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 91 | Стяжки нейлоновые / Colier din nailon | упак / pac | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 92 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 93 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 94 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 95 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 96 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 97 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 98 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 32,00 |  |  |  |  |  |
| 99 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 100 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 101 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 75,00 |  |  |  |  |  |
| 102 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 103 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 104 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 105 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 106 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 68,00 |  |  |  |  |  |
| 107 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 108 | Трубка термоусадочная / Tub termocontractabil | м / m | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 109 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 110 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 111 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 112 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 113 | Трубка ТЛВ / Tub TLV | м / m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 114 | Сальник / Pres pentru cablu | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 115 | Сальник / Pres pentru cablu | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 116 | Бирка кабельная / Eticheta marcaj cablu | шт / buc | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 117 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 118 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 119 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 120 | Форбокс / Conexiune forbox | шт / buc | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 121 | Шина монтажная / Şina de montare | шт / buc | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 122 | Шина нулевая / Şina de nul | шт / buc | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 123 | Шина нулевая / Şina de nul | шт / buc | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 124 | Шины соединительные / Șina de conectare | м / m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 125 | Шины соединительные / Șina de conectare | м / m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  | X |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________

Specificația de preț:

Obiectul: Materiale electro-tehnice (Lotul 3) : Accesorii pentru iluminare

Numărul : № MTG-L 12 /25

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

| № | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Датчик света / Sensor de lumina | шт / buc | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 450,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Лампа LED / Bec LED | шт / buc | 442,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 440,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 485,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лампа светодиодная / Bec LED | шт / buc | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Прожектор / Proiector LED | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Прожектор / Proiector LED | шт / buc | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Прожектор / Proiector LED | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 77,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Светильник / Corp de iluminat | шт / buc | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Фонарь / Lanternă | шт / buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Фонарь / Lanternă | шт / buc | 37,00 |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei): |  |  |  |  |  |  |  | X |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Data „____”__________________